## P5
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA)
20180307 | 144535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 70.135 | 0 | 70.135 | 70.615
20180307 | 144535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 70.135 | 0.25 | 70.161 | 70.615
20180307 | 144535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 70.135 | 0.5 | 70.176 | 70.615
20180307 | 144535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 70.135 | 0.75 | 70.176 | 70.625
20180307 | 144535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 70.135 | 1 | 70.195 | 70.619
20180307 | 144535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 70.135 | 1.25 | 70.205 | 70.62
20180307 | 144535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 70.135 | 1.5 | 70.267 | 70.615
20180307 | 144535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 70.135 | 1.75 | 70.285 | 70.625
20180307 | 144535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 70.135 | 2 | 70.376 | 70.719
20180307 | 144535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 70.135 | 2.25 | 70.57 | 70.93
20180307 | 144535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 70.135 | 2.5 | 70.953 | 71.383
20180307 | 144535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 70.135 | 2.75 | 71.579 | 72.185
20180307 | 144535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 70.135 | 3 | 72.541 | 73.32
20180307 | 144535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 70.135 | 3.25 | 73.815 | 74.749
20180307 | 144535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 70.135 | 3.5 | 75.785 | 76.802
20180307 | 144535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 70.135 | 3.75 | 77.654 | 79.244
20180307 | 144535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 70.135 | 4 | 80.115 | 82.146
20180307 | 144535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 70.135 | 4.25 | 83.36 | 85.35
20180307 | 144535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 70.135 | 4.5 | 86.71 | 89.007
20180307 | 144535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 70.135 | 4.75 | 90.215 | 92.856
20180307 | 144535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 70.135 | 5 | 94.356 | 97.002
20180307 | 144535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 70.135 | 5.25 | 98.672 | 101.497
20180307 | 144535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 70.135 | 5.5 | 103.355 | 105.882
20180307 | 144535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 70.135 | 5.75 | 108.235 | 110.67
20180307 | 144535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 70.135 | 6 | 113.425 | 115.47
20180307 | 144535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 70.135 | 6.25 | 118.425 | 120.333
20180307 | 144535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 70.135 | 6.5 | 123.775 | 125.255
20180307 | 144535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 70.135 | 6.75 | 129.13 | 129.676
20180307 | 144535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 70.135 | 7 | 134.585 | 134.585
[10 empty] | X INTERCEPT | 2.7626

## P6
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA)
20180307 | 150605 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 70.742 | 0 | 70.742 | 71.472
20180307 | 150605 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 70.742 | 0.25 | 70.783 | 71.458
20180307 | 150605 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 70.742 | 0.5 | 70.798 | 71.44
20180307 | 150605 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 70.742 | 0.75 | 70.805 | 71.432
20180307 | 150605 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 70.742 | 1 | 70.81 | 71.407
20180307 | 150605 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 70.742 | 1.25 | 70.812 | 71.399
20180307 | 150605 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 70.742 | 1.5 | 70.814 | 71.386
20180307 | 150605 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 70.742 | 1.75 | 70.84 | 71.393
20180307 | 150605 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 70.742 | 2 | 70.933 | 71.482
20180307 | 150605 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 70.742 | 2.25 | 71.205 | 71.726
20180307 | 150605 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 70.742 | 2.5 | 71.496 | 72.208
20180307 | 150605 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 70.742 | 2.75 | 72.082 | 72.93
20180307 | 150605 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 70.742 | 3 | 73.076 | 74.169
20180307 | 150605 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 70.742 | 3.25 | 74.393 | 75.743
20180307 | 150605 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 70.742 | 3.5 | 76.056 | 77.85
20180307 | 150605 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 70.742 | 3.75 | 78.234 | 80.274
20180307 | 150605 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 70.742 | 4 | 80.676 | 83.419
20180307 | 150605 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 70.742 | 4.25 | 83.625 | 86.607
20180307 | 150605 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 70.742 | 4.5 | 87.105 | 90.302
20180307 | 150605 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 70.742 | 4.75 | 90.81 | 94.368
20180307 | 150605 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 70.742 | 5 | 94.956 | 98.654
20180307 | 150605 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 70.742 | 5.25 | 99.245 | 103.12
20180307 | 150605 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 70.742 | 5.5 | 103.873 | 107.719
20180307 | 150605 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 70.742 | 5.75 | 108.676 | 112.386
20180307 | 150605 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 70.742 | 6 | 113.876 | 117.056
20180307 | 150605 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 70.742 | 6.25 | 118.576 | 121.676
20180307 | 150605 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 70.742 | 6.5 | 124.125 | 125.229
20180307 | 150605 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 70.742 | 6.75 | 129.876 | 130.796
20180307 | 150605 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 70.742 | 7 | 135.918 | 135.918
X INTERCEPT |  |  | 3.3604

## P7
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA)
20180307 | 153215 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.595 | 0 | 71.595 | 72.217
20180307 | 153215 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.595 | 0.25 | 71.602 | 72.215
20180307 | 153215 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.595 | 0.5 | 71.606 | 72.208
20180307 | 153215 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.595 | 0.75 | 71.64 | 72.218
20180307 | 153215 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.595 | 1 | 71.663 | 72.212
20180307 | 153215 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.595 | 1.25 | 71.67 | 72.199
20180307 | 153215 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.595 | 1.5 | 71.675 | 72.189
20180307 | 153215 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.595 | 1.75 | 71.705 | 72.245
20180307 | 153215 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.595 | 2 | 71.807 | 72.283
20180307 | 153215 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.595 | 2.25 | 72.008 | 72.536
20180307 | 153215 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.595 | 2.5 | 72.405 | 73.056
20180307 | 153215 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.595 | 2.75 | 73.07 | 73.898
20180307 | 153215 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.595 | 3 | 74.075 | 75.115
20180307 | 153215 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.595 | 3.25 | 75.635 | 76.813
20180307 | 153215 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.595 | 3.5 | 77.254 | 78.867
20180307 | 153215 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.595 | 3.75 | 79.397 | 81.492
20180307 | 153215 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.595 | 4 | 82.05 | 84.61
20180307 | 153215 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.595 | 4.25 | 85.125 | 88.056
20180307 | 153215 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.595 | 4.5 | 88.525 | 91.8354
20180307 | 153215 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.595 | 4.75 | 92.04 | 95.925
20180307 | 153215 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.595 | 5 | 96.158 | 100.268
20180307 | 153215 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.595 | 5.25 | 100.465 | 104.945
20180307 | 153215 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.595 | 5.5 | 104.123 | 109.493
20180307 | 153215 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.595 | 5.75 | 109.91 | 114.12
20180307 | 153215 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.595 | 6 | 115.076 | 119.205
20180307 | 153215 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.595 | 6.25 | 120.676 | 124.14
20180307 | 153215 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.595 | 6.5 | 126.553 | 129.06
20180307 | 153215 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.595 | 6.75 | 132.767 | 133.784
20180307 | 153215 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.595 | 7 | 138.858 | 138.858

## P8
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA)
20180307 | 155135 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 0 | 72.297 | 72.667
20180307 | 155135 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 0.25 | 72.303 | 72.656
20180307 | 155135 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 0.5 | 72.322 | 72.66
20180307 | 155135 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 0.75 | 72.33 | 72.658
20180307 | 155135 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 1 | 72.345 | 72.667
20180307 | 155135 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 1.25 | 72.35 | 72.656
20180307 | 155135 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 1.5 | 72.356 | 72.667
20180307 | 155135 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 1.75 | 72.401 | 72.682
20180307 | 155135 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 2 | 72.476 | 72.778
20180307 | 155135 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 2.25 | 72.67 | 73.038
20180307 | 155135 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 2.5 | 73.095 | 73.51
20180307 | 155135 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 2.75 | 73.415 | 74.355
20180307 | 155135 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 3 | 74.797 | 75.647
20180307 | 155135 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 3.25 | 76.176 | 77.323
20180307 | 155135 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 3.5 | 78.035 | 79.46
20180307 | 155135 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 3.75 | 80.276 | 82.222
20180307 | 155135 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 4 | 82.956 | 85.117
20180307 | 155135 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 4.25 | 86.13 | 88.609
20180307 | 155135 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 4.5 | 89.827 | 92.459
20180307 | 155135 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 4.75 | 93.567 | 96.657
20180307 | 155135 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 5 | 97.746 | 101.097
20180307 | 155135 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 5.25 | 102.279 | 105.723
20180307 | 155135 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 5.5 | 107.233 | 110.51
20180307 | 155135 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 5.75 | 112.989 | 115.447
20180307 | 155135 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 6 | 117.843 | 120.545
20180307 | 155135 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 6.25 | 122.753 | 125.467
20180307 | 155135 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 6.5 | 128.856 | 130.478
20180307 | 155135 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 6.75 | 134.566 | 135.467
20180307 | 155135 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 7 | 140.434 | 140.434

## P9
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA)
20180307 | 160915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 72.676 | 0 | 72.676 | 72.619
20180307 | 160915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 72.676 | 0.25 | 72.676 | 72.63
20180307 | 160915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 72.676 | 0.5 | 72.68 | 72.62
20180307 | 160915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 72.676 | 0.75 | 72.675 | 72.733
20180307 | 160915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 72.676 | 1 | 72.662 | 72.625
20180307 | 160915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 72.676 | 1.25 | 72.669 | 72.616
20180307 | 160915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 72.676 | 1.5 | 72.675 | 72.633
20180307 | 160915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 72.676 | 1.75 | 72.687 | 72.633
20180307 | 160915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 72.676 | 2 | 72.763 | 72.739
20180307 | 160915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 72.676 | 2.25 | 72.88 | 73.01
20180307 | 160915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 72.676 | 2.5 | 73.378 | 73.55
20180307 | 160915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 72.676 | 2.75 | 74.127 | 74.384
20180307 | 160915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 72.676 | 3 | 75.165 | 75.656
20180307 | 160915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 72.676 | 3.25 | 76.567 | 77.361
20180307 | 160915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 72.676 | 3.5 | 78.478 | 79.497
20180307 | 160915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 72.676 | 3.75 | 80.843 | 82.25
20180307 | 160915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 72.676 | 4 | 83.635 | 85.326
20180307 | 160915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 72.676 | 4.25 | 86.75 | 88.876
20180307 | 160915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 72.676 | 4.5 | 90.276 | 92.876
20180307 | 160915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 72.676 | 4.75 | 94.755 | 96.766
20180307 | 160915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 72.676 | 5 | 98.89 | 101.58
20180307 | 160915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 72.676 | 5.25 | 103.887 | 106.429
20180307 | 160915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 72.676 | 5.5 | 108.568 | 111.489
20180307 | 160915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 72.676 | 5.75 | 113.786 | 116.696
20180307 | 160915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 72.676 | 6 | 119.544 | 121.974
20180307 | 160915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 72.676 | 6.25 | 125.466 | 127.315
20180307 | 160915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 72.676 | 6.5 | 131.677 | 132.567
20180307 | 160915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 72.676 | 6.75 | 137.232 | 137.658
20180307 | 160915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 72.676 | 7 | 142.732 | 142.732

## P10
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA)
20180307 | 172040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.293 | 0 | 72.293 | 72.319
20180307 | 172040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.293 | 0.25 | 72.303 | 72.319
20180307 | 172040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.293 | 0.5 | 72.303 | 72.325
20180307 | 172040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.293 | 0.75 | 72.299 | 72.321
20180307 | 172040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.293 | 1 | 72.293 | 72.339
20180307 | 172040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.293 | 1.25 | 72.299 | 72.33
20180307 | 172040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.293 | 1.5 | 72.303 | 72.329
20180307 | 172040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.293 | 1.75 | 72.311 | 72.34
20180307 | 172040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.293 | 2 | 72.41 | 72.447
20180307 | 172040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.293 | 2.25 | 72.64 | 72.714
20180307 | 172040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.293 | 2.5 | 72.126 | 73.322
20180307 | 172040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.293 | 2.75 | 73.914 | 74.21
20180307 | 172040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.293 | 3 | 75.064 | 75.69
20180307 | 172040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.293 | 3.25 | 76.626 | 77.579
20180307 | 172040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.293 | 3.5 | 78.688 | 79.944
20180307 | 172040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.293 | 3.75 | 81.403 | 82.81
20180307 | 172040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.293 | 4 | 84.397 | 86.271
20180307 | 172040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.293 | 4.25 | 88.346 | 90.185
20180307 | 172040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.293 | 4.5 | 92.365 | 94.502
20180307 | 172040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.293 | 4.75 | 96.89 | 99.08
20180307 | 172040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.293 | 5 | 101.92 | 104.22
20180307 | 172040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.293 | 5.25 | 107.667 | 109.685
20180307 | 172040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.293 | 5.5 | 113.227 | 115.226
20180307 | 172040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.293 | 5.75 | 118.935 | 120.773
20180307 | 172040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.293 | 6 | 125.456 | 126.875
20180307 | 172040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.293 | 6.25 | 131.766 | 132.769
20180307 | 172040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.293 | 6.5 | 138.343 | 139.02
20180307 | 172040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.293 | 6.75 | 144.854 | 145.178
20180307 | 172040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.293 | 7 | 151.222 | 151.222

## P11
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA)
20180307 | 173510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.346 | 0 | 72.346 | 72.374
20180307 | 173510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.346 | 0.25 | 72.339 | 72.37
20180307 | 173510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.346 | 0.5 | 72.329 | 72.371
20180307 | 173510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.346 | 0.75 | 72.326 | 72.377
20180307 | 173510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.346 | 1 | 72.327 | 72.373
20180307 | 173510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.346 | 1.25 | 72.336 | 72.366
20180307 | 173510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.346 | 1.5 | 72.34 | 72.37
20180307 | 173510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.346 | 1.75 | 72.354 | 72.397
20180307 | 173510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.346 | 2 | 72.442 | 72.49
20180307 | 173510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.346 | 2.25 | 72.62 | 72.747
20180307 | 173510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.346 | 2.5 | 73.04 | 73.267
20180307 | 173510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.346 | 2.75 | 73.757 | 74.123
20180307 | 173510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.346 | 3 | 74.749 | 75.385
20180307 | 173510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.346 | 3.25 | 76.11 | 77.085
20180307 | 173510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.346 | 3.5 | 77.881 | 79.273
20180307 | 173510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.346 | 3.75 | 80.154 | 81.912
20180307 | 173510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.346 | 4 | 82.632 | 84.927
20180307 | 173510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.346 | 4.25 | 85.757 | 87.886
20180307 | 173510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.346 | 4.5 | 89.254 | 92.303
20180307 | 173510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.346 | 4.75 | 93.245 | 96.254
20180307 | 173510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.346 | 5 | 97.453 | 100.967
20180307 | 173510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.346 | 5.25 | 101.888 | 105.683
20180307 | 173510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.346 | 5.5 | 106.67 | 110.525
20180307 | 173510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.346 | 5.75 | 112.205 | 115.478
20180307 | 173510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.346 | 6 | 117.233 | 120.493
20180307 | 173510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.346 | 6.25 | 122.765 | 125.559
20180307 | 173510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.346 | 6.5 | 128.097 | 130.595
20180307 | 173510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.346 | 6.75 | 133.927 | 135.347
20180307 | 173510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.346 | 7 | 140.119 | 140.119

## P12
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA)
20180307 | 175345 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 72.378 | 0 | 72.378 | 72.312
20180307 | 175345 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 72.378 | 0.25 | 72.378 | 72.316
20180307 | 175345 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 72.378 | 0.5 | 72.37 | 72.312
20180307 | 175345 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 72.378 | 0.75 | 72.374 | 72.314
20180307 | 175345 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 72.378 | 1 | 72.367 | 72.316
20180307 | 175345 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 72.378 | 1.25 | 72.367 | 72.313
20180307 | 175345 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 72.378 | 1.5 | 72.356 | 72.312
20180307 | 175345 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 72.378 | 1.75 | 72.417 | 72.363
20180307 | 175345 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 72.378 | 2 | 72.619 | 72.595
20180307 | 175345 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 72.378 | 2.25 | 73.216 | 73.159
20180307 | 175345 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 72.378 | 2.5 | 74.518 | 74.3
20180307 | 175345 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 72.378 | 2.75 | 76.122 | 75.838
20180307 | 175345 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 72.378 | 3 | 78.688 | 78.726
20180307 | 175345 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 72.378 | 3.25 | 82.244 | 82.168
20180307 | 175345 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 72.378 | 3.5 | 87.476 | 86.52
20180307 | 175345 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 72.378 | 3.75 | 92.064 | 91.782
20180307 | 175345 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 72.378 | 4 | 97.854 | 97.787
20180307 | 175345 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 72.378 | 4.25 | 104.827 | 104.646
20180307 | 175345 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 72.378 | 4.5 | 112.226 | 111.834
20180307 | 175345 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 72.378 | 4.75 | 120.15 | 119.82
20180307 | 175345 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 72.378 | 5 | 128.467 | 127.69
20180307 | 175345 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 72.378 | 5.25 | 137.095 | 137.017
20180307 | 175345 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 72.378 | 5.5 | 146.67 | 146.414
20180307 | 175345 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 72.378 | 5.75 | 155.535 | 155.517
20180307 | 175345 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 72.378 | 6 | 165.347 | 164.815
20180307 | 175345 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 72.378 | 6.25 | 174.855 | 174.821
20180307 | 175345 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 72.378 | 6.5 | 184.718 | 184.82
20180307 | 175345 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 72.378 | 6.75 | 194.251 | 194.134
20180307 | 175345 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 72.378 | 7 | 204.323 | 204.323

## P13
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA)
20180308 | 110625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.287 | 0 | 70.287 | 71.11
20180308 | 110625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.287 | 0.25 | 70.313 | 71.11
20180308 | 110625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.287 | 0.5 | 70.313 | 71.104
20180308 | 110625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.287 | 0.75 | 70.318 | 71.102
20180308 | 110625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.287 | 1 | 70.315 | 71.105
20180308 | 110625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.287 | 1.25 | 70.323 | 71.087
20180308 | 110625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.287 | 1.5 | 70.329 | 71.088
20180308 | 110625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.287 | 1.75 | 70.374 | 71.098
20180308 | 110625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.287 | 2 | 70.475 | 71.16
20180308 | 110625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.287 | 2.25 | 70.712 | 71.423
20180308 | 110625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.287 | 2.5 | 71.156 | 71.949
20180308 | 110625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.287 | 2.75 | 71.908 | 72.845
20180308 | 110625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.287 | 3 | 73.018 | 74.095
20180308 | 110625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.287 | 3.25 | 74.518 | 75.835
20180308 | 110625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.287 | 3.5 | 76.424 | 78.125
20180308 | 110625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.287 | 3.75 | 78.845 | 80.868
20180308 | 110625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.287 | 4 | 81.818 | 83.998
20180308 | 110625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.287 | 4.25 | 85.275 | 87.658
20180308 | 110625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.287 | 4.5 | 89.24 | 91.724
20180308 | 110625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.287 | 4.75 | 93.475 | 96.078
20180308 | 110625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.287 | 5 | 98.065 | 100.782
20180308 | 110625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.287 | 5.25 | 103.045 | 105.756
20180308 | 110625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.287 | 5.5 | 108.545 | 110.932
20180308 | 110625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.287 | 5.75 | 113.959 | 116.171
20180308 | 110625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.287 | 6 | 119.475 | 121.572
20180308 | 110625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.287 | 6.25 | 125.234 | 127.052
20180308 | 110625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.287 | 6.5 | 131.276 | 132.394
20180308 | 110625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.287 | 6.75 | 137.165 | 138.125
20180308 | 110625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.287 | 7 | 143.565 | 143.565

## P14
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA)
20180308 | 112825 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 71.275 | 0 | 71.275 | 72.265
20180308 | 112825 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 71.275 | 0.25 | 71.312 | 72.262
20180308 | 112825 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 71.275 | 0.5 | 71.313 | 72.256
20180308 | 112825 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 71.275 | 0.75 | 71.315 | 72.256
20180308 | 112825 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 71.275 | 1 | 71.34 | 72.252
20180308 | 112825 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 71.275 | 1.25 | 71.392 | 72.245
20180308 | 112825 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 71.275 | 1.5 | 71.383 | 72.253
20180308 | 112825 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 71.275 | 1.75 | 71.434 | 72.275
20180308 | 112825 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 71.275 | 2 | 71.565 | 72.386
20180308 | 112825 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 71.275 | 2.25 | 71.837 | 72.687
20180308 | 112825 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 71.275 | 2.5 | 72.33 | 73.285
20180308 | 112825 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 71.275 | 2.75 | 73.125 | 74.267
20180308 | 112825 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 71.275 | 3 | 74.315 | 75.742
20180308 | 112825 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 71.275 | 3.25 | 75.935 | 77.627
20180308 | 112825 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 71.275 | 3.5 | 78.056 | 80.11
20180308 | 112825 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 71.275 | 3.75 | 80.565 | 83.036
20180308 | 112825 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 71.275 | 4 | 83.616 | 86.499
20180308 | 112825 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 71.275 | 4.25 | 87.155 | 90.447
20180308 | 112825 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 71.275 | 4.5 | 90.254 | 94.812
20180308 | 112825 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 71.275 | 4.75 | 95.676 | 99.535
20180308 | 112825 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 71.275 | 5 | 100.567 | 104.492
20180308 | 112825 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 71.275 | 5.25 | 105.555 | 109.836
20180308 | 112825 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 71.275 | 5.5 | 111.167 | 115.14
20180308 | 112825 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 71.275 | 5.75 | 116.92 | 120.855
20180308 | 112825 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 71.275 | 6 | 122.945 | 125.824
20180308 | 112825 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 71.275 | 6.25 | 129.259 | 132.069
20180308 | 112825 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 71.275 | 6.5 | 135.876 | 137.887
20180308 | 112825 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 71.275 | 6.75 | 142.767 | 143.529
20180308 | 112825 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 71.275 | 7 | 148.875 | 148.875

## P15
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA)
20180308 | 114735 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 72.395 | 0 | 72.395 | 73.022
20180308 | 114735 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 72.395 | 0.25 | 72.415 | 73.025
20180308 | 114735 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 72.395 | 0.5 | 72.413 | 73.022
20180308 | 114735 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 72.395 | 0.75 | 72.467 | 73.015
20180308 | 114735 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 72.395 | 1 | 72.486 | 72.99
20180308 | 114735 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 72.395 | 1.25 | 72.519 | 73.01
20180308 | 114735 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 72.395 | 1.5 | 72.513 | 72.995
20180308 | 114735 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 72.395 | 1.75 | 72.55 | 73.013
20180308 | 114735 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 72.395 | 2 | 72.634 | 73.112
20180308 | 114735 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 72.395 | 2.25 | 72.891 | 73.41
20180308 | 114735 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 72.395 | 2.5 | 73.37 | 74.01
20180308 | 114735 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 72.395 | 2.75 | 74.17 | 74.995
20180308 | 114735 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 72.395 | 3 | 75.335 | 76.465
20180308 | 114735 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 72.395 | 3.25 | 77.043 | 78.32
20180308 | 114735 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 72.395 | 3.5 | 79.149 | 80.915
20180308 | 114735 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 72.395 | 3.75 | 81.756 | 83.977
20180308 | 114735 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 72.395 | 4 | 84.923 | 87.576
20180308 | 114735 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 72.395 | 4.25 | 88.469 | 91.63
20180308 | 114735 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 72.395 | 4.5 | 92.578 | 96.153
20180308 | 114735 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 72.395 | 4.75 | 97.31 | 101.03
20180308 | 114735 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 72.395 | 5 | 102.423 | 106.135
20180308 | 114735 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 72.395 | 5.25 | 107.876 | 111.467
20180308 | 114735 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 72.395 | 5.5 | 113.563 | 117.221
20180308 | 114735 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 72.395 | 5.75 | 119.645 | 123.104
20180308 | 114735 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 72.395 | 6 | 125.865 | 129.052
20180308 | 114735 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 72.395 | 6.25 | 132.775 | 135.035
20180308 | 114735 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 72.395 | 6.5 | 138.945 | 141.123
20180308 | 114735 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 72.395 | 6.75 | 145.77 | 146.775
20180308 | 114735 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 72.395 | 7 | 152.867 | 152.867

## P16
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA)
20180308 | 120845 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.282 | 0 | 73.282 | 73.683
20180308 | 120845 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.282 | 0.25 | 73.292 | 73.68
20180308 | 120845 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.282 | 0.5 | 73.285 | 73.676
20180308 | 120845 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.282 | 0.75 | 73.293 | 73.666
20180308 | 120845 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.282 | 1 | 73.305 | 73.663
20180308 | 120845 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.282 | 1.25 | 73.305 | 73.659
20180308 | 120845 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.282 | 1.5 | 73.315 | 73.667
20180308 | 120845 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.282 | 1.75 | 73.325 | 73.686
20180308 | 120845 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.282 | 2 | 73.435 | 73.808
20180308 | 120845 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.282 | 2.25 | 73.73 | 74.146
20180308 | 120845 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.282 | 2.5 | 74.275 | 74.817
20180308 | 120845 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.282 | 2.75 | 75.191 | 75.91
20180308 | 120845 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.282 | 3 | 76.564 | 77.615
20180308 | 120845 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.282 | 3.25 | 78.521 | 79.812
20180308 | 120845 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.282 | 3.5 | 91.065 | 82.593
20180308 | 120845 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.282 | 3.75 | 84.175 | 86.108
20180308 | 120845 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.282 | 4 | 87.921 | 90.205
20180308 | 120845 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.282 | 4.25 | 92.467 | 94.673
20180308 | 120845 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.282 | 4.5 | 97.543 | 99.678
20180308 | 120845 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.282 | 4.75 | 103.343 | 105.176
20180308 | 120845 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.282 | 5 | 109.406 | 110.982
20180308 | 120845 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.282 | 5.25 | 115.697 | 117.535
20180308 | 120845 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.282 | 5.5 | 122.645 | 124.089
20180308 | 120845 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.282 | 5.75 | 129.876 | 130.776
20180308 | 120845 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.282 | 6 | 136.933 | 137.865
20180308 | 120845 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.282 | 6.25 | 144.345 | 144.751
20180308 | 120845 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.282 | 6.5 | 151.467 | 151.527
20180308 | 120845 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.282 | 6.75 | 158.767 | 159.02
20180308 | 120845 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.282 | 7 | 166.346 | 166.346

## P17
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA)
20180308 | 122630 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.756 | 0 | 73.756 | 74.138
20180308 | 122630 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.756 | 0.25 | 73.749 | 74.131
20180308 | 122630 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.756 | 0.5 | 73.754 | 74.106
20180308 | 122630 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.756 | 0.75 | 73.756 | 74.104
20180308 | 122630 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.756 | 1 | 73.765 | 74.105
20180308 | 122630 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.756 | 1.25 | 73.775 | 74.094
20180308 | 122630 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.756 | 1.5 | 73.778 | 74.089
20180308 | 122630 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.756 | 1.75 | 73.812 | 74.117
20180308 | 122630 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.756 | 2 | 73.92 | 74.238
20180308 | 122630 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.756 | 2.25 | 74.188 | 74.562
20180308 | 122630 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.756 | 2.5 | 74.746 | 75.232
20180308 | 122630 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.756 | 2.75 | 75.664 | 76.31
20180308 | 122630 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.756 | 3 | 77.045 | 77.945
20180308 | 122630 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.756 | 3.25 | 78.924 | 79.985
20180308 | 122630 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.756 | 3.5 | 81.464 | 82.642
20180308 | 122630 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.756 | 3.75 | 84.48 | 86.217
20180308 | 122630 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.756 | 4 | 88.274 | 90.158
20180308 | 122630 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.756 | 4.25 | 92.357 | 94.62
20180308 | 122630 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.756 | 4.5 | 97.465 | 99.708
20180308 | 122630 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.756 | 4.75 | 103.456 | 105.065
20180308 | 122630 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.756 | 5 | 108.982 | 110.927
20180308 | 122630 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.756 | 5.25 | 114.976 | 116.783
20180308 | 122630 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.756 | 5.5 | 121.872 | 123.286
20180308 | 122630 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.756 | 5.75 | 128.677 | 129.924
20180308 | 122630 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.756 | 6 | 135.823 | 136.72
20180308 | 122630 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.756 | 6.25 | 142.915 | 143.693
20180308 | 122630 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.756 | 6.5 | 150.367 | 150.979
20180308 | 122630 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.756 | 6.75 | 158.387 | 158.03
20180308 | 122630 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.756 | 7 | 165.067 | 165.067

## Calibration
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA)
20180308 | 124440 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.216 | 0 | 74.216 | 74.658
20180308 | 124440 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.216 | 0.25 | 74.229 | 74.655
20180308 | 124440 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.216 | 0.5 | 74.253 | 74.645
20180308 | 124440 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.216 | 0.75 | 74.258 | 74.648
20180308 | 124440 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.216 | 1 | 74.267 | 74.635
20180308 | 124440 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.216 | 1.25 | 74.275 | 74.637
20180308 | 124440 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.216 | 1.5 | 74.283 | 74.627
20180308 | 124440 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.216 | 1.75 | 74.295 | 74.664
20180308 | 124440 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.216 | 2 | 74.447 | 74.821
20180308 | 124440 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.216 | 2.25 | 74.847 | 75.266
20180308 | 124440 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.216 | 2.5 | 75.635 | 76.115
20180308 | 124440 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.216 | 2.75 | 76.925 | 77.533
20180308 | 124440 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.216 | 3 | 78.828 | 79.559
20180308 | 124440 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.216 | 3.25 | 81.467 | 82.384
20180308 | 124440 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.216 | 3.5 | 84.934 | 85.866
20180308 | 124440 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.216 | 3.75 | 89.043 | 90.119
20180308 | 124440 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.216 | 4 | 93.883 | 95.29
20180308 | 124440 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.216 | 4.25 | 99.69 | 100.145
20180308 | 124440 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.216 | 4.5 | 105.912 | 106.67
20180308 | 124440 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.216 | 4.75 | 112.656 | 113.842
20180308 | 124440 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.216 | 5 | 120.423 | 120.967
20180308 | 124440 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.216 | 5.25 | 128.33 | 128.853
20180308 | 124440 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.216 | 5.5 | 136.45 | 136.898
20180308 | 124440 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.216 | 5.75 | 145.11 | 145.234
20180308 | 124440 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.216 | 6 | 154.22 | 153.445
20180308 | 124440 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.216 | 6.25 | 162.387 | 162.095
20180308 | 124440 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.216 | 6.5 | 172.083 | 171.036
20180308 | 124440 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.216 | 6.75 | 179.911 | 179.839
20180308 | 124440 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.216 | 7 | 188.824 | 188.824