## P10
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA)
20180523 | 145030 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.27 | 0 | 72.31 | 72.458
20180523 | 145030 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.27 | 0.25 | 72.31 | 72.437
20180523 | 145030 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.27 | 0.5 | 72.31 | 72.436
20180523 | 145030 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.27 | 0.75 | 72.31 | 72.432
20180523 | 145030 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.27 | 1 | 72.317 | 72.43
20180523 | 145030 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.27 | 1.25 | 72.317 | 72.436
20180523 | 145030 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.27 | 1.5 | 72.327 | 72.427
20180523 | 145030 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.27 | 1.75 | 72.339 | 72.436
20180523 | 145030 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.27 | 2 | 72.434 | 72.542
20180523 | 145030 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.27 | 2.25 | 72.665 | 72.782
20180523 | 145030 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.27 | 2.5 | 73.093 | 73.245
20180523 | 145030 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.27 | 2.75 | 73.837 | 74.023
20180523 | 145030 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.27 | 3 | 74.979 | 75.365
20180523 | 145030 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.27 | 3.25 | 76.565 | 77.084
20180523 | 145030 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.27 | 3.5 | 78.549 | 79.749
20180523 | 145030 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.27 | 3.75 | 81.282 | 82.494
20180523 | 145030 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.27 | 4 | 84.294 | 86.641
20180523 | 145030 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.27 | 4.25 | 87.915 | 89.666
20180523 | 145030 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.27 | 4.5 | 92.072 | 93.947
20180523 | 145030 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.27 | 4.75 | 96.756 | 98.546
20180523 | 145030 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.27 | 5 | 101.845 | 103.37
20180523 | 145030 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.27 | 5.25 | 107.345 | 108.872
20180523 | 145030 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.27 | 5.5 | 113.23 | 114.655
20180523 | 145030 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.27 | 5.75 | 119.457 | 120.184
20180523 | 145030 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.27 | 6 | 125.987 | 126.875
20180523 | 145030 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.27 | 6.25 | 132.453 | 132.769
20180523 | 145030 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.27 | 6.5 | 138.989 | 139.02
20180523 | 145030 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.27 | 6.75 | 145.654 | 145.178
20180523 | 145030 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 72.27 | 7 | 151.865 | 151.222

## P11
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA)
20180523 | 152115 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.508 | 0 | 72.548 | 72.838
20180523 | 152115 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.508 | 0.25 | 72.55 | 72.83
20180523 | 152115 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.508 | 0.5 | 72.555 | 72.824
20180523 | 152115 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.508 | 0.75 | 72.54 | 72.821
20180523 | 152115 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.508 | 1 | 72.559 | 72.82
20180523 | 152115 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.508 | 1.25 | 72.553 | 72.81
20180523 | 152115 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.508 | 1.5 | 72.557 | 72.777
20180523 | 152115 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.508 | 1.75 | 72.594 | 72.788
20180523 | 152115 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.508 | 2 | 72.674 | 72.861
20180523 | 152115 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.508 | 2.25 | 72.854 | 73.129
20180523 | 152115 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.508 | 2.5 | 73.24 | 73.616
20180523 | 152115 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.508 | 2.75 | 73.81 | 74.4
20180523 | 152115 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.508 | 3 | 74.746 | 75.605
20180523 | 152115 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.508 | 3.25 | 76.036 | 77.225
20180523 | 152115 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.508 | 3.5 | 77.656 | 79.286
20180523 | 152115 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.508 | 3.75 | 79.74 | 81.733
20180523 | 152115 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.508 | 4 | 82.17 | 84.517
20180523 | 152115 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.508 | 4.25 | 85.234 | 87.706
20180523 | 152115 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.508 | 4.5 | 88.45 | 91.654
20180523 | 152115 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.508 | 4.75 | 91.93 | 95.618
20180523 | 152115 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.508 | 5 | 95.865 | 99.805
20180523 | 152115 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.508 | 5.25 | 99.956 | 104.223
20180523 | 152115 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.508 | 5.5 | 104.556 | 108.863
20180523 | 152115 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.508 | 5.75 | 109.345 | 113.37
20180523 | 152115 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.508 | 6 | 114.373 | 118.17
20180523 | 152115 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.508 | 6.25 | 119.674 | 122.844
20180523 | 152115 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.508 | 6.5 | 125.343 | 127.39
20180523 | 152115 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.508 | 6.75 | 131.123 | 131.826
20180523 | 152115 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 72.508 | 7 | 137.556 | 137.556

## P12
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA)
20180507 | 123545 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 69.41 | 0 | 69.41 | 70.468
20180507 | 123545 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 69.41 | 0.25 | 69.43 | 70.44
20180507 | 123545 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 69.41 | 0.5 | 69.46 | 70.435
20180507 | 123545 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 69.41 | 0.75 | 69.47 | 70.43
20180507 | 123545 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 69.41 | 1 | 69.49 | 70.422
20180507 | 123545 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 69.41 | 1.25 | 69.51 | 70.417
20180507 | 123545 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 69.41 | 1.5 | 69.549 | 70.404
20180507 | 123545 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 69.41 | 1.75 | 69.6 | 70.416
20180507 | 123545 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 69.41 | 2 | 69.71 | 70.52
20180507 | 123545 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 69.41 | 2.25 | 69.978 | 70.795
20180507 | 123545 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 69.41 | 2.5 | 70.485 | 71.39
20180507 | 123545 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 69.41 | 2.75 | 71.29 | 72.285
20180507 | 123545 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 69.41 | 3 | 72.475 | 73.69
20180507 | 123545 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 69.41 | 3.25 | 74.136 | 75.615
20180507 | 123545 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 69.41 | 3.5 | 76.351 | 77.982
20180507 | 123545 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 69.41 | 3.75 | 79.235 | 80.989
20180507 | 123545 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 69.41 | 4 | 82.447 | 84.464
20180507 | 123545 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 69.41 | 4.25 | 86.359 | 88.474
20180507 | 123545 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 69.41 | 4.5 | 90.893 | 92.8
20180507 | 123545 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 69.41 | 4.75 | 95.355 | 97.63
20180507 | 123545 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 69.41 | 5 | 100.524 | 102.776
20180507 | 123545 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 69.41 | 5.25 | 106.325 | 107.94
20180507 | 123545 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 69.41 | 5.5 | 112.335 | 113.786
20180507 | 123545 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 69.41 | 5.75 | 117.856 | 119.73
20180507 | 123545 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 69.41 | 6 | 124.643 | 125.727
20180507 | 123545 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 69.41 | 6.25 | 131.13 | 131.888
20180507 | 123545 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 69.41 | 6.5 | 137.89 | 138.112
20180507 | 123545 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 69.41 | 6.75 | 144.257 | 144.45
20180507 | 123545 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 69.41 | 7 | 150.715 | 150.715

## P13
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA)
20180523 | 134825 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.539 | 0 | 70.548 | 71.107
20180523 | 134825 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.539 | 0.25 | 70.558 | 71.08
20180523 | 134825 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.539 | 0.5 | 70.556 | 71.059
20180523 | 134825 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.539 | 0.75 | 70.562 | 71.04
20180523 | 134825 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.539 | 1 | 70.565 | 71.03
20180523 | 134825 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.539 | 1.25 | 70.565 | 71.03
20180523 | 134825 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.539 | 1.5 | 70.569 | 71.02
20180523 | 134825 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.539 | 1.75 | 70.59 | 71.047
20180523 | 134825 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.539 | 2 | 60.667 | 71.136
20180523 | 134825 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.539 | 2.25 | 70.903 | 71.385
20180523 | 134825 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.539 | 2.5 | 70.317 | 71.928
20180523 | 134825 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.539 | 2.75 | 72.023 | 72.768
20180523 | 134825 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.539 | 3 | 73.05 | 74.06
20180523 | 134825 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.539 | 3.25 | 74.478 | 75.755
20180523 | 134825 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.539 | 3.5 | 76.385 | 77.969
20180523 | 134825 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.539 | 3.75 | 78.769 | 80.549
20180523 | 134825 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.539 | 4 | 81.315 | 83.747
20180523 | 134825 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.539 | 4.25 | 84.784 | 87.148
20180523 | 134825 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.539 | 4.5 | 88.145 | 91.24
20180523 | 134825 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.539 | 4.75 | 92.254 | 95.706
20180523 | 134825 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.539 | 5 | 96.674 | 100.365
20180523 | 134825 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.539 | 5.25 | 101.345 | 105.179
20180523 | 134825 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.539 | 5.5 | 106.45 | 110.257
20180523 | 134825 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.539 | 5.75 | 111.676 | 115.466
20180523 | 134825 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.539 | 6 | 117.687 | 120.721
20180523 | 134825 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.539 | 6.25 | 123.567 | 126.09
20180523 | 134825 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.539 | 6.5 | 129.653 | 131.322
20180523 | 134825 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.539 | 6.75 | 135.798 | 136.52
20180523 | 134825 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 70.539 | 7 | 141.865 | 141.865

## P15
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA)
20180523 | 141055 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 71.32 | 0 | 71.331 | 72.01
20180523 | 141055 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 71.32 | 0.25 | 71.365 | 71.998
20180523 | 141055 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 71.32 | 0.5 | 71.37 | 71.986
20180523 | 141055 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 71.32 | 0.75 | 71.395 | 71.984
20180523 | 141055 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 71.32 | 1 | 71.41 | 71.974
20180523 | 141055 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 71.32 | 1.25 | 71.406 | 71.974
20180523 | 141055 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 71.32 | 1.5 | 71.423 | 71.969
20180523 | 141055 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 71.32 | 1.75 | 71.456 | 71.979
20180523 | 141055 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 71.32 | 2 | 71.531 | 72.037
20180523 | 141055 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 71.32 | 2.25 | 71.803 | 72.28
20180523 | 141055 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 71.32 | 2.5 | 72.26 | 72.9
20180523 | 141055 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 71.32 | 2.75 | 73.025 | 73.805
20180523 | 141055 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 71.32 | 3 | 74.178 | 75.3
20180523 | 141055 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 71.32 | 3.25 | 75.68 | 77.095
20180523 | 141055 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 71.32 | 3.5 | 77.681 | 79.46
20180523 | 141055 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 71.32 | 3.75 | 80.453 | 82.506
20180523 | 141055 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 71.32 | 4 | 83.168 | 85.877
20180523 | 141055 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 71.32 | 4.25 | 86.767 | 89.971
20180523 | 141055 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 71.32 | 4.5 | 90.565 | 94.371
20180523 | 141055 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 71.32 | 4.75 | 94.893 | 99.039
20180523 | 141055 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 71.32 | 5 | 99.645 | 104.086
20180523 | 141055 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 71.32 | 5.25 | 104.856 | 109.335
20180523 | 141055 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 71.32 | 5.5 | 110.372 | 114.67
20180523 | 141055 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 71.32 | 5.75 | 115.98 | 120.419
20180523 | 141055 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 71.32 | 6 | 122.566 | 125.921
20180523 | 141055 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 71.32 | 6.25 | 127.889 | 130.759
20180523 | 141055 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 71.32 | 6.5 | 134.565 | 135.517
20180523 | 141055 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 71.32 | 6.75 | 141.297 | 141.363
20180523 | 141055 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 71.32 | 7 | 148.454 | 148.454