## P25
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA)
20180524 | 124630 | P25 | 9.2 | 12.3 | 10 | 69.356 | 0 | 69.356 | 70.437
20180524 | 124630 | P25 | 9.2 | 12.3 | 10 | 69.356 | 0.25 | 69.41 | 70.415
20180524 | 124630 | P25 | 9.2 | 12.3 | 10 | 69.356 | 0.5 | 69.434 | 70.41
20180524 | 124630 | P25 | 9.2 | 12.3 | 10 | 69.356 | 0.75 | 69.453 | 70.41
20180524 | 124630 | P25 | 9.2 | 12.3 | 10 | 69.356 | 1 | 69.464 | 70.399
20180524 | 124630 | P25 | 9.2 | 12.3 | 10 | 69.356 | 1.25 | 69.467 | 70.385
20180524 | 124630 | P25 | 9.2 | 12.3 | 10 | 69.356 | 1.5 | 69.49 | 70.376
20180524 | 124630 | P25 | 9.2 | 12.3 | 10 | 69.356 | 1.75 | 69.56 | 70.368
20180524 | 124630 | P25 | 9.2 | 12.3 | 10 | 69.356 | 2 | 69.769 | 70.546
20180524 | 124630 | P25 | 9.2 | 12.3 | 10 | 69.356 | 2.25 | 70.336 | 71.097
20180524 | 124630 | P25 | 9.2 | 12.3 | 10 | 69.356 | 2.5 | 71.657 | 72.123
20180524 | 124630 | P25 | 9.2 | 12.3 | 10 | 69.356 | 2.75 | 73.457 | 73.776
20180524 | 124630 | P25 | 9.2 | 12.3 | 10 | 69.356 | 3 | 76.125 | 76.289
20180524 | 124630 | P25 | 9.2 | 12.3 | 10 | 69.356 | 3.25 | 80.457 | 79.395
20180524 | 124630 | P25 | 9.2 | 12.3 | 10 | 69.356 | 3.5 | 85.456 | 83.853
20180524 | 124630 | P25 | 9.2 | 12.3 | 10 | 69.356 | 3.75 | 91.234 | 88.81
20180524 | 124630 | P25 | 9.2 | 12.3 | 10 | 69.356 | 4 | 97.875 | 94.342
20180524 | 124630 | P25 | 9.2 | 12.3 | 10 | 69.356 | 4.25 | 104.728 | 101.557
20180524 | 124630 | P25 | 9.2 | 12.3 | 10 | 69.356 | 4.5 | 112.925 | 109.11
20180524 | 124630 | P25 | 9.2 | 12.3 | 10 | 69.356 | 4.75 | 121.679 | 116.99
20180524 | 124630 | P25 | 9.2 | 12.3 | 10 | 69.356 | 5 | 130.635 | 125.845
20180524 | 124630 | P25 | 9.2 | 12.3 | 10 | 69.356 | 5.25 | 139.827 | 134.969
20180524 | 124630 | P25 | 9.2 | 12.3 | 10 | 69.356 | 5.5 | 150.15 | 144.322
20180524 | 124630 | P25 | 9.2 | 12.3 | 10 | 69.356 | 5.75 | 159.298 | 154.224
20180524 | 124630 | P25 | 9.2 | 12.3 | 10 | 69.356 | 6 | 169.245 | 164.419
20180524 | 124630 | P25 | 9.2 | 12.3 | 10 | 69.356 | 6.25 | 179.19 | 174.883
20180524 | 124630 | P25 | 9.2 | 12.3 | 10 | 69.356 | 6.5 | 189.279 | 185.585
20180524 | 124630 | P25 | 9.2 | 12.3 | 10 | 69.356 | 6.75 | 200.234 | 196.675
20180524 | 124630 | P25 | 9.2 | 12.3 | 10 | 69.356 | 7 | 208.454 | 208.4545

## P26
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA)
20180524 | 134530 | P26 | 9.95 | 12.3 | 9.55 | 72.069 | 0 | 72.069 | 72.602
20180524 | 134530 | P26 | 9.95 | 12.3 | 9.55 | 72.069 | 0.25 | 72.11 | 72.602
20180524 | 134530 | P26 | 9.95 | 12.3 | 9.55 | 72.069 | 0.5 | 72.159 | 72.595
20180524 | 134530 | P26 | 9.95 | 12.3 | 9.55 | 72.069 | 0.75 | 72.16 | 72.595
20180524 | 134530 | P26 | 9.95 | 12.3 | 9.55 | 72.069 | 1 | 72.174 | 72.599
20180524 | 134530 | P26 | 9.95 | 12.3 | 9.55 | 72.069 | 1.25 | 72.182 | 72.598
20180524 | 134530 | P26 | 9.95 | 12.3 | 9.55 | 72.069 | 1.5 | 72.205 | 72.587
20180524 | 134530 | P26 | 9.95 | 12.3 | 9.55 | 72.069 | 1.75 | 72.287 | 72.637
20180524 | 134530 | P26 | 9.95 | 12.3 | 9.55 | 72.069 | 2 | 72.556 | 72.89
20180524 | 134530 | P26 | 9.95 | 12.3 | 9.55 | 72.069 | 2.25 | 73.151 | 73.469
20180524 | 134530 | P26 | 9.95 | 12.3 | 9.55 | 72.069 | 2.5 | 74.326 | 74.645
20180524 | 134530 | P26 | 9.95 | 12.3 | 9.55 | 72.069 | 2.75 | 76.38 | 76.425
20180524 | 134530 | P26 | 9.95 | 12.3 | 9.55 | 72.069 | 3 | 78.81 | 78.95
20180524 | 134530 | P26 | 9.95 | 12.3 | 9.55 | 72.069 | 3.25 | 82.45 | 82.478
20180524 | 134530 | P26 | 9.95 | 12.3 | 9.55 | 72.069 | 3.5 | 87.635 | 86.361
20180524 | 134530 | P26 | 9.95 | 12.3 | 9.55 | 72.069 | 3.75 | 92.467 | 91.876
20180524 | 134530 | P26 | 9.95 | 12.3 | 9.55 | 72.069 | 4 | 98.645 | 97.946
20180524 | 134530 | P26 | 9.95 | 12.3 | 9.55 | 72.069 | 4.25 | 106.065 | 104.469
20180524 | 134530 | P26 | 9.95 | 12.3 | 9.55 | 72.069 | 4.5 | 114.195 | 111.929
20180524 | 134530 | P26 | 9.95 | 12.3 | 9.55 | 72.069 | 4.75 | 122.954 | 119.878
20180524 | 134530 | P26 | 9.95 | 12.3 | 9.55 | 72.069 | 5 | 131.863 | 128.493
20180524 | 134530 | P26 | 9.95 | 12.3 | 9.55 | 72.069 | 5.25 | 141.39 | 137.297
20180524 | 134530 | P26 | 9.95 | 12.3 | 9.55 | 72.069 | 5.5 | 150.575 | 146.6
20180524 | 134530 | P26 | 9.95 | 12.3 | 9.55 | 72.069 | 5.75 | 159.749 | 155.87
20180524 | 134530 | P26 | 9.95 | 12.3 | 9.55 | 72.069 | 6 | 169.825 | 166.098
20180524 | 134530 | P26 | 9.95 | 12.3 | 9.55 | 72.069 | 6.25 | 179.256 | 176.033
20180524 | 134530 | P26 | 9.95 | 12.3 | 9.55 | 72.069 | 6.5 | 189.456 | 186.272
20180524 | 134530 | P26 | 9.95 | 12.3 | 9.55 | 72.069 | 6.75 | 198.59 | 196.809
20180524 | 134530 | P26 | 9.95 | 12.3 | 9.55 | 72.069 | 7 | 208.228 | 208.228

## P27
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA)
20180524 | 140530 | P27 | 10.7 | 12.3 | 10 | 72.707 | 0 | 72.707 | 72.044
20180524 | 140530 | P27 | 10.7 | 12.3 | 10 | 72.707 | 0.25 | 72.72 | 73.033
20180524 | 140530 | P27 | 10.7 | 12.3 | 10 | 72.707 | 0.5 | 72.73 | 73.018
20180524 | 140530 | P27 | 10.7 | 12.3 | 10 | 72.707 | 0.75 | 72.734 | 73.01
20180524 | 140530 | P27 | 10.7 | 12.3 | 10 | 72.707 | 1 | 72.739 | 73.005
20180524 | 140530 | P27 | 10.7 | 12.3 | 10 | 72.707 | 1.25 | 72.74 | 72.997
20180524 | 140530 | P27 | 10.7 | 12.3 | 10 | 72.707 | 1.5 | 72.74 | 73.005
20180524 | 140530 | P27 | 10.7 | 12.3 | 10 | 72.707 | 1.75 | 72.81 | 73.04
20180524 | 140530 | P27 | 10.7 | 12.3 | 10 | 72.707 | 2 | 73.02 | 73.222
20180524 | 140530 | P27 | 10.7 | 12.3 | 10 | 72.707 | 2.25 | 73.574 | 73.756
20180524 | 140530 | P27 | 10.7 | 12.3 | 10 | 72.707 | 2.5 | 74.607 | 74.666
20180524 | 140530 | P27 | 10.7 | 12.3 | 10 | 72.707 | 2.75 | 76.414 | 76.633
20180524 | 140530 | P27 | 10.7 | 12.3 | 10 | 72.707 | 3 | 79.125 | 79.23
20180524 | 140530 | P27 | 10.7 | 12.3 | 10 | 72.707 | 3.25 | 82.756 | 82.536
20180524 | 140530 | P27 | 10.7 | 12.3 | 10 | 72.707 | 3.5 | 87.567 | 86.847
20180524 | 140530 | P27 | 10.7 | 12.3 | 10 | 72.707 | 3.75 | 93.267 | 91.92
20180524 | 140530 | P27 | 10.7 | 12.3 | 10 | 72.707 | 4 | 99.956 | 98.139
20180524 | 140530 | P27 | 10.7 | 12.3 | 10 | 72.707 | 4.25 | 107.345 | 105.202
20180524 | 140530 | P27 | 10.7 | 12.3 | 10 | 72.707 | 4.5 | 115.729 | 112.951
20180524 | 140530 | P27 | 10.7 | 12.3 | 10 | 72.707 | 4.75 | 124.657 | 121.353
20180524 | 140530 | P27 | 10.7 | 12.3 | 10 | 72.707 | 5 | 133.876 | 130.32
20180524 | 140530 | P27 | 10.7 | 12.3 | 10 | 72.707 | 5.25 | 143.14 | 139.566
20180524 | 140530 | P27 | 10.7 | 12.3 | 10 | 72.707 | 5.5 | 152.937 | 148.989
20180524 | 140530 | P27 | 10.7 | 12.3 | 10 | 72.707 | 5.75 | 163.1 | 159.459
20180524 | 140530 | P27 | 10.7 | 12.3 | 10 | 72.707 | 6 | 172.98 | 168.939
20180524 | 140530 | P27 | 10.7 | 12.3 | 10 | 72.707 | 6.25 | 184.133 | 180.182
20180524 | 140530 | P27 | 10.7 | 12.3 | 10 | 72.707 | 6.5 | 194.492 | 190.956
20180524 | 140530 | P27 | 10.7 | 12.3 | 10 | 72.707 | 6.75 | 204.769 | 203.09
20180524 | 140530 | P27 | 10.7 | 12.3 | 10 | 72.707 | 7 | 215.67 | 208.228

## P28
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA)
20180524 | 143045 | P28 | 11.45 | 12.3 | 9.55 | 73.085 | 0 | 73.085 | 73.218
20180524 | 143045 | P28 | 11.45 | 12.3 | 9.55 | 72.707 | 0.25 | 73.085 | 73.203
20180524 | 143045 | P28 | 11.45 | 12.3 | 9.55 | 72.707 | 0.5 | 73.102 | 73.215
20180524 | 143045 | P28 | 11.45 | 12.3 | 9.55 | 72.707 | 0.75 | 73.076 | 73.198
20180524 | 143045 | P28 | 11.45 | 12.3 | 9.55 | 72.707 | 1 | 73.073 | 73.193
20180524 | 143045 | P28 | 11.45 | 12.3 | 9.55 | 72.707 | 1.25 | 73.085 | 73.196
20180524 | 143045 | P28 | 11.45 | 12.3 | 9.55 | 72.707 | 1.5 | 73.095 | 73.205
20180524 | 143045 | P28 | 11.45 | 12.3 | 9.55 | 72.707 | 1.75 | 73.144 | 73.244
20180524 | 143045 | P28 | 11.45 | 12.3 | 9.55 | 72.707 | 2 | 73.357 | 73.459
20180524 | 143045 | P28 | 11.45 | 12.3 | 9.55 | 72.707 | 2.25 | 73.867 | 74.055
20180524 | 143045 | P28 | 11.45 | 12.3 | 9.55 | 72.707 | 2.5 | 74.945 | 75.12
20180524 | 143045 | P28 | 11.45 | 12.3 | 9.55 | 72.707 | 2.75 | 76.655 | 76.88
20180524 | 143045 | P28 | 11.45 | 12.3 | 9.55 | 72.707 | 3 | 79.271 | 79.569
20180524 | 143045 | P28 | 11.45 | 12.3 | 9.55 | 72.707 | 3.25 | 82.521 | 83.123
20180524 | 143045 | P28 | 11.45 | 12.3 | 9.55 | 72.707 | 3.5 | 87.86 | 87.53
20180524 | 143045 | P28 | 11.45 | 12.3 | 9.55 | 72.707 | 3.75 | 92.456 | 92.97
20180524 | 143045 | P28 | 11.45 | 12.3 | 9.55 | 72.707 | 4 | 98.92 | 98.97
20180524 | 143045 | P28 | 11.45 | 12.3 | 9.55 | 72.707 | 4.25 | 106.135 | 106.258
20180524 | 143045 | P28 | 11.45 | 12.3 | 9.55 | 72.707 | 4.5 | 114.335 | 114.117
20180524 | 143045 | P28 | 11.45 | 12.3 | 9.55 | 72.707 | 4.75 | 122.956 | 122.439
20180524 | 143045 | P28 | 11.45 | 12.3 | 9.55 | 72.707 | 5 | 131.896 | 131.821
20180524 | 143045 | P28 | 11.45 | 12.3 | 9.55 | 72.707 | 5.25 | 141.765 | 139.934
20180524 | 143045 | P28 | 11.45 | 12.3 | 9.55 | 72.707 | 5.5 | 151.976 | 150.09
20180524 | 143045 | P28 | 11.45 | 12.3 | 9.55 | 72.707 | 5.75 | 163.366 | 159.808
20180524 | 143045 | P28 | 11.45 | 12.3 | 9.55 | 72.707 | 6 | 172.675 | 171.536
20180524 | 143045 | P28 | 11.45 | 12.3 | 9.55 | 72.707 | 6.25 | 184.556 | 182.23
20180524 | 143045 | P28 | 11.45 | 12.3 | 9.55 | 72.707 | 6.5 | 193.889 | 192.736
20180524 | 143045 | P28 | 11.45 | 12.3 | 9.55 | 72.707 | 6.75 | 204.667 | 202.69
20180524 | 143045 | P28 | 11.45 | 12.3 | 9.55 | 72.707 | 7 | 215.224 | 215.224