## P19
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA) | Laser Intensity
20180308 | 172035 | P19 | 10.85 | 12.3 | 7 | 73.743 | 0 | 73.743 | 73.725 | -1.75
20180308 | 172035 | P19 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 0.25 | 73.762 | 73.726 | -1.75
20180308 | 172035 | P19 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 0.5 | 73.768 | 73.724 | -1.75
20180308 | 172035 | P19 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 0.75 | 73.755 | 72.719 | -1.75
20180308 | 172035 | P19 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 1 | 73.765 | 73.726 | -1.75
20180308 | 172035 | P19 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 1.25 | 73.76 | 73.723 | -1.75
20180308 | 172035 | P19 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 1.5 | 73.768 | 73.722 | -1.75
20180308 | 172035 | P19 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 1.75 | 73.802 | 73.754 | -1.75
20180308 | 172035 | P19 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 2 | 73.905 | 73.895 | -1.75
20180308 | 172035 | P19 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 2.25 | 74.21 | 74.265 | -1.75
20180308 | 172035 | P19 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 2.5 | 74.789 | 74.944 | -1.75
20180308 | 172035 | P19 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 2.75 | 75.74 | 76.079 | -1.75
20180308 | 172035 | P19 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 3 | 77.169 | 77.81 | -1.75
20180308 | 172035 | P19 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 3.25 | 79.21 | 79.985 | -1.75
20180308 | 172035 | P19 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 3.5 | 81.756 | 82.988 | -1.75
20180308 | 172035 | P19 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 3.75 | 85.04 | 86.595 | -1.75
20180308 | 172035 | P19 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 4 | 88.92 | 90.878 | -1.75
20180308 | 172035 | P19 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 4.25 | 93.435 | 95.506 | -1.75
20180308 | 172035 | P19 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 4.5 | 98.365 | 101.13 | -1.75
20180308 | 172035 | P19 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 4.75 | 103.945 | 106.58 | -1.75
20180308 | 172035 | P19 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 5 | 109.76 | 112.612 | -1.75
20180308 | 172035 | P19 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 5.25 | 116.529 | 119.149 | -1.75
20180308 | 172035 | P19 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 5.5 | 123.654 | 125.981 | -1.75
20180308 | 172035 | P19 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 5.75 | 130.935 | 132.764 | -1.75
20180308 | 172035 | P19 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 6 | 137.983 | 140.052 | -1.75
20180308 | 172035 | P19 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 6.25 | 145.813 | 146.885 | -1.75
20180308 | 172035 | P19 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 6.5 | 153.945 | 154.48 | -1.75
20180308 | 172035 | P19 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 6.75 | 161.656 | 161.891 | -1.75
20180308 | 172035 | P19 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 7 | 169.243 | 169.243 | -1.75

## P20
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA) | Laser Intensity
20180308 | 174325 | P20 | 10.85 | 12.3 | 7 | 73.64 | 0 | 73.64 | 73.513 | -1.65
20180308 | 174325 | P20 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 0.25 | 73.645 | 73.51 | -1.65
20180308 | 174325 | P20 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 0.5 | 73.64 | 73.514 | -1.65
20180308 | 174325 | P20 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 0.75 | 73.645 | 73.514 | -1.65
20180308 | 174325 | P20 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 1 | 73.635 | 73.51 | -1.65
20180308 | 174325 | P20 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 1.25 | 73.635 | 73.505 | -1.65
20180308 | 174325 | P20 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 1.5 | 73.63 | 73.51 | -1.65
20180308 | 174325 | P20 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 1.75 | 73.62 | 73.527 | -1.65
20180308 | 174325 | P20 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 2 | 73.685 | 73.593 | -1.65
20180308 | 174325 | P20 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 2.25 | 73.856 | 73.739 | -1.65
20180308 | 174325 | P20 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 2.5 | 74.112 | 74.047 | -1.65
20180308 | 174325 | P20 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 2.75 | 74.622 | 74.659 | -1.65
20180308 | 174325 | P20 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 3 | 75.347 | 75.327 | -1.65
20180308 | 174325 | P20 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 3.25 | 76.358 | 76.339 | -1.65
20180308 | 174325 | P20 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 3.5 | 77.644 | 77.654 | -1.65
20180308 | 174325 | P20 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 3.75 | 79.337 | 79.235 | -1.65
20180308 | 174325 | P20 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 4 | 81.016 | 81.095 | -1.65
20180308 | 174325 | P20 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 4.25 | 83.146 | 83.168 | -1.65
20180308 | 174325 | P20 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 4.5 | 85.654 | 85.543 | -1.65
20180308 | 174325 | P20 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 4.75 | 87.988 | 88.03 | -1.65
20180308 | 174325 | P20 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 5 | 90.676 | 90.836 | -1.65
20180308 | 174325 | P20 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 5.25 | 93.52 | 93.678 | -1.65
20180308 | 174325 | P20 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 5.5 | 96.465 | 96.654 | -1.65
20180308 | 174325 | P20 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 5.75 | 99.676 | 99.697 | -1.65
20180308 | 174325 | P20 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 6 | 102.813 | 102.865 | -1.65
20180308 | 174325 | P20 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 6.25 | 105.953 | 106.079 | -1.65
20180308 | 174325 | P20 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 6.5 | 109.276 | 109.347 | -1.65
20180308 | 174325 | P20 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 6.75 | 112.567 | 112.605 | -1.65
20180308 | 174325 | P20 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.297 | 7 | 116.045 | 116.045 | -1.65

## P7
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA) | Laser Intensity
20180308 | 170705 | P21 | 10.85 | 12.3 | 7 | 73.476 | 0 | 73.464 | 73.451 | -1.55
20180308 | 170705 | P21 | 10.85 | 12.3 | 7 | 73.476 | 0.25 | 73.474 | 73.461 | -1.55
20180308 | 170705 | P21 | 10.85 | 12.3 | 7 | 73.476 | 0.5 | 73.473 | 73.454 | -1.55
20180308 | 170705 | P21 | 10.85 | 12.3 | 7 | 73.476 | 0.75 | 73.467 | 73.446 | -1.55
20180308 | 170705 | P21 | 10.85 | 12.3 | 7 | 73.476 | 1 | 73.466 | 73.452 | -1.55
20180308 | 170705 | P21 | 10.85 | 12.3 | 7 | 73.476 | 1.25 | 73.465 | 73.453 | -1.55
20180308 | 170705 | P21 | 10.85 | 12.3 | 7 | 73.476 | 1.5 | 73.462 | 73.443 | -1.55
20180308 | 170705 | P21 | 10.85 | 12.3 | 7 | 73.476 | 1.75 | 73.46 | 73.449 | -1.55
20180308 | 170705 | P21 | 10.85 | 12.3 | 7 | 73.476 | 2 | 73.472 | 73.451 | -1.55
20180308 | 170705 | P21 | 10.85 | 12.3 | 7 | 73.476 | 2.25 | 73.495 | 73.486 | -1.55
20180308 | 170705 | P21 | 10.85 | 12.3 | 7 | 73.476 | 2.5 | 73.573 | 73.549 | -1.55
20180308 | 170705 | P21 | 10.85 | 12.3 | 7 | 73.476 | 2.75 | 73.673 | 73.667 | -1.55
20180308 | 170705 | P21 | 10.85 | 12.3 | 7 | 73.476 | 3 | 73.838 | 73.828 | -1.55
20180308 | 170705 | P21 | 10.85 | 12.3 | 7 | 73.476 | 3.25 | 74.079 | 74.062 | -1.55
20180308 | 170705 | P21 | 10.85 | 12.3 | 7 | 73.476 | 3.5 | 74.416 | 74.345 | -1.55
20180308 | 170705 | P21 | 10.85 | 12.3 | 7 | 73.476 | 3.75 | 74.719 | 74.712 | -1.55
20180308 | 170705 | P21 | 10.85 | 12.3 | 7 | 73.476 | 4 | 75.096 | 75.086 | -1.55
20180308 | 170705 | P21 | 10.85 | 12.3 | 7 | 73.476 | 4.25 | 75.545 | 75.542 | -1.55
20180308 | 170705 | P21 | 10.85 | 12.3 | 7 | 73.476 | 4.5 | 76.078 | 76.052 | -1.55
20180308 | 170705 | P21 | 10.85 | 12.3 | 7 | 73.476 | 4.75 | 76.602 | 76.602 | -1.55
20180308 | 170705 | P21 | 10.85 | 12.3 | 7 | 73.476 | 5 | 77.186 | 77.181 | -1.55
20180308 | 170705 | P21 | 10.85 | 12.3 | 7 | 73.476 | 5.25 | 77.809 | 77.805 | -1.55
20180308 | 170705 | P21 | 10.85 | 12.3 | 7 | 73.476 | 5.5 | 78.437 | 78.435 | -1.55
20180308 | 170705 | P21 | 10.85 | 12.3 | 7 | 73.476 | 5.75 | 79.102 | 79.114 | -1.55
20180308 | 170705 | P21 | 10.85 | 12.3 | 7 | 73.476 | 6 | 79.795 | 79.816 | -1.55
20180308 | 170705 | P21 | 10.85 | 12.3 | 7 | 73.476 | 6.25 | 80.47 | 80.49 | -1.55
20180308 | 170705 | P21 | 10.85 | 12.3 | 7 | 73.476 | 6.5 | 81.215 | 81.202 | -1.55
20180308 | 170705 | P21 | 10.85 | 12.3 | 7 | 73.476 | 6.75 | 81.976 | 81.902 | -1.55
20180308 | 170705 | P21 | 10.85 | 12.3 | 7 | 73.476 | 7 | 82.635 | 82.635 | -1.55