## 11.6_1.7
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | 1.7 V
20181001 | 170605 | P6 | 11.6 | 12.32 | 7 | 85.821 | 0 | 85.821
20181001 | 170605 | P6 | 11.6 | 12.32 | 7 | 85.821 | 0.25 | 85.87
20181001 | 170605 | P6 | 11.6 | 12.32 | 7 | 85.821 | 0.5 | 85.88
20181001 | 170605 | P6 | 11.6 | 12.32 | 7 | 85.821 | 0.75 | 85.881
20181001 | 170605 | P6 | 11.6 | 12.32 | 7 | 85.821 | 1 | 85.88
20181001 | 170605 | P6 | 11.6 | 12.32 | 7 | 85.821 | 1.25 | 85.881
20181001 | 170605 | P6 | 11.6 | 12.32 | 7 | 85.821 | 1.5 | 85.889
20181001 | 170605 | P6 | 11.6 | 12.32 | 7 | 85.821 | 1.75 | 85.91
20181001 | 170605 | P6 | 11.6 | 12.32 | 7 | 85.821 | 2 | 85.969
20181001 | 170605 | P6 | 11.6 | 12.32 | 7 | 85.821 | 2.25 | 86.124
20181001 | 170605 | P6 | 11.6 | 12.32 | 7 | 85.821 | 2.5 | 86.429
20181001 | 170605 | P6 | 11.6 | 12.32 | 7 | 85.821 | 2.75 | 86.959
20181001 | 170605 | P6 | 11.6 | 12.32 | 7 | 85.821 | 3 | 87.759
20181001 | 170605 | P6 | 11.6 | 12.32 | 7 | 85.821 | 3.25 | 88.907
20181001 | 170605 | P6 | 11.6 | 12.32 | 7 | 85.821 | 3.5 | 90.278
20181001 | 170605 | P6 | 11.6 | 12.32 | 7 | 85.821 | 3.75 | 91.994
20181001 | 170605 | P6 | 11.6 | 12.32 | 7 | 85.821 | 4 | 93.885
20181001 | 170605 | P6 | 11.6 | 12.32 | 7 | 85.821 | 4.25 | 96.343
20181001 | 170605 | P6 | 11.6 | 12.32 | 7 | 85.821 | 4.5 | 98.945
20181001 | 170605 | P6 | 11.6 | 12.32 | 7 | 85.821 | 4.75 | 101.678
20181001 | 170605 | P6 | 11.6 | 12.32 | 7 | 85.821 | 5 | 104.712
20181001 | 170605 | P6 | 11.6 | 12.32 | 7 | 85.821 | 5.25 | 107.826
20181001 | 170605 | P6 | 11.6 | 12.32 | 7 | 85.821 | 5.5 | 111.333
20181001 | 170605 | P6 | 11.6 | 12.32 | 7 | 85.821 | 5.75 | 114.628
20181001 | 170605 | P6 | 11.6 | 12.32 | 7 | 85.821 | 6 | 118.17
20181001 | 170605 | P6 | 11.6 | 12.32 | 7 | 85.821 | 6.25 | 122.039
20181001 | 170605 | P6 | 11.6 | 12.32 | 7 | 85.821 | 6.5 | 125.835
20181001 | 170605 | P6 | 11.6 | 12.32 | 7 | 85.821 | 6.75 | 129.678
20181001 | 170605 | P6 | 11.6 | 12.32 | 7 | 85.821 | 7 | 133.765

## 11.6_1.63
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I(nA) | Laser Intensity
20181001 | 173615 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 86.328 | 0 | 86.354 | 1.63V
20181001 | 173615 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 86.328 | 0.25 | 86.349
20181001 | 173615 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 86.328 | 0.5 | 86.329
20181001 | 173615 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 86.328 | 0.75 | 86.329
20181001 | 173615 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 86.328 | 1 | 86.323
20181001 | 173615 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 86.328 | 1.25 | 86.32
20181001 | 173615 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 86.328 | 1.5 | 86.324
20181001 | 173615 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 86.328 | 1.75 | 86.316
20181001 | 173615 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 86.328 | 2 | 86.359
20181001 | 173615 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 86.328 | 2.25 | 86.48
20181001 | 173615 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 86.328 | 2.5 | 86.721
20181001 | 173615 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 86.328 | 2.75 | 87.123
20181001 | 173615 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 86.328 | 3 | 87.697
20181001 | 173615 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 86.328 | 3.25 | 88.445
20181001 | 173615 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 86.328 | 3.5 | 89.945
20181001 | 173615 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 86.328 | 3.75 | 90.673
20181001 | 173615 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 86.328 | 4 | 92.08
20181001 | 173615 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 86.328 | 4.25 | 93.734
20181001 | 173615 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 86.328 | 4.5 | 95.224
20181001 | 173615 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 86.328 | 4.75 | 97.156
20181001 | 173615 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 86.328 | 5 | 99.345
20181001 | 173615 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 86.328 | 5.25 | 101.456
20181001 | 173615 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 86.328 | 5.5 | 103.567
20181001 | 173615 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 86.328 | 5.75 | 106.157
20181001 | 173615 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 86.328 | 6 | 108.41
20181001 | 173615 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 86.328 | 6.25 | 110.689
20181001 | 173615 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 86.328 | 6.5 | 113.139
20181001 | 173615 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 86.328 | 6.75 | 115.625
20181001 | 173615 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 86.328 | 7 | 118.13

## 11.8_1.63
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I(nA) | Laser Intensity
20181001 | 182645 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 86.49 | 0 | 86.49 | 1.63V
20181001 | 182645 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 86.49 | 0.25 | 86.502
20181001 | 182645 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 86.49 | 0.5 | 86.497
20181001 | 182645 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 86.49 | 0.75 | 86.493
20181001 | 182645 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 86.49 | 1 | 86.479
20181001 | 182645 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 86.49 | 1.25 | 86.467
20181001 | 182645 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 86.49 | 1.5 | 86.47
20181001 | 182645 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 86.49 | 1.75 | 86.46
20181001 | 182645 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 86.49 | 2 | 86.512
20181001 | 182645 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 86.49 | 2.25 | 86.596
20181001 | 182645 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 86.49 | 2.5 | 86.792
20181001 | 182645 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 86.49 | 2.75 | 87.136
20181001 | 182645 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 86.49 | 3 | 87.61
20181001 | 182645 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 86.49 | 3.25 | 88.266
20181001 | 182645 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 86.49 | 3.5 | 89.133
20181001 | 182645 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 86.49 | 3.75 | 90.127
20181001 | 182645 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 86.49 | 4 | 91.356
20181001 | 182645 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 86.49 | 4.25 | 92.728
20181001 | 182645 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 86.49 | 4.5 | 94.217
20181001 | 182645 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 86.49 | 4.75 | 95.835
20181001 | 182645 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 86.49 | 5 | 97.635
20181001 | 182645 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 86.49 | 5.25 | 99.51
20181001 | 182645 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 86.49 | 5.5 | 101.623
20181001 | 182645 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 86.49 | 5.75 | 103.645
20181001 | 182645 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 86.49 | 6 | 105.756
20181001 | 182645 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 86.49 | 6.25 | 107.925
20181001 | 182645 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 86.49 | 6.5 | 110.101
20181001 | 182645 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 86.49 | 6.75 | 112.456
20181001 | 182645 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 86.49 | 7 | 114.567

## 12.0_1.63
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I(nA) | Laser Intensity
20181003 | 111205 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 76.673 | 0 | 76.69 | 1.63V
20181003 | 111205 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 76.673 | 0.25 | 76.694
20181003 | 111205 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 76.673 | 0.5 | 76.702
20181003 | 111205 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 76.673 | 0.75 | 76.723
20181003 | 111205 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 76.673 | 1 | 76.738
20181003 | 111205 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 76.673 | 1.25 | 76.734
20181003 | 111205 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 76.673 | 1.5 | 76.746
20181003 | 111205 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 76.673 | 1.75 | 76.768
20181003 | 111205 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 76.673 | 2 | 76.822
20181003 | 111205 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 76.673 | 2.25 | 76.926
20181003 | 111205 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 76.673 | 2.5 | 77.164
20181003 | 111205 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 76.673 | 2.75 | 77.501
20181003 | 111205 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 76.673 | 3 | 78.01
20181003 | 111205 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 76.673 | 3.25 | 78.678
20181003 | 111205 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 76.673 | 3.5 | 79.535
20181003 | 111205 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 76.673 | 3.75 | 80.576
20181003 | 111205 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 76.673 | 4 | 81.82
20181003 | 111205 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 76.673 | 4.25 | 83.205
20181003 | 111205 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 76.673 | 4.5 | 84.753
20181003 | 111205 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 76.673 | 4.75 | 86.436
20181003 | 111205 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 76.673 | 5 | 88.327
20181003 | 111205 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 76.673 | 5.25 | 90.205
20181003 | 111205 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 76.673 | 5.5 | 92.225
20181003 | 111205 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 76.673 | 5.75 | 94.325
20181003 | 111205 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 76.673 | 6 | 96.555
20181003 | 111205 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 76.673 | 6.25 | 98.755
20181003 | 111205 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 76.673 | 6.5 | 101.056
20181003 | 111205 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 76.673 | 6.75 | 103.355
20181003 | 111205 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 76.673 | 7 | 105.736

## 12.2_1.63
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I(nA) | Laser Intensity
20181003 | 113235 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 77.222 | 0 | 77.254 | 1.63V
20181003 | 113235 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 77.222 | 0.25 | 77.279
20181003 | 113235 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 77.222 | 0.5 | 77.289
20181003 | 113235 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 77.222 | 0.75 | 77.317
20181003 | 113235 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 77.222 | 1 | 77.347
20181003 | 113235 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 77.222 | 1.25 | 77.389
20181003 | 113235 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 77.222 | 1.5 | 77.415
20181003 | 113235 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 77.222 | 1.75 | 77.457
20181003 | 113235 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 77.222 | 2 | 77.51
20181003 | 113235 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 77.222 | 2.25 | 77.624
20181003 | 113235 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 77.222 | 2.5 | 77.868
20181003 | 113235 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 77.222 | 2.75 | 78.205
20181003 | 113235 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 77.222 | 3 | 78.729
20181003 | 113235 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 77.222 | 3.25 | 79.458
20181003 | 113235 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 77.222 | 3.5 | 80.364
20181003 | 113235 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 77.222 | 3.75 | 81.425
20181003 | 113235 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 77.222 | 4 | 82.685
20181003 | 113235 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 77.222 | 4.25 | 84.153
20181003 | 113235 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 77.222 | 4.5 | 85.71
20181003 | 113235 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 77.222 | 4.75 | 87.417
20181003 | 113235 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 77.222 | 5 | 89.32
20181003 | 113235 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 77.222 | 5.25 | 91.273
20181003 | 113235 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 77.222 | 5.5 | 93.357
20181003 | 113235 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 77.222 | 5.75 | 95.465
20181003 | 113235 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 77.222 | 6 | 97.729
20181003 | 113235 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 77.222 | 6.25 | 101.015
20181003 | 113235 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 77.222 | 6.5 | 102.245
20181003 | 113235 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 77.222 | 6.75 | 104.61
20181003 | 113235 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 77.222 | 7 | 107.05

## 12.4_1.63
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I(nA) | Laser Intensity
20181003 | 115225 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 78.169 | 0 | 78.205 | 1.63V
20181003 | 115225 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 78.169 | 0.25 | 78.242
20181003 | 115225 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 78.169 | 0.5 | 78.281
20181003 | 115225 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 78.169 | 0.75 | 78.31
20181003 | 115225 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 78.169 | 1 | 78.345
20181003 | 115225 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 78.169 | 1.25 | 78.363
20181003 | 115225 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 78.169 | 1.5 | 78.412
20181003 | 115225 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 78.169 | 1.75 | 78.442
20181003 | 115225 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 78.169 | 2 | 78.545
20181003 | 115225 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 78.169 | 2.25 | 78.772
20181003 | 115225 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 78.169 | 2.5 | 79.23
20181003 | 115225 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 78.169 | 2.75 | 79.945
20181003 | 115225 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 78.169 | 3 | 81.035
20181003 | 115225 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 78.169 | 3.25 | 82.435
20181003 | 115225 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 78.169 | 3.5 | 84.263
20181003 | 115225 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 78.169 | 3.75 | 86.456
20181003 | 115225 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 78.169 | 4 | 88.856
20181003 | 115225 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 78.169 | 4.25 | 91.67
20181003 | 115225 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 78.169 | 4.5 | 94.964
20181003 | 115225 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 78.169 | 4.75 | 98.462
20181003 | 115225 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 78.169 | 5 | 102.378
20181003 | 115225 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 78.169 | 5.25 | 106.41
20181003 | 115225 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 78.169 | 5.5 | 110.627
20181003 | 115225 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 78.169 | 5.75 | 114.832
20181003 | 115225 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 78.169 | 6 | 119.312
20181003 | 115225 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 78.169 | 6.25 | 124.053
20181003 | 115225 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 78.169 | 6.5 | 128.989
20181003 | 115225 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 78.169 | 6.75 | 133.852
20181003 | 115225 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 78.169 | 7 | 138.753

## 12.6_1.63
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I(nA) | Laser Intensity
20181003 | 121255 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 79.185 | 0 | 79.245 | 1.63V
20181003 | 121255 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 79.185 | 0.25 | 79.281
20181003 | 121255 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 79.185 | 0.5 | 79.34
20181003 | 121255 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 79.185 | 0.75 | 79.369
20181003 | 121255 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 79.185 | 1 | 79.38
20181003 | 121255 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 79.185 | 1.25 | 79.41
20181003 | 121255 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 79.185 | 1.5 | 79.435
20181003 | 121255 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 79.185 | 1.75 | 79.467
20181003 | 121255 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 79.185 | 2 | 79.585
20181003 | 121255 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 79.185 | 2.25 | 79.822
20181003 | 121255 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 79.185 | 2.5 | 80.31
20181003 | 121255 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 79.185 | 2.75 | 81.069
20181003 | 121255 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 79.185 | 3 | 82.153
20181003 | 121255 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 79.185 | 3.25 | 83.626
20181003 | 121255 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 79.185 | 3.5 | 85.51
20181003 | 121255 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 79.185 | 3.75 | 87.28
20181003 | 121255 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 79.185 | 4 | 90.51
20181003 | 121255 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 79.185 | 4.25 | 93.369
20181003 | 121255 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 79.185 | 4.5 | 96.886
20181003 | 121255 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 79.185 | 4.75 | 100.445
20181003 | 121255 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 79.185 | 5 | 104.256
20181003 | 121255 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 79.185 | 5.25 | 108.29
20181003 | 121255 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 79.185 | 5.5 | 112.665
20181003 | 121255 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 79.185 | 5.75 | 117.142
20181003 | 121255 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 79.185 | 6 | 121.849
20181003 | 121255 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 79.185 | 6.25 | 127.187
20181003 | 121255 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 79.185 | 6.5 | 131.535
20181003 | 121255 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 79.185 | 6.75 | 136.225
20181003 | 121255 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 79.185 | 7 | 141.345

## 12.8_1.63
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I(nA) | Laser Intensity
20181003 | 123205 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 80.028 | 0 | 80.065 | 1.63V
20181003 | 123205 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 80.028 | 0.25 | 80.095
20181003 | 123205 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 80.028 | 0.5 | 80.11
20181003 | 123205 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 80.028 | 0.75 | 80.11
20181003 | 123205 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 80.028 | 1 | 80.146
20181003 | 123205 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 80.028 | 1.25 | 80.157
20181003 | 123205 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 80.028 | 1.5 | 80.172
20181003 | 123205 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 80.028 | 1.75 | 80.228
20181003 | 123205 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 80.028 | 2 | 80.329
20181003 | 123205 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 80.028 | 2.25 | 80.636
20181003 | 123205 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 80.028 | 2.5 | 81.05
20181003 | 123205 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 80.028 | 2.75 | 81.83
20181003 | 123205 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 80.028 | 3 | 82.945
20181003 | 123205 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 80.028 | 3.25 | 84.426
20181003 | 123205 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 80.028 | 3.5 | 86.278
20181003 | 123205 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 80.028 | 3.75 | 88.657
20181003 | 123205 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 80.028 | 4 | 91.135
20181003 | 123205 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 80.028 | 4.25 | 94.116
20181003 | 123205 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 80.028 | 4.5 | 97.453
20181003 | 123205 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 80.028 | 4.75 | 101.134
20181003 | 123205 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 80.028 | 5 | 105.156
20181003 | 123205 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 80.028 | 5.25 | 109.445
20181003 | 123205 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 80.028 | 5.5 | 113.889
20181003 | 123205 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 80.028 | 5.75 | 118.235
20181003 | 123205 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 80.028 | 6 | 122.84
20181003 | 123205 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 80.028 | 6.25 | 127.789
20181003 | 123205 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 80.028 | 6.5 | 132.678
20181003 | 123205 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 80.028 | 6.75 | 137.925
20181003 | 123205 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 80.028 | 7 | 142.57

## 13.0_1.63
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I(nA) | Laser Intensity
20181003 | 125045 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 80.79 | 0 | 80.847 | 1.63V
20181003 | 125045 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 80.79 | 0.25 | 80.867
20181003 | 125045 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 80.79 | 0.5 | 80.889
20181003 | 125045 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 80.79 | 0.75 | 80.893
20181003 | 125045 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 80.79 | 1 | 80.897
20181003 | 125045 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 80.79 | 1.25 | 80.918
20181003 | 125045 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 80.79 | 1.5 | 80.934
20181003 | 125045 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 80.79 | 1.75 | 80.97
20181003 | 125045 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 80.79 | 2 | 81.095
20181003 | 125045 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 80.79 | 2.25 | 81.323
20181003 | 125045 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 80.79 | 2.5 | 81.804
20181003 | 125045 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 80.79 | 2.75 | 82.576
20181003 | 125045 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 80.79 | 3 | 83.665
20181003 | 125045 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 80.79 | 3.25 | 85.177
20181003 | 125045 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 80.79 | 3.5 | 87.082
20181003 | 125045 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 80.79 | 3.75 | 89.427
20181003 | 125045 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 80.79 | 4 | 92.06
20181003 | 125045 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 80.79 | 4.25 | 95.067
20181003 | 125045 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 80.79 | 4.5 | 98.567
20181003 | 125045 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 80.79 | 4.75 | 102.168
20181003 | 125045 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 80.79 | 5 | 106.115
20181003 | 125045 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 80.79 | 5.25 | 110.454
20181003 | 125045 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 80.79 | 5.5 | 114.768
20181003 | 125045 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 80.79 | 5.75 | 119.874
20181003 | 125045 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 80.79 | 6 | 124.166
20181003 | 125045 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 80.79 | 6.25 | 129.219
20181003 | 125045 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 80.79 | 6.5 | 134.464
20181003 | 125045 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 80.79 | 6.75 | 139.937
20181003 | 125045 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 80.79 | 7 | 145.115

## 13.2_1.63
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I(nA) | Laser Intensity
20181003 | 130515 | P34 | 13.2 | 12.32 | 7 | 81.535 | 0 | 81.584 | 1.63V
20181003 | 130515 | P34 | 13 | 12.32 | 7 | 81.535 | 0.25 | 81.607
20181003 | 130515 | P34 | 13 | 12.32 | 7 | 81.535 | 0.5 | 81.623
20181003 | 130515 | P34 | 13 | 12.32 | 7 | 81.535 | 0.75 | 81.658
20181003 | 130515 | P34 | 13 | 12.32 | 7 | 81.535 | 1 | 81.688
20181003 | 130515 | P34 | 13 | 12.32 | 7 | 81.535 | 1.25 | 81.69
20181003 | 130515 | P34 | 13 | 12.32 | 7 | 81.535 | 1.5 | 81.718
20181003 | 130515 | P34 | 13 | 12.32 | 7 | 81.535 | 1.75 | 81.742
20181003 | 130515 | P34 | 13 | 12.32 | 7 | 81.535 | 2 | 81.867
20181003 | 130515 | P34 | 13 | 12.32 | 7 | 81.535 | 2.25 | 82.144
20181003 | 130515 | P34 | 13 | 12.32 | 7 | 81.535 | 2.5 | 82.647
20181003 | 130515 | P34 | 13 | 12.32 | 7 | 81.535 | 2.75 | 83.436
20181003 | 130515 | P34 | 13 | 12.32 | 7 | 81.535 | 3 | 84.65
20181003 | 130515 | P34 | 13 | 12.32 | 7 | 81.535 | 3.25 | 86.211
20181003 | 130515 | P34 | 13 | 12.32 | 7 | 81.535 | 3.5 | 88.256
20181003 | 130515 | P34 | 13 | 12.32 | 7 | 81.535 | 3.75 | 90.559
20181003 | 130515 | P34 | 13 | 12.32 | 7 | 81.535 | 4 | 93.429
20181003 | 130515 | P34 | 13 | 12.32 | 7 | 81.535 | 4.25 | 96.574
20181003 | 130515 | P34 | 13 | 12.32 | 7 | 81.535 | 4.5 | 100.101
20181003 | 130515 | P34 | 13 | 12.32 | 7 | 81.535 | 4.75 | 104.023
20181003 | 130515 | P34 | 13 | 12.32 | 7 | 81.535 | 5 | 108.231
20181003 | 130515 | P34 | 13 | 12.32 | 7 | 81.535 | 5.25 | 112.618
20181003 | 130515 | P34 | 13 | 12.32 | 7 | 81.535 | 5.5 | 117.445
20181003 | 130515 | P34 | 13 | 12.32 | 7 | 81.535 | 5.75 | 122.105
20181003 | 130515 | P34 | 13 | 12.32 | 7 | 81.535 | 6 | 127.105
20181003 | 130515 | P34 | 13 | 12.32 | 7 | 81.535 | 6.25 | 132.115
20181003 | 130515 | P34 | 13 | 12.32 | 7 | 81.535 | 6.5 | 137.256
20181003 | 130515 | P34 | 13 | 12.32 | 7 | 81.535 | 6.75 | 142.445
20181003 | 130515 | P34 | 13 | 12.32 | 7 | 81.535 | 7 | 147.856

## 13.4_1.63
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I(nA) | Laser Intensity
20181003 | 135045 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 82.978 | 0 | 82.997 | 1.63V
20181003 | 135045 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 82.978 | 0.25 | 82.99
20181003 | 135045 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 82.978 | 0.5 | 82.993
20181003 | 135045 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 82.978 | 0.75 | 83.002
20181003 | 135045 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 82.978 | 1 | 83.26
20181003 | 135045 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 82.978 | 1.25 | 83.052
20181003 | 135045 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 82.978 | 1.5 | 83.057
20181003 | 135045 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 82.978 | 1.75 | 83.09
20181003 | 135045 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 82.978 | 2 | 83.212
20181003 | 135045 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 82.978 | 2.25 | 83.473
20181003 | 135045 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 82.978 | 2.5 | 83.997
20181003 | 135045 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 82.978 | 2.75 | 84.911
20181003 | 135045 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 82.978 | 3 | 86.123
20181003 | 135045 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 82.978 | 3.25 | 87.635
20181003 | 135045 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 82.978 | 3.5 | 89.767
20181003 | 135045 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 82.978 | 3.75 | 92.145
20181003 | 135045 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 82.978 | 4 | 94.876
20181003 | 135045 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 82.978 | 4.25 | 98.224
20181003 | 135045 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 82.978 | 4.5 | 101.545
20181003 | 135045 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 82.978 | 4.75 | 105.345
20181003 | 135045 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 82.978 | 5 | 109.675
20181003 | 135045 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 82.978 | 5.25 | 113.668
20181003 | 135045 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 82.978 | 5.5 | 117.92
20181003 | 135045 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 82.978 | 5.75 | 122.654
20181003 | 135045 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 82.978 | 6 | 127.134
20181003 | 135045 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 82.978 | 6.25 | 132.767
20181003 | 135045 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 82.978 | 6.5 | 137.224
20181003 | 135045 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 82.978 | 6.75 | 142.11
20181003 | 135045 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 82.978 | 7 | 147.078