## P00_old
Date | Time | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | HV(KV) | I (nA)
20180122 | 11:41 | 2.7 | 12.3248 | 3.2 | 0 | 71.06
20180122 | 11:41 | 2.7 | 12.3248 | 3.2 | 0.25 | 71.27
20180122 | 11:41 | 2.7 | 12.3248 | 3.2 | 0.5 | 71.48
20180122 | 11:41 | 2.7 | 12.3248 | 3.2 | 0.75 | 71.51
20180122 | 11:41 | 2.7 | 12.3248 | 3.2 | 1 | 71.54
20180122 | 11:41 | 2.7 | 12.3248 | 3.2 | 1.25 | 71.57
20180122 | 11:41 | 2.7 | 12.3248 | 3.2 | 1.5 | 71.61
Smoke was observed coming out of High voltage supply at around 12:15 PM

## P00
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA)
20180122 | 165535 | P00 | 4 | 12.3248 | 4.2 | 73.78 | 0 | 73.849
20180122 | 165535 | P00 | 4 | 12.3248 | 4.2 | 73.78 | 0.25 | 73.857
20180122 | 165535 | P00 | 4 | 12.3248 | 4.2 | 73.78 | 0.5 | 73.849
20180122 | 165535 | P00 | 4 | 12.3248 | 4.2 | 73.78 | 0.75 | 73.82
20180122 | 165535 | P00 | 4 | 12.3248 | 4.2 | 73.78 | 1 | 73.83
20180122 | 165535 | P00 | 4 | 12.3248 | 4.2 | 73.78 | 1.25 | 73.83
20180122 | 165535 | P00 | 4 | 12.3248 | 4.2 | 73.78 | 1.5 | 73.83
20180122 | 165535 | P00 | 4 | 12.3248 | 4.2 | 73.78 | 1.75 | 73.86
20180122 | 165535 | P00 | 4 | 12.3248 | 4.2 | 73.78 | 2 | 74.14
20180122 | 165535 | P00 | 4 | 12.3248 | 4.2 | 73.78 | 2.25 | 74.84
20180122 | 165535 | P00 | 4 | 12.3248 | 4.2 | 73.78 | 2.5 | 76.205
20180122 | 165535 | P00 | 4 | 12.3248 | 4.2 | 73.78 | 2.75 | 78.35
20180122 | 165535 | P00 | 4 | 12.3248 | 4.2 | 73.78 | 3 | 81.35
20180122 | 165535 | P00 | 4 | 12.3248 | 4.2 | 73.78 | 3.25 | 84.65
20180122 | 165535 | P00 | 4 | 12.3248 | 4.2 | 73.78 | 3.5 | 89.15
20180122 | 165535 | P00 | 4 | 12.3248 | 4.2 | 73.78 | 3.75 | 94.36
20180122 | 165535 | P00 | 4 | 12.3248 | 4.2 | 73.78 | 4 | 100.15
20180122 | 165535 | P00 | 4 | 12.3248 | 4.2 | 73.78 | 4.25 | 106.45
20180122 | 165535 | P00 | 4 | 12.3248 | 4.2 | 73.78 | 4.5 | 113.54
20180122 | 165535 | P00 | 4 | 12.3248 | 4.2 | 73.78 | 4.75 | 120.75
20180122 | 165535 | P00 | 4 | 12.3248 | 4.2 | 73.78 | 5 | 128.28
20180122 | 165535 | P00 | 4 | 12.3248 | 4.2 | 73.78 | 5.25 | 135.75
20180122 | 165535 | P00 | 4 | 12.3248 | 4.2 | 73.78 | 5.5 | 143.48
20180122 | 165535 | P00 | 4 | 12.3248 | 4.2 | 73.78 | 5.75 | 151.45
20180122 | 165535 | P00 | 4 | 12.3248 | 4.2 | 73.78 | 6 | 158.825
20180122 | 165535 | P00 | 4 | 12.3248 | 4.2 | 73.78 | 6.25 | 164.254
20180122 | 165535 | P00 | 4 | 12.3248 | 4.2 | 73.78 | 6.5 | 174.28
20180122 | 165535 | P00 | 4 | 12.3248 | 4.2 | 73.78 | 6.75 | 181.65
20180122 | 165535 | P00 | 4 | 12.3248 | 4.2 | 73.78 | 7 | 189.293
[9 empty] | X INTERCEPT | 2.8986

## P01
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA)
20180123 | 112025 | P01 | 12.95 | 12.2586 | 4.2 | 69.75 | 0 | 69.78
20180123 | 112025 | P01 | 12.95 | 12.2586 | 4.2 | 69.75 | 0.25 | 69.726
20180123 | 112025 | P01 | 12.95 | 12.2586 | 4.2 | 69.75 | 0.5 | 69.72
20180123 | 112025 | P01 | 12.95 | 12.2586 | 4.2 | 69.75 | 0.75 | 69.759
20180123 | 112025 | P01 | 12.95 | 12.2586 | 4.2 | 69.75 | 1 | 69.765
20180123 | 112025 | P01 | 12.95 | 12.2586 | 4.2 | 69.75 | 1.25 | 69.79
20180123 | 112025 | P01 | 12.95 | 12.2586 | 4.2 | 69.75 | 1.5 | 69.823
20180123 | 112025 | P01 | 12.95 | 12.2586 | 4.2 | 69.75 | 1.75 | 69.916
20180123 | 112025 | P01 | 12.95 | 12.2586 | 4.2 | 69.75 | 2 | 70.298
20180123 | 112025 | P01 | 12.95 | 12.2586 | 4.2 | 69.75 | 2.25 | 71.036
20180123 | 112025 | P01 | 12.95 | 12.2586 | 4.2 | 69.75 | 2.5 | 72.467
20180123 | 112025 | P01 | 12.95 | 12.2586 | 4.2 | 69.75 | 2.75 | 74.679
20180123 | 112025 | P01 | 12.95 | 12.2586 | 4.2 | 69.75 | 3 | 77.84
20180123 | 112025 | P01 | 12.95 | 12.2586 | 4.2 | 69.75 | 3.25 | 81.89
20180123 | 112025 | P01 | 12.95 | 12.2586 | 4.2 | 69.75 | 3.5 | 86.945
20180123 | 112025 | P01 | 12.95 | 12.2586 | 4.2 | 69.75 | 3.75 | 92.78
20180123 | 112025 | P01 | 12.95 | 12.2586 | 4.2 | 69.75 | 4 | 99.55
20180123 | 112025 | P01 | 12.95 | 12.2586 | 4.2 | 69.75 | 4.25 | 106.78
20180123 | 112025 | P01 | 12.95 | 12.2586 | 4.2 | 69.75 | 4.5 | 114.55
20180123 | 112025 | P01 | 12.95 | 12.2586 | 4.2 | 69.75 | 4.75 | 122.85
20180123 | 112025 | P01 | 12.95 | 12.2586 | 4.2 | 69.75 | 5 | 131.55
20180123 | 112025 | P01 | 12.95 | 12.2586 | 4.2 | 69.75 | 5.25 | 140.09
20180123 | 112025 | P01 | 12.95 | 12.2586 | 4.2 | 69.75 | 5.5 | 148.95
20180123 | 112025 | P01 | 12.95 | 12.2586 | 4.2 | 69.75 | 5.75 | 157.95
20180123 | 112025 | P01 | 12.95 | 12.2586 | 4.2 | 69.75 | 6 | 165.85
20180123 | 112025 | P01 | 12.95 | 12.2586 | 4.2 | 69.75 | 6.25 | 174.87
20180123 | 112025 | P01 | 12.95 | 12.2586 | 4.2 | 69.75 | 6.5 | 183.76
20180123 | 112025 | P01 | 12.95 | 12.2586 | 4.2 | 69.75 | 6.75 | 192.62
20180123 | 112025 | P01 | 12.95 | 12.2586 | 4.2 | 69.75 | 7 | 200.63
X INTERCEPT |  |  | 3.3215

## P02
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA)
20180123 | 115530 | P02 | 21.9 | 12.1816 | 4.2 | 71.375 | 0 | 71.43
20180123 | 115530 | P02 | 21.9 | 12.1816 | 4.2 | 71.375 | 0.25 | 71.46
20180123 | 115530 | P02 | 21.9 | 12.1816 | 4.2 | 71.375 | 0.5 | 71.52
20180123 | 115530 | P02 | 21.9 | 12.1816 | 4.2 | 71.375 | 0.75 | 71.54
20180123 | 115530 | P02 | 21.9 | 12.1816 | 4.2 | 71.375 | 1 | 71.576
20180123 | 115530 | P02 | 21.9 | 12.1816 | 4.2 | 71.375 | 1.25 | 71.606
20180123 | 115530 | P02 | 21.9 | 12.1816 | 4.2 | 71.375 | 1.5 | 71.72
20180123 | 115530 | P02 | 21.9 | 12.1816 | 4.2 | 71.375 | 1.75 | 71.84
20180123 | 115530 | P02 | 21.9 | 12.1816 | 4.2 | 71.375 | 2 | 72.09
20180123 | 115530 | P02 | 21.9 | 12.1816 | 4.2 | 71.375 | 2.25 | 72.718
20180123 | 115530 | P02 | 21.9 | 12.1816 | 4.2 | 71.375 | 2.5 | 73.935
20180123 | 115530 | P02 | 21.9 | 12.1816 | 4.2 | 71.375 | 2.75 | 75.91
20180123 | 115530 | P02 | 21.9 | 12.1816 | 4.2 | 71.375 | 3 | 78.876
20180123 | 115530 | P02 | 21.9 | 12.1816 | 4.2 | 71.375 | 3.25 | 82.66
20180123 | 115530 | P02 | 21.9 | 12.1816 | 4.2 | 71.375 | 3.5 | 87.48
20180123 | 115530 | P02 | 21.9 | 12.1816 | 4.2 | 71.375 | 3.75 | 93.285
20180123 | 115530 | P02 | 21.9 | 12.1816 | 4.2 | 71.375 | 4 | 99.86
20180123 | 115530 | P02 | 21.9 | 12.1816 | 4.2 | 71.375 | 4.25 | 107.213
20180123 | 115530 | P02 | 21.9 | 12.1816 | 4.2 | 71.375 | 4.5 | 115.385
20180123 | 115530 | P02 | 21.9 | 12.1816 | 4.2 | 71.375 | 4.75 | 124.055
20180123 | 115530 | P02 | 21.9 | 12.1816 | 4.2 | 71.375 | 5 | 133.037
20180123 | 115530 | P02 | 21.9 | 12.1816 | 4.2 | 71.375 | 5.25 | 142.65
20180123 | 115530 | P02 | 21.9 | 12.1816 | 4.2 | 71.375 | 5.5 | 152.276
20180123 | 115530 | P02 | 21.9 | 12.1816 | 4.2 | 71.375 | 5.75 | 162.084
20180123 | 115530 | P02 | 21.9 | 12.1816 | 4.2 | 71.375 | 6 | 172.28
20180123 | 115530 | P02 | 21.9 | 12.1816 | 4.2 | 71.375 | 6.25 | 182.11
20180123 | 115530 | P02 | 21.9 | 12.1816 | 4.2 | 71.375 | 6.5 | 192.155
20180123 | 115530 | P02 | 21.9 | 12.1816 | 4.2 | 71.375 | 6.75 | 202.035
20180123 | 115530 | P02 | 21.9 | 12.1816 | 4.2 | 71.375 | 7 | 211.76

## P03
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA)
20180123 | 111520 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 72.835 | 0 | 72.78
20180123 | 111520 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 72.835 | 0.25 | 72.889
20180123 | 111520 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 72.835 | 0.5 | 72.91
20180123 | 111520 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 72.835 | 0.75 | 72.94
20180123 | 111520 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 72.835 | 1 | 72.97
20180123 | 111520 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 72.835 | 1.25 | 72.997
20180123 | 111520 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 72.835 | 1.5 | 73.04
20180123 | 111520 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 72.835 | 1.75 | 73.14
20180123 | 111520 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 72.835 | 2 | 73.501
20180123 | 111520 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 72.835 | 2.25 | 74.405
20180123 | 111520 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 72.835 | 2.5 | 76.056
20180123 | 111520 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 72.835 | 2.75 | 78.71
20180123 | 111520 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 72.835 | 3 | 82.41
20180123 | 111520 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 72.835 | 3.25 | 87.15
20180123 | 111520 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 72.835 | 3.5 | 93.29
20180123 | 111520 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 72.835 | 3.75 | 99.82
20180123 | 111520 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 72.835 | 4 | 107.65
20180123 | 111520 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 72.835 | 4.25 | 116.19
20180123 | 111520 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 72.835 | 4.5 | 125.637
20180123 | 111520 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 72.835 | 4.75 | 135.18
20180123 | 111520 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 72.835 | 5 | 145.27
20180123 | 111520 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 72.835 | 5.25 | 155.876
20180123 | 111520 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 72.835 | 5.5 | 166.476
20180123 | 111520 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 72.835 | 5.75 | 177.19
20180123 | 111520 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 72.835 | 6 | 188.097
20180123 | 111520 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 72.835 | 6.25 | 198.989
20180123 | 111520 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 72.835 | 6.5 | 209.567
20180123 | 111520 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 72.835 | 6.75 | 219.95
20180123 | 111520 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 72.835 | 7 | 230.674

## P04
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA)
20180123 | 140720 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 75.22 | 0 | 75.18
20180123 | 140720 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 75.22 | 0.25 | 75.14
20180123 | 140720 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 75.22 | 0.5 | 75.11
20180123 | 140720 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 75.22 | 0.75 | 75.11
20180123 | 140720 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 75.22 | 1 | 75.11
20180123 | 140720 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 75.22 | 1.25 | 75.11
20180123 | 140720 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 75.22 | 1.5 | 75.11
20180123 | 140720 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 75.22 | 1.75 | 75.18
20180123 | 140720 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 75.22 | 2 | 75.48
20180123 | 140720 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 75.22 | 2.25 | 76.249
20180123 | 140720 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 75.22 | 2.5 | 77.76
20180123 | 140720 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 75.22 | 2.75 | 80.213
20180123 | 140720 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 75.22 | 3 | 83.61
20180123 | 140720 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 75.22 | 3.25 | 88.132
20180123 | 140720 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 75.22 | 3.5 | 93.65
20180123 | 140720 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 75.22 | 3.75 | 100.21
20180123 | 140720 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 75.22 | 4 | 107.585
20180123 | 140720 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 75.22 | 4.25 | 115.729
20180123 | 140720 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 75.22 | 4.5 | 124.604
20180123 | 140720 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 75.22 | 4.75 | 133.873
20180123 | 140720 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 75.22 | 5 | 143.807
20180123 | 140720 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 75.22 | 5.25 | 153.928
20180123 | 140720 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 75.22 | 5.5 | 164.674
20180123 | 140720 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 75.22 | 5.75 | 174.96
20180123 | 140720 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 75.22 | 6 | 185.463
20180123 | 140720 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 75.22 | 6.25 | 196.25
20180123 | 140720 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 75.22 | 6.5 | 206.635
20180123 | 140720 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 75.22 | 6.75 | 217.33
20180123 | 140720 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 75.22 | 7 | 227.76

## P05
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA)
20180123 | 142630 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 75.52 | 0 | 75.48
20180123 | 142630 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 75.52 | 0.25 | 75.56
20180123 | 142630 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 75.52 | 0.5 | 75.56
20180123 | 142630 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 75.52 | 0.75 | 75.57
20180123 | 142630 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 75.52 | 1 | 75.573
20180123 | 142630 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 75.52 | 1.25 | 75.58
20180123 | 142630 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 75.52 | 1.5 | 75.59
20180123 | 142630 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 75.52 | 1.75 | 75.66
20180123 | 142630 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 75.52 | 2 | 75.945
20180123 | 142630 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 75.52 | 2.25 | 76.71
20180123 | 142630 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 75.52 | 2.5 | 78.179
20180123 | 142630 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 75.52 | 2.75 | 80.565
20180123 | 142630 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 75.52 | 3 | 84.039
20180123 | 142630 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 75.52 | 3.25 | 88.62
20180123 | 142630 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 75.52 | 3.5 | 94.34
20180123 | 142630 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 75.52 | 3.75 | 101.169
20180123 | 142630 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 75.52 | 4 | 108.879
20180123 | 142630 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 75.52 | 4.25 | 117.535
20180123 | 142630 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 75.52 | 4.5 | 127.3
20180123 | 142630 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 75.52 | 4.75 | 137.519
20180123 | 142630 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 75.52 | 5 | 148.097
20180123 | 142630 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 75.52 | 5.25 | 159.197
20180123 | 142630 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 75.52 | 5.5 | 170.537
20180123 | 142630 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 75.52 | 5.75 | 182.219
20180123 | 142630 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 75.52 | 6 | 193.867
20180123 | 142630 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 75.52 | 6.25 | 205.776
20180123 | 142630 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 75.52 | 6.5 | 217.11
20180123 | 142630 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 75.52 | 6.75 | 229.11
20180123 | 142630 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 75.52 | 7 | 240.833

## P06
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA)
20180123 | 144550 | P06 | 4 | 12.2411 | 18.6 | 75.875 | 0 | 75.975
20180123 | 144550 | P06 | 4 | 12.2411 | 18.6 | 75.875 | 0.25 | 75.975
20180123 | 144550 | P06 | 4 | 12.2411 | 18.6 | 75.875 | 0.5 | 75.981
20180123 | 144550 | P06 | 4 | 12.2411 | 18.6 | 75.875 | 0.75 | 75.99
20180123 | 144550 | P06 | 4 | 12.2411 | 18.6 | 75.875 | 1 | 75.99
20180123 | 144550 | P06 | 4 | 12.2411 | 18.6 | 75.875 | 1.25 | 76
20180123 | 144550 | P06 | 4 | 12.2411 | 18.6 | 75.875 | 1.5 | 76.023
20180123 | 144550 | P06 | 4 | 12.2411 | 18.6 | 75.875 | 1.75 | 76.125
20180123 | 144550 | P06 | 4 | 12.2411 | 18.6 | 75.875 | 2 | 76.515
20180123 | 144550 | P06 | 4 | 12.2411 | 18.6 | 75.875 | 2.25 | 77.47
20180123 | 144550 | P06 | 4 | 12.2411 | 18.6 | 75.875 | 2.5 | 79.289
20180123 | 144550 | P06 | 4 | 12.2411 | 18.6 | 75.875 | 2.75 | 82.035
20180123 | 144550 | P06 | 4 | 12.2411 | 18.6 | 75.875 | 3 | 85.83
20180123 | 144550 | P06 | 4 | 12.2411 | 18.6 | 75.875 | 3.25 | 90.769
20180123 | 144550 | P06 | 4 | 12.2411 | 18.6 | 75.875 | 3.5 | 96.86
20180123 | 144550 | P06 | 4 | 12.2411 | 18.6 | 75.875 | 3.75 | 103.89
20180123 | 144550 | P06 | 4 | 12.2411 | 18.6 | 75.875 | 4 | 111.91
20180123 | 144550 | P06 | 4 | 12.2411 | 18.6 | 75.875 | 4.25 | 120.865
20180123 | 144550 | P06 | 4 | 12.2411 | 18.6 | 75.875 | 4.5 | 130.654
20180123 | 144550 | P06 | 4 | 12.2411 | 18.6 | 75.875 | 4.75 | 140.879
20180123 | 144550 | P06 | 4 | 12.2411 | 18.6 | 75.875 | 5 | 151.19
20180123 | 144550 | P06 | 4 | 12.2411 | 18.6 | 75.875 | 5.25 | 162.285
20180123 | 144550 | P06 | 4 | 12.2411 | 18.6 | 75.875 | 5.5 | 173.83
20180123 | 144550 | P06 | 4 | 12.2411 | 18.6 | 75.875 | 5.75 | 185.119
20180123 | 144550 | P06 | 4 | 12.2411 | 18.6 | 75.875 | 6 | 196.567
20180123 | 144550 | P06 | 4 | 12.2411 | 18.6 | 75.875 | 6.25 | 208.21
20180123 | 144550 | P06 | 4 | 12.2411 | 18.6 | 75.875 | 6.5 | 219.56
20180123 | 144550 | P06 | 4 | 12.2411 | 18.6 | 75.875 | 6.75 | 231.27
20180123 | 144550 | P06 | 4 | 12.2411 | 18.6 | 75.875 | 7 | 242.87

## P07
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA)
20180123 | 151530 | P07 | 12.95 | 12.1688 | 18.6 | 76.78 | 0 | 76.21
20180123 | 151530 | P07 | 12.95 | 12.1688 | 18.6 | 76.78 | 0.25 | 76.222
20180123 | 151530 | P07 | 12.95 | 12.1688 | 18.6 | 76.78 | 0.5 | 76.235
20180123 | 151530 | P07 | 12.95 | 12.1688 | 18.6 | 76.78 | 0.75 | 26.239
20180123 | 151530 | P07 | 12.95 | 12.1688 | 18.6 | 76.78 | 1 | 76.235
20180123 | 151530 | P07 | 12.95 | 12.1688 | 18.6 | 76.78 | 1.25 | 76.235
20180123 | 151530 | P07 | 12.95 | 12.1688 | 18.6 | 76.78 | 1.5 | 76.25
20180123 | 151530 | P07 | 12.95 | 12.1688 | 18.6 | 76.78 | 1.75 | 76.312
20180123 | 151530 | P07 | 12.95 | 12.1688 | 18.6 | 76.78 | 2 | 76.667
20180123 | 151530 | P07 | 12.95 | 12.1688 | 18.6 | 76.78 | 2.25 | 77.47
20180123 | 151530 | P07 | 12.95 | 12.1688 | 18.6 | 76.78 | 2.5 | 77.535
20180123 | 151530 | P07 | 12.95 | 12.1688 | 18.6 | 76.78 | 2.75 | 79.19
20180123 | 151530 | P07 | 12.95 | 12.1688 | 18.6 | 76.78 | 3 | 81.88
20180123 | 151530 | P07 | 12.95 | 12.1688 | 18.6 | 76.78 | 3.25 | 85.623
20180123 | 151530 | P07 | 12.95 | 12.1688 | 18.6 | 76.78 | 3.5 | 90.498
20180123 | 151530 | P07 | 12.95 | 12.1688 | 18.6 | 76.78 | 3.75 | 96.61
20180123 | 151530 | P07 | 12.95 | 12.1688 | 18.6 | 76.78 | 4 | 103.752
20180123 | 151530 | P07 | 12.95 | 12.1688 | 18.6 | 76.78 | 4.25 | 111.673
20180123 | 151530 | P07 | 12.95 | 12.1688 | 18.6 | 76.78 | 4.5 | 125.78
20180123 | 151530 | P07 | 12.95 | 12.1688 | 18.6 | 76.78 | 4.75 | 139.446
20180123 | 151530 | P07 | 12.95 | 12.1688 | 18.6 | 76.78 | 5 | 151.109
20180123 | 151530 | P07 | 12.95 | 12.1688 | 18.6 | 76.78 | 5.25 | 160.81
20180123 | 151530 | P07 | 12.95 | 12.1688 | 18.6 | 76.78 | 5.5 | 171.835
20180123 | 151530 | P07 | 12.95 | 12.1688 | 18.6 | 76.78 | 5.75 | 183.467
20180123 | 151530 | P07 | 12.95 | 12.1688 | 18.6 | 76.78 | 6 | 194.667
20180123 | 151530 | P07 | 12.95 | 12.1688 | 18.6 | 76.78 | 6.25 | 206.336
20180123 | 151530 | P07 | 12.95 | 12.1688 | 18.6 | 76.78 | 6.5 | 217.96
20180123 | 151530 | P07 | 12.95 | 12.1688 | 18.6 | 76.78 | 6.75 | 229.79
20180123 | 151530 | P07 | 12.95 | 12.1688 | 18.6 | 76.78 | 7 | 241.11

## P08
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA)
20180122 | 181055 | P08 | 21.9 | 12.1043 | 18.6 | 73.95 | 0 | 73.849
20180122 | 181055 | P08 | 21.9 | 12.1043 | 18.6 | 73.95 | 0.25 | 73.795
20180122 | 181055 | P08 | 21.9 | 12.1043 | 18.6 | 73.95 | 0.5 | 73.81
20180122 | 181055 | P08 | 21.9 | 12.1043 | 18.6 | 73.95 | 0.75 | 73.912
20180122 | 181055 | P08 | 21.9 | 12.1043 | 18.6 | 73.95 | 1 | 73.933
20180122 | 181055 | P08 | 21.9 | 12.1043 | 18.6 | 73.95 | 1.25 | 73.97
20180122 | 181055 | P08 | 21.9 | 12.1043 | 18.6 | 73.95 | 1.5 | 74.01
20180122 | 181055 | P08 | 21.9 | 12.1043 | 18.6 | 73.95 | 1.75 | 74.11
20180122 | 181055 | P08 | 21.9 | 12.1043 | 18.6 | 73.95 | 2 | 74.47
20180122 | 181055 | P08 | 21.9 | 12.1043 | 18.6 | 73.95 | 2.25 | 75.25
20180122 | 181055 | P08 | 21.9 | 12.1043 | 18.6 | 73.95 | 2.5 | 76.83
20180122 | 181055 | P08 | 21.9 | 12.1043 | 18.6 | 73.95 | 2.75 | 79.27
20180122 | 181055 | P08 | 21.9 | 12.1043 | 18.6 | 73.95 | 3 | 82.77
20180122 | 181055 | P08 | 21.9 | 12.1043 | 18.6 | 73.95 | 3.25 | 87.38
20180122 | 181055 | P08 | 21.9 | 12.1043 | 18.6 | 73.95 | 3.5 | 93.09
20180122 | 181055 | P08 | 21.9 | 12.1043 | 18.6 | 73.95 | 3.75 | 99.93
20180122 | 181055 | P08 | 21.9 | 12.1043 | 18.6 | 73.95 | 4 | 107.43
20180122 | 181055 | P08 | 21.9 | 12.1043 | 18.6 | 73.95 | 4.25 | 115.85
20180122 | 181055 | P08 | 21.9 | 12.1043 | 18.6 | 73.95 | 4.5 | 125.43
20180122 | 181055 | P08 | 21.9 | 12.1043 | 18.6 | 73.95 | 4.75 | 135.08
20180122 | 181055 | P08 | 21.9 | 12.1043 | 18.6 | 73.95 | 5 | 145.33
20180122 | 181055 | P08 | 21.9 | 12.1043 | 18.6 | 73.95 | 5.25 | 156.26
20180122 | 181055 | P08 | 21.9 | 12.1043 | 18.6 | 73.95 | 5.5 | 167.15
20180122 | 181055 | P08 | 21.9 | 12.1043 | 18.6 | 73.95 | 5.75 | 178.24
20180122 | 181055 | P08 | 21.9 | 12.1043 | 18.6 | 73.95 | 6 | 189.75
20180122 | 181055 | P08 | 21.9 | 12.1043 | 18.6 | 73.95 | 6.25 | 201.05
20180122 | 181055 | P08 | 21.9 | 12.1043 | 18.6 | 73.95 | 6.5 | 212.22
20180122 | 181055 | P08 | 21.9 | 12.1043 | 18.6 | 73.95 | 6.75 | 223.71
20180122 | 181055 | P08 | 21.9 | 12.1043 | 18.6 | 73.95 | 7 | 235.05

## P09
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA)
20180124 | 0.50758 | P09 | 8.475 | 12.2689 | 7.8 | 73.04 | 0 | 71.875
20180124 | 0.50758 | P09 | 8.475 | 12.2689 | 7.8 | 73.04 | 0.25 | 7192
20180124 | 0.50758 | P09 | 8.475 | 12.2689 | 7.8 | 73.04 | 0.5 | 71.955
20180124 | 0.50758 | P09 | 8.475 | 12.2689 | 7.8 | 73.04 | 0.75 | 71.966
20180124 | 0.50758 | P09 | 8.475 | 12.2689 | 7.8 | 73.04 | 1 | 71.996
20180124 | 0.50758 | P09 | 8.475 | 12.2689 | 7.8 | 73.04 | 1.25 | 72.04
20180124 | 0.50758 | P09 | 8.475 | 12.2689 | 7.8 | 73.04 | 1.5 | 72.07
20180124 | 0.50758 | P09 | 8.475 | 12.2689 | 7.8 | 73.04 | 1.75 | 72.13
20180124 | 0.50758 | P09 | 8.475 | 12.2689 | 7.8 | 73.04 | 2 | 72.389
20180124 | 0.50758 | P09 | 8.475 | 12.2689 | 7.8 | 73.04 | 2.25 | 72.985
20180124 | 0.50758 | P09 | 8.475 | 12.2689 | 7.8 | 73.04 | 2.5 | 74.11
20180124 | 0.50758 | P09 | 8.475 | 12.2689 | 7.8 | 73.04 | 2.75 | 75.94
20180124 | 0.50758 | P09 | 8.475 | 12.2689 | 7.8 | 73.04 | 3 | 78.565
20180124 | 0.50758 | P09 | 8.475 | 12.2689 | 7.8 | 73.04 | 3.25 | 81.98
20180124 | 0.50758 | P09 | 8.475 | 12.2689 | 7.8 | 73.04 | 3.5 | 86.275
20180124 | 0.50758 | P09 | 8.475 | 12.2689 | 7.8 | 73.04 | 3.75 | 91.27
20180124 | 0.50758 | P09 | 8.475 | 12.2689 | 7.8 | 73.04 | 4 | 96.99
20180124 | 0.50758 | P09 | 8.475 | 12.2689 | 7.8 | 73.04 | 4.25 | 103.387
20180124 | 0.50758 | P09 | 8.475 | 12.2689 | 7.8 | 73.04 | 4.5 | 110.285
20180124 | 0.50758 | P09 | 8.475 | 12.2689 | 7.8 | 73.04 | 4.75 | 117.756
20180124 | 0.50758 | P09 | 8.475 | 12.2689 | 7.8 | 73.04 | 5 | 125.535
20180124 | 0.50758 | P09 | 8.475 | 12.2689 | 7.8 | 73.04 | 5.25 | 133.576
20180124 | 0.50758 | P09 | 8.475 | 12.2689 | 7.8 | 73.04 | 5.5 | 141.718
20180124 | 0.50758 | P09 | 8.475 | 12.2689 | 7.8 | 73.04 | 5.75 | 150.167
20180124 | 0.50758 | P09 | 8.475 | 12.2689 | 7.8 | 73.04 | 6 | 158.457
20180124 | 0.50758 | P09 | 8.475 | 12.2689 | 7.8 | 73.04 | 6.25 | 166.837
20180124 | 0.50758 | P09 | 8.475 | 12.2689 | 7.8 | 73.04 | 6.5 | 175.315
20180124 | 0.50758 | P09 | 8.475 | 12.2689 | 7.8 | 73.04 | 6.75 | 183.776
20180124 | 0.50758 | P09 | 8.475 | 12.2689 | 7.8 | 73.04 | 7 | 192.115

## P10
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA)
20180124 | 0.55249 | P10 | 17.425 | 12.1986 | 7.8 | 74.254 | 0 | 74.35
20180124 | 0.55249 | P10 | 17.425 | 12.1986 | 7.8 | 74.254 | 0.25 | 74.41
20180124 | 0.55249 | P10 | 17.425 | 12.1986 | 7.8 | 74.254 | 0.5 | 74.42
20180124 | 0.55249 | P10 | 17.425 | 12.1986 | 7.8 | 74.254 | 0.75 | 74.45
20180124 | 0.55249 | P10 | 17.425 | 12.1986 | 7.8 | 74.254 | 1 | 74.47
20180124 | 0.55249 | P10 | 17.425 | 12.1986 | 7.8 | 74.254 | 1.25 | 74.48
20180124 | 0.55249 | P10 | 17.425 | 12.1986 | 7.8 | 74.254 | 1.5 | 74.505
20180124 | 0.55249 | P10 | 17.425 | 12.1986 | 7.8 | 74.254 | 1.75 | 74.58
20180124 | 0.55249 | P10 | 17.425 | 12.1986 | 7.8 | 74.254 | 2 | 74.86
20180124 | 0.55249 | P10 | 17.425 | 12.1986 | 7.8 | 74.254 | 2.25 | 75.585
20180124 | 0.55249 | P10 | 17.425 | 12.1986 | 7.8 | 74.254 | 2.5 | 76.92
20180124 | 0.55249 | P10 | 17.425 | 12.1986 | 7.8 | 74.254 | 2.75 | 79.24
20180124 | 0.55249 | P10 | 17.425 | 12.1986 | 7.8 | 74.254 | 3 | 82.46
20180124 | 0.55249 | P10 | 17.425 | 12.1986 | 7.8 | 74.254 | 3.25 | 86.595
20180124 | 0.55249 | P10 | 17.425 | 12.1986 | 7.8 | 74.254 | 3.5 | 91.72
20180124 | 0.55249 | P10 | 17.425 | 12.1986 | 7.8 | 74.254 | 3.75 | 97.757
20180124 | 0.55249 | P10 | 17.425 | 12.1986 | 7.8 | 74.254 | 4 | 105.07
20180124 | 0.55249 | P10 | 17.425 | 12.1986 | 7.8 | 74.254 | 4.25 | 112.767
20180124 | 0.55249 | P10 | 17.425 | 12.1986 | 7.8 | 74.254 | 4.5 | 121.535
20180124 | 0.55249 | P10 | 17.425 | 12.1986 | 7.8 | 74.254 | 4.75 | 130.673
20180124 | 0.55249 | P10 | 17.425 | 12.1986 | 7.8 | 74.254 | 5 | 140.125
20180124 | 0.55249 | P10 | 17.425 | 12.1986 | 7.8 | 74.254 | 5.25 | 149.876
20180124 | 0.55249 | P10 | 17.425 | 12.1986 | 7.8 | 74.254 | 5.5 | 159.734
20180124 | 0.55249 | P10 | 17.425 | 12.1986 | 7.8 | 74.254 | 5.75 | 169.823
20180124 | 0.55249 | P10 | 17.425 | 12.1986 | 7.8 | 74.254 | 6 | 179.857
20180124 | 0.55249 | P10 | 17.425 | 12.1986 | 7.8 | 74.254 | 6.25 | 189.767
20180124 | 0.55249 | P10 | 17.425 | 12.1986 | 7.8 | 74.254 | 6.5 | 200.567
20180124 | 0.55249 | P10 | 17.425 | 12.1986 | 7.8 | 74.254 | 6.75 | 210.067
20180124 | 0.55249 | P10 | 17.425 | 12.1986 | 7.8 | 74.254 | 7 | 221.03

## P11
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA)
20180124 | 0.65307 | P11 | 8.475 | 12.2255 | 15 | 75.71 | 0 | 75.725
20180124 | 0.65307 | P11 | 8.475 | 12.2255 | 15 | 75.627 | 0.25 | 75.725
20180124 | 0.65307 | P11 | 8.475 | 12.2255 | 15 | 75.627 | 0.5 | 75.725
20180124 | 0.65307 | P11 | 8.475 | 12.2255 | 15 | 75.627 | 0.75 | 75.72
20180124 | 0.65307 | P11 | 8.475 | 12.2255 | 15 | 75.627 | 1 | 75.718
20180124 | 0.65307 | P11 | 8.475 | 12.2255 | 15 | 75.627 | 1.25 | 75.718
20180124 | 0.65307 | P11 | 8.475 | 12.2255 | 15 | 75.627 | 1.5 | 75.718
20180124 | 0.65307 | P11 | 8.475 | 12.2255 | 15 | 75.627 | 1.75 | 75.81
20180124 | 0.65307 | P11 | 8.475 | 12.2255 | 15 | 75.627 | 2 | 76.177
20180124 | 0.65307 | P11 | 8.475 | 12.2255 | 15 | 75.627 | 2.25 | 77.025
20180124 | 0.65307 | P11 | 8.475 | 12.2255 | 15 | 75.627 | 2.5 | 78.65
20180124 | 0.65307 | P11 | 8.475 | 12.2255 | 15 | 75.627 | 2.75 | 81.25
20180124 | 0.65307 | P11 | 8.475 | 12.2255 | 15 | 75.627 | 3 | 84.78
20180124 | 0.65307 | P11 | 8.475 | 12.2255 | 15 | 75.627 | 3.25 | 89.376
20180124 | 0.65307 | P11 | 8.475 | 12.2255 | 15 | 75.627 | 3.5 | 95.085
20180124 | 0.65307 | P11 | 8.475 | 12.2255 | 15 | 75.627 | 3.75 | 101.63
20180124 | 0.65307 | P11 | 8.475 | 12.2255 | 15 | 75.627 | 4 | 109.11
20180124 | 0.65307 | P11 | 8.475 | 12.2255 | 15 | 75.627 | 4.25 | 117.39
20180124 | 0.65307 | P11 | 8.475 | 12.2255 | 15 | 75.627 | 4.5 | 126.21
20180124 | 0.65307 | P11 | 8.475 | 12.2255 | 15 | 75.627 | 4.75 | 135.63
20180124 | 0.65307 | P11 | 8.475 | 12.2255 | 15 | 75.627 | 5 | 145.52
20180124 | 0.65307 | P11 | 8.475 | 12.2255 | 15 | 75.627 | 5.25 | 155.355
20180124 | 0.65307 | P11 | 8.475 | 12.2255 | 15 | 75.627 | 5.5 | 165.25
20180124 | 0.65307 | P11 | 8.475 | 12.2255 | 15 | 75.627 | 5.75 | 175.475
20180124 | 0.65307 | P11 | 8.475 | 12.2255 | 15 | 75.627 | 6 | 185.156
20180124 | 0.65307 | P11 | 8.475 | 12.2255 | 15 | 75.627 | 6.25 | 195.355
20180124 | 0.65307 | P11 | 8.475 | 12.2255 | 15 | 75.627 | 6.5 | 205.479
20180124 | 0.65307 | P11 | 8.475 | 12.2255 | 15 | 75.627 | 6.75 | 215.676
20180124 | 0.65307 | P11 | 8.475 | 12.2255 | 15 | 75.627 | 7 | 225.78

## P12
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA)
20180124 | 0.6776 | P12 | 17.425 | 12.1568 | 15 | 75.78 | 0 | 75.78
20180124 | 0.6776 | P12 | 17.425 | 12.1568 | 15 | 75.78 | 0.25 | 75.784
20180124 | 0.6776 | P12 | 17.425 | 12.1568 | 15 | 75.78 | 0.5 | 75.785
20180124 | 0.6776 | P12 | 17.425 | 12.1568 | 15 | 75.78 | 0.75 | 75.78
20180124 | 0.6776 | P12 | 17.425 | 12.1568 | 15 | 75.78 | 1 | 75.77
20180124 | 0.6776 | P12 | 17.425 | 12.1568 | 15 | 75.78 | 1.25 | 75.76
20180124 | 0.6776 | P12 | 17.425 | 12.1568 | 15 | 75.78 | 1.5 | 75.78
20180124 | 0.6776 | P12 | 17.425 | 12.1568 | 15 | 75.78 | 1.75 | 75.83
20180124 | 0.6776 | P12 | 17.425 | 12.1568 | 15 | 75.78 | 2 | 76.11
20180124 | 0.6776 | P12 | 17.425 | 12.1568 | 15 | 75.78 | 2.25 | 76.84
20180124 | 0.6776 | P12 | 17.425 | 12.1568 | 15 | 75.78 | 2.5 | 78.29
20180124 | 0.6776 | P12 | 17.425 | 12.1568 | 15 | 75.78 | 2.75 | 80.612
20180124 | 0.6776 | P12 | 17.425 | 12.1568 | 15 | 75.78 | 3 | 83.986
20180124 | 0.6776 | P12 | 17.425 | 12.1568 | 15 | 75.78 | 3.25 | 88.47
20180124 | 0.6776 | P12 | 17.425 | 12.1568 | 15 | 75.78 | 3.5 | 94.12
20180124 | 0.6776 | P12 | 17.425 | 12.1568 | 15 | 75.78 | 3.75 | 100.66
20180124 | 0.6776 | P12 | 17.425 | 12.1568 | 15 | 75.78 | 4 | 108.192
20180124 | 0.6776 | P12 | 17.425 | 12.1568 | 15 | 75.78 | 4.25 | 116.34
20180124 | 0.6776 | P12 | 17.425 | 12.1568 | 15 | 75.78 | 4.5 | 125.553
20180124 | 0.6776 | P12 | 17.425 | 12.1568 | 15 | 75.78 | 4.75 | 135.535
20180124 | 0.6776 | P12 | 17.425 | 12.1568 | 15 | 75.78 | 5 | 145.797
20180124 | 0.6776 | P12 | 17.425 | 12.1568 | 15 | 75.78 | 5.25 | 156.473
20180124 | 0.6776 | P12 | 17.425 | 12.1568 | 15 | 75.78 | 5.5 | 167.535
20180124 | 0.6776 | P12 | 17.425 | 12.1568 | 15 | 75.78 | 5.75 | 178.82
20180124 | 0.6776 | P12 | 17.425 | 12.1568 | 15 | 75.78 | 6 | 189.776
20180124 | 0.6776 | P12 | 17.425 | 12.1568 | 15 | 75.78 | 6.25 | 201.087
20180124 | 0.6776 | P12 | 17.425 | 12.1568 | 15 | 75.78 | 6.5 | 212.271
20180124 | 0.6776 | P12 | 17.425 | 12.1568 | 15 | 75.78 | 6.75 | 223.74
20180124 | 0.6776 | P12 | 17.425 | 12.1568 | 15 | 75.78 | 7 | 234.823

## P13
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA)
20180125 | 0.48108 | P13 | 8.475 | 12.2917 | 4.2 | 73.43 | 0 | 70.927
20180125 | 0.48108 | P13 | 8.475 | 12.2917 | 4.2 | 73.43 | 0.25 | 71.033
20180125 | 0.48108 | P13 | 8.475 | 12.2917 | 4.2 | 73.43 | 0.5 | 71.086
20180125 | 0.48108 | P13 | 8.475 | 12.2917 | 4.2 | 73.43 | 0.75 | 71.11
20180125 | 0.48108 | P13 | 8.475 | 12.2917 | 4.2 | 73.43 | 1 | 71.17
20180125 | 0.48108 | P13 | 8.475 | 12.2917 | 4.2 | 73.43 | 1.25 | 71.197
20180125 | 0.48108 | P13 | 8.475 | 12.2917 | 4.2 | 73.43 | 1.5 | 71.226
20180125 | 0.48108 | P13 | 8.475 | 12.2917 | 4.2 | 73.43 | 1.75 | 71.336
20180125 | 0.48108 | P13 | 8.475 | 12.2917 | 4.2 | 73.43 | 2 | 71.629
20180125 | 0.48108 | P13 | 8.475 | 12.2917 | 4.2 | 73.43 | 2.25 | 72.401
20180125 | 0.48108 | P13 | 8.475 | 12.2917 | 4.2 | 73.43 | 2.5 | 73.84
20180125 | 0.48108 | P13 | 8.475 | 12.2917 | 4.2 | 73.43 | 2.75 | 76.074
20180125 | 0.48108 | P13 | 8.475 | 12.2917 | 4.2 | 73.43 | 3 | 79.17
20180125 | 0.48108 | P13 | 8.475 | 12.2917 | 4.2 | 73.43 | 3.25 | 83.219
20180125 | 0.48108 | P13 | 8.475 | 12.2917 | 4.2 | 73.43 | 3.5 | 88.11
20180125 | 0.48108 | P13 | 8.475 | 12.2917 | 4.2 | 73.43 | 3.75 | 93.91
20180125 | 0.48108 | P13 | 8.475 | 12.2917 | 4.2 | 73.43 | 4 | 100.47
20180125 | 0.48108 | P13 | 8.475 | 12.2917 | 4.2 | 73.43 | 4.25 | 107.676
20180125 | 0.48108 | P13 | 8.475 | 12.2917 | 4.2 | 73.43 | 4.5 | 115.546
20180125 | 0.48108 | P13 | 8.475 | 12.2917 | 4.2 | 73.43 | 4.75 | 123.98
20180125 | 0.48108 | P13 | 8.475 | 12.2917 | 4.2 | 73.43 | 5 | 132.62
20180125 | 0.48108 | P13 | 8.475 | 12.2917 | 4.2 | 73.43 | 5.25 | 141.477
20180125 | 0.48108 | P13 | 8.475 | 12.2917 | 4.2 | 73.43 | 5.5 | 150.637
20180125 | 0.48108 | P13 | 8.475 | 12.2917 | 4.2 | 73.43 | 5.75 | 159.737
20180125 | 0.48108 | P13 | 8.475 | 12.2917 | 4.2 | 73.43 | 6 | 169.106
20180125 | 0.48108 | P13 | 8.475 | 12.2917 | 4.2 | 73.43 | 6.25 | 177.637
20180125 | 0.48108 | P13 | 8.475 | 12.2917 | 4.2 | 73.43 | 6.5 | 186.832
20180125 | 0.48108 | P13 | 8.475 | 12.2917 | 4.2 | 73.43 | 6.75 | 195.887
20180125 | 0.48108 | P13 | 8.475 | 12.2917 | 4.2 | 73.43 | 7 | 204.484

## P14
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA)
20180125 | 0.5224 | P14 | 17.425 | 12.2202 | 4.2 | 74.385 | 0 | 73.642
20180125 | 0.5224 | P14 | 17.425 | 12.2202 | 4.2 | 74.385 | 0.25 | 73.641
20180125 | 0.5224 | P14 | 17.425 | 12.2202 | 4.2 | 74.385 | 0.5 | 73.649
20180125 | 0.5224 | P14 | 17.425 | 12.2202 | 4.2 | 74.385 | 0.75 | 73.66
20180125 | 0.5224 | P14 | 17.425 | 12.2202 | 4.2 | 74.385 | 1 | 73.677
20180125 | 0.5224 | P14 | 17.425 | 12.2202 | 4.2 | 74.385 | 1.25 | 73.69
20180125 | 0.5224 | P14 | 17.425 | 12.2202 | 4.2 | 74.385 | 1.5 | 73.71
20180125 | 0.5224 | P14 | 17.425 | 12.2202 | 4.2 | 74.385 | 1.75 | 73.775
20180125 | 0.5224 | P14 | 17.425 | 12.2202 | 4.2 | 74.385 | 2 | 74.05
20180125 | 0.5224 | P14 | 17.425 | 12.2202 | 4.2 | 74.385 | 2.25 | 74.74
20180125 | 0.5224 | P14 | 17.425 | 12.2202 | 4.2 | 74.385 | 2.5 | 76.075
20180125 | 0.5224 | P14 | 17.425 | 12.2202 | 4.2 | 74.385 | 2.75 | 78.254
20180125 | 0.5224 | P14 | 17.425 | 12.2202 | 4.2 | 74.385 | 3 | 81.33
20180125 | 0.5224 | P14 | 17.425 | 12.2202 | 4.2 | 74.385 | 3.25 | 85.427
20180125 | 0.5224 | P14 | 17.425 | 12.2202 | 4.2 | 74.385 | 3.5 | 90.406
20180125 | 0.5224 | P14 | 17.425 | 12.2202 | 4.2 | 74.385 | 3.75 | 96.253
20180125 | 0.5224 | P14 | 17.425 | 12.2202 | 4.2 | 74.385 | 4 | 103.135
20180125 | 0.5224 | P14 | 17.425 | 12.2202 | 4.2 | 74.385 | 4.25 | 110.835
20180125 | 0.5224 | P14 | 17.425 | 12.2202 | 4.2 | 74.385 | 4.5 | 119.298
20180125 | 0.5224 | P14 | 17.425 | 12.2202 | 4.2 | 74.385 | 4.75 | 127.627
20180125 | 0.5224 | P14 | 17.425 | 12.2202 | 4.2 | 74.385 | 5 | 136.817
20180125 | 0.5224 | P14 | 17.425 | 12.2202 | 4.2 | 74.385 | 5.25 | 145.753
20180125 | 0.5224 | P14 | 17.425 | 12.2202 | 4.2 | 74.385 | 5.5 | 155.195
20180125 | 0.5224 | P14 | 17.425 | 12.2202 | 4.2 | 74.385 | 5.75 | 164.733
20180125 | 0.5224 | P14 | 17.425 | 12.2202 | 4.2 | 74.385 | 6 | 174.219
20180125 | 0.5224 | P14 | 17.425 | 12.2202 | 4.2 | 74.385 | 6.25 | 183.229
20180125 | 0.5224 | P14 | 17.425 | 12.2202 | 4.2 | 74.385 | 6.5 | 193.118
20180125 | 0.5224 | P14 | 17.425 | 12.2202 | 4.2 | 74.385 | 6.75 | 202.883
20180125 | 0.5224 | P14 | 17.425 | 12.2202 | 4.2 | 74.385 | 7 | 208.137

## P15
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA)
20180125 | 0.5805 | P15 | 21.9 | 12.1619 | 7.8 | 76.08 | 0 | 75.07
20180125 | 0.5805 | P15 | 21.9 | 12.1619 | 7.8 | 76.08 | 0.25 | 75.1
20180125 | 0.5805 | P15 | 21.9 | 12.1619 | 7.8 | 76.08 | 0.5 | 75.11
20180125 | 0.5805 | P15 | 21.9 | 12.1619 | 7.8 | 76.08 | 0.75 | 75.095
20180125 | 0.5805 | P15 | 21.9 | 12.1619 | 7.8 | 76.08 | 1 | 75.125
20180125 | 0.5805 | P15 | 21.9 | 12.1619 | 7.8 | 76.08 | 1.25 | 75.135
20180125 | 0.5805 | P15 | 21.9 | 12.1619 | 7.8 | 76.08 | 1.5 | 75.14
20180125 | 0.5805 | P15 | 21.9 | 12.1619 | 7.8 | 76.08 | 1.75 | 75.22
20180125 | 0.5805 | P15 | 21.9 | 12.1619 | 7.8 | 76.08 | 2 | 75.498
20180125 | 0.5805 | P15 | 21.9 | 12.1619 | 7.8 | 76.08 | 2.25 | 76.14
20180125 | 0.5805 | P15 | 21.9 | 12.1619 | 7.8 | 76.08 | 2.5 | 77.47
20180125 | 0.5805 | P15 | 21.9 | 12.1619 | 7.8 | 76.08 | 2.75 | 79.54
20180125 | 0.5805 | P15 | 21.9 | 12.1619 | 7.8 | 76.08 | 3 | 82.63
20180125 | 0.5805 | P15 | 21.9 | 12.1619 | 7.8 | 76.08 | 3.25 | 86.62
20180125 | 0.5805 | P15 | 21.9 | 12.1619 | 7.8 | 76.08 | 3.5 | 91.885
20180125 | 0.5805 | P15 | 21.9 | 12.1619 | 7.8 | 76.08 | 3.75 | 97.621
20180125 | 0.5805 | P15 | 21.9 | 12.1619 | 7.8 | 76.08 | 4 | 104.533
20180125 | 0.5805 | P15 | 21.9 | 12.1619 | 7.8 | 76.08 | 4.25 | 112.354
20180125 | 0.5805 | P15 | 21.9 | 12.1619 | 7.8 | 76.08 | 4.5 | 120.767
20180125 | 0.5805 | P15 | 21.9 | 12.1619 | 7.8 | 76.08 | 4.75 | 129.535
20180125 | 0.5805 | P15 | 21.9 | 12.1619 | 7.8 | 76.08 | 5 | 138.878
20180125 | 0.5805 | P15 | 21.9 | 12.1619 | 7.8 | 76.08 | 5.25 | 148.589
20180125 | 0.5805 | P15 | 21.9 | 12.1619 | 7.8 | 76.08 | 5.5 | 158.735
20180125 | 0.5805 | P15 | 21.9 | 12.1619 | 7.8 | 76.08 | 5.75 | 169.11
20180125 | 0.5805 | P15 | 21.9 | 12.1619 | 7.8 | 76.08 | 6 | 179.419
20180125 | 0.5805 | P15 | 21.9 | 12.1619 | 7.8 | 76.08 | 6.25 | 189.75
20180125 | 0.5805 | P15 | 21.9 | 12.1619 | 7.8 | 76.08 | 6.5 | 200.115
20180125 | 0.5805 | P15 | 21.9 | 12.1619 | 7.8 | 76.08 | 6.75 | 210.433
20180125 | 0.5805 | P15 | 21.9 | 12.1619 | 7.8 | 76.08 | 7 | 220.835

## P16
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA)
20180125 | 0.61279 | P16 | 21.9 | 12.1233 | 15 | 76.163 | 0 | 75.985
20180125 | 0.61279 | P16 | 21.9 | 12.1233 | 15 | 76.163 | 0.25 | 75.985
20180125 | 0.61279 | P16 | 21.9 | 12.1233 | 15 | 76.163 | 0.5 | 76
20180125 | 0.61279 | P16 | 21.9 | 12.1233 | 15 | 76.163 | 0.75 | 76.015
20180125 | 0.61279 | P16 | 21.9 | 12.1233 | 15 | 76.163 | 1 | 76.019
20180125 | 0.61279 | P16 | 21.9 | 12.1233 | 15 | 76.163 | 1.25 | 76.015
20180125 | 0.61279 | P16 | 21.9 | 12.1233 | 15 | 76.163 | 1.5 | 76.03
20180125 | 0.61279 | P16 | 21.9 | 12.1233 | 15 | 76.163 | 1.75 | 76.107
20180125 | 0.61279 | P16 | 21.9 | 12.1233 | 15 | 76.163 | 2 | 76.405
20180125 | 0.61279 | P16 | 21.9 | 12.1233 | 15 | 76.163 | 2.25 | 77.18
20180125 | 0.61279 | P16 | 21.9 | 12.1233 | 15 | 76.163 | 2.5 | 78.712
20180125 | 0.61279 | P16 | 21.9 | 12.1233 | 15 | 76.163 | 2.75 | 81.13
20180125 | 0.61279 | P16 | 21.9 | 12.1233 | 15 | 76.163 | 3 | 84.608
20180125 | 0.61279 | P16 | 21.9 | 12.1233 | 15 | 76.163 | 3.25 | 89.282
20180125 | 0.61279 | P16 | 21.9 | 12.1233 | 15 | 76.163 | 3.5 | 95.04
20180125 | 0.61279 | P16 | 21.9 | 12.1233 | 15 | 76.163 | 3.75 | 101.84
20180125 | 0.61279 | P16 | 21.9 | 12.1233 | 15 | 76.163 | 4 | 109.82
20180125 | 0.61279 | P16 | 21.9 | 12.1233 | 15 | 76.163 | 4.25 | 118.222
20180125 | 0.61279 | P16 | 21.9 | 12.1233 | 15 | 76.163 | 4.5 | 127.832
20180125 | 0.61279 | P16 | 21.9 | 12.1233 | 15 | 76.163 | 4.75 | 137.776
20180125 | 0.61279 | P16 | 21.9 | 12.1233 | 15 | 76.163 | 5 | 148.339
20180125 | 0.61279 | P16 | 21.9 | 12.1233 | 15 | 76.163 | 5.25 | 159.656
20180125 | 0.61279 | P16 | 21.9 | 12.1233 | 15 | 76.163 | 5.5 | 170.763
20180125 | 0.61279 | P16 | 21.9 | 12.1233 | 15 | 76.163 | 5.75 | 182.545
20180125 | 0.61279 | P16 | 21.9 | 12.1233 | 15 | 76.163 | 6 | 194.443
20180125 | 0.61279 | P16 | 21.9 | 12.1233 | 15 | 76.163 | 6.25 | 206.111
20180125 | 0.61279 | P16 | 21.9 | 12.1233 | 15 | 76.163 | 6.5 | 217.763
20180125 | 0.61279 | P16 | 21.9 | 12.1233 | 15 | 76.163 | 6.75 | 229.543
20180125 | 0.61279 | P16 | 21.9 | 12.1233 | 15 | 76.163 | 7 | 240.674

## P17
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA)
20180125 | 0.66834 | P17 | 17.425 | 12.1366 | 18.6 | 75.678 | 0 | 75.71
20180125 | 0.66834 | P17 | 17.425 | 12.1366 | 18.6 | 75.678 | 0.25 | 75.71
20180125 | 0.66834 | P17 | 17.425 | 12.1366 | 18.6 | 75.678 | 0.5 | 75.71
20180125 | 0.66834 | P17 | 17.425 | 12.1366 | 18.6 | 75.678 | 0.75 | 75.702
20180125 | 0.66834 | P17 | 17.425 | 12.1366 | 18.6 | 75.678 | 1 | 75.69
20180125 | 0.66834 | P17 | 17.425 | 12.1366 | 18.6 | 75.678 | 1.25 | 75.68
20180125 | 0.66834 | P17 | 17.425 | 12.1366 | 18.6 | 75.678 | 1.5 | 75.695
20180125 | 0.66834 | P17 | 17.425 | 12.1366 | 18.6 | 75.678 | 1.75 | 75.76
20180125 | 0.66834 | P17 | 17.425 | 12.1366 | 18.6 | 75.678 | 2 | 76.08
20180125 | 0.66834 | P17 | 17.425 | 12.1366 | 18.6 | 75.678 | 2.25 | 76.905
20180125 | 0.66834 | P17 | 17.425 | 12.1366 | 18.6 | 75.678 | 2.5 | 78.494
20180125 | 0.66834 | P17 | 17.425 | 12.1366 | 18.6 | 75.678 | 2.75 | 80.983
20180125 | 0.66834 | P17 | 17.425 | 12.1366 | 18.6 | 75.678 | 3 | 84.559
20180125 | 0.66834 | P17 | 17.425 | 12.1366 | 18.6 | 75.678 | 3.25 | 88.935
20180125 | 0.66834 | P17 | 17.425 | 12.1366 | 18.6 | 75.678 | 3.5 | 94.72
20180125 | 0.66834 | P17 | 17.425 | 12.1366 | 18.6 | 75.678 | 3.75 | 101.543
20180125 | 0.66834 | P17 | 17.425 | 12.1366 | 18.6 | 75.678 | 4 | 109.437
20180125 | 0.66834 | P17 | 17.425 | 12.1366 | 18.6 | 75.678 | 4.25 | 118.12
20180125 | 0.66834 | P17 | 17.425 | 12.1366 | 18.6 | 75.678 | 4.5 | 127.573
20180125 | 0.66834 | P17 | 17.425 | 12.1366 | 18.6 | 75.678 | 4.75 | 137.635
20180125 | 0.66834 | P17 | 17.425 | 12.1366 | 18.6 | 75.678 | 5 | 148.545
20180125 | 0.66834 | P17 | 17.425 | 12.1366 | 18.6 | 75.678 | 5.25 | 159.633
20180125 | 0.66834 | P17 | 17.425 | 12.1366 | 18.6 | 75.678 | 5.5 | 171.109
20180125 | 0.66834 | P17 | 17.425 | 12.1366 | 18.6 | 75.678 | 5.75 | 182.634
20180125 | 0.66834 | P17 | 17.425 | 12.1366 | 18.6 | 75.678 | 6 | 194.125
20180125 | 0.66834 | P17 | 17.425 | 12.1366 | 18.6 | 75.678 | 6.25 | 206.093
20180125 | 0.66834 | P17 | 17.425 | 12.1366 | 18.6 | 75.678 | 6.5 | 217.76
20180125 | 0.66834 | P17 | 17.425 | 12.1366 | 18.6 | 75.678 | 6.75 | 229.335
20180125 | 0.66834 | P17 | 17.425 | 12.1366 | 18.6 | 75.678 | 7 | 240.886

## P18
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA)
20180125 | 0.73108 | P18 | 8.475 | 12.205 | 18.6 | 75.678 | 0 | 75.134
20180125 | 0.73108 | P18 | 8.475 | 12.205 | 18.6 | 75.678 | 0.25 | 75.13
20180125 | 0.73108 | P18 | 8.475 | 12.205 | 18.6 | 75.678 | 0.5 | 75.096
20180125 | 0.73108 | P18 | 8.475 | 12.205 | 18.6 | 75.678 | 0.75 | 75.097
20180125 | 0.73108 | P18 | 8.475 | 12.205 | 18.6 | 75.678 | 1 | 75.099
20180125 | 0.73108 | P18 | 8.475 | 12.205 | 18.6 | 75.678 | 1.25 | 75.083
20180125 | 0.73108 | P18 | 8.475 | 12.205 | 18.6 | 75.678 | 1.5 | 75.085
20180125 | 0.73108 | P18 | 8.475 | 12.205 | 18.6 | 75.678 | 1.75 | 75.175
20180125 | 0.73108 | P18 | 8.475 | 12.205 | 18.6 | 75.678 | 2 | 75.502
20180125 | 0.73108 | P18 | 8.475 | 12.205 | 18.6 | 75.678 | 2.25 | 76.373
20180125 | 0.73108 | P18 | 8.475 | 12.205 | 18.6 | 75.678 | 2.5 | 78.07
20180125 | 0.73108 | P18 | 8.475 | 12.205 | 18.6 | 75.678 | 2.75 | 80.607
20180125 | 0.73108 | P18 | 8.475 | 12.205 | 18.6 | 75.678 | 3 | 84.41
20180125 | 0.73108 | P18 | 8.475 | 12.205 | 18.6 | 75.678 | 3.25 | 89.488
20180125 | 0.73108 | P18 | 8.475 | 12.205 | 18.6 | 75.678 | 3.5 | 95.54
20180125 | 0.73108 | P18 | 8.475 | 12.205 | 18.6 | 75.678 | 3.75 | 102.797
20180125 | 0.73108 | P18 | 8.475 | 12.205 | 18.6 | 75.678 | 4 | 110.929
20180125 | 0.73108 | P18 | 8.475 | 12.205 | 18.6 | 75.678 | 4.25 | 119.983
20180125 | 0.73108 | P18 | 8.475 | 12.205 | 18.6 | 75.678 | 4.5 | 129.987
20180125 | 0.73108 | P18 | 8.475 | 12.205 | 18.6 | 75.678 | 4.75 | 140.556
20180125 | 0.73108 | P18 | 8.475 | 12.205 | 18.6 | 75.678 | 5 | 151.65
20180125 | 0.73108 | P18 | 8.475 | 12.205 | 18.6 | 75.678 | 5.25 | 162.89
20180125 | 0.73108 | P18 | 8.475 | 12.205 | 18.6 | 75.678 | 5.5 | 174.767
20180125 | 0.73108 | P18 | 8.475 | 12.205 | 18.6 | 75.678 | 5.75 | 186.765
20180125 | 0.73108 | P18 | 8.475 | 12.205 | 18.6 | 75.678 | 6 | 199.111
20180125 | 0.73108 | P18 | 8.475 | 12.205 | 18.6 | 75.678 | 6.25 | 210.88
20180125 | 0.73108 | P18 | 8.475 | 12.205 | 18.6 | 75.678 | 6.5 | 223.11
20180125 | 0.73108 | P18 | 8.475 | 12.205 | 18.6 | 75.678 | 6.75 | 234.767
20180125 | 0.73108 | P18 | 8.475 | 12.205 | 18.6 | 75.678 | 7 | 246.82

## P19
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA)
20180125 | 0.71105 | P19 | 4 | 12.2607 | 15 | 75.51 | 0 | 74.922
20180125 | 0.71105 | P19 | 4 | 12.2607 | 15 | 75.51 | 0.25 | 74.92
20180125 | 0.71105 | P19 | 4 | 12.2607 | 15 | 75.51 | 0.5 | 74.921
20180125 | 0.71105 | P19 | 4 | 12.2607 | 15 | 75.51 | 0.75 | 74.92
20180125 | 0.71105 | P19 | 4 | 12.2607 | 15 | 75.51 | 1 | 74.92
20180125 | 0.71105 | P19 | 4 | 12.2607 | 15 | 75.51 | 1.25 | 74.925
20180125 | 0.71105 | P19 | 4 | 12.2607 | 15 | 75.51 | 1.5 | 74.925
20180125 | 0.71105 | P19 | 4 | 12.2607 | 15 | 75.51 | 1.75 | 75.007
20180125 | 0.71105 | P19 | 4 | 12.2607 | 15 | 75.51 | 2 | 75.355
20180125 | 0.71105 | P19 | 4 | 12.2607 | 15 | 75.51 | 2.25 | 76.241
20180125 | 0.71105 | P19 | 4 | 12.2607 | 15 | 75.51 | 2.5 | 77.965
20180125 | 0.71105 | P19 | 4 | 12.2607 | 15 | 75.51 | 2.75 | 80.623
20180125 | 0.71105 | P19 | 4 | 12.2607 | 15 | 75.51 | 3 | 84.287
20180125 | 0.71105 | P19 | 4 | 12.2607 | 15 | 75.51 | 3.25 | 89.32
20180125 | 0.71105 | P19 | 4 | 12.2607 | 15 | 75.51 | 3.5 | 95.11
20180125 | 0.71105 | P19 | 4 | 12.2607 | 15 | 75.51 | 3.75 | 102.331
20180125 | 0.71105 | P19 | 4 | 12.2607 | 15 | 75.51 | 4 | 110.336
20180125 | 0.71105 | P19 | 4 | 12.2607 | 15 | 75.51 | 4.25 | 119.115
20180125 | 0.71105 | P19 | 4 | 12.2607 | 15 | 75.51 | 4.5 | 129.08
20180125 | 0.71105 | P19 | 4 | 12.2607 | 15 | 75.51 | 4.75 | 139.436
20180125 | 0.71105 | P19 | 4 | 12.2607 | 15 | 75.51 | 5 | 150.04
20180125 | 0.71105 | P19 | 4 | 12.2607 | 15 | 75.51 | 5.25 | 161.09
20180125 | 0.71105 | P19 | 4 | 12.2607 | 15 | 75.51 | 5.5 | 172.667
20180125 | 0.71105 | P19 | 4 | 12.2607 | 15 | 75.51 | 5.75 | 184.433
20180125 | 0.71105 | P19 | 4 | 12.2607 | 15 | 75.51 | 6 | 196.45
20180125 | 0.71105 | P19 | 4 | 12.2607 | 15 | 75.51 | 6.25 | 208.11
20180125 | 0.71105 | P19 | 4 | 12.2607 | 15 | 75.51 | 6.5 | 217.444
20180125 | 0.71105 | P19 | 4 | 12.2607 | 15 | 75.51 | 6.75 | 232.167
20180125 | 0.71105 | P19 | 4 | 12.2607 | 15 | 75.51 | 7 | 244.02

## P20
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA)
20180125 | 0.7298 | P20 | 4 | 12.3025 | 7.8 | 74.965 | 0 | 74.976
20180125 | 0.7298 | P20 | 4 | 12.3025 | 7.8 | 74.965 | 0.25 | 74.97
20180125 | 0.7298 | P20 | 4 | 12.3025 | 7.8 | 74.965 | 0.5 | 74.984
20180125 | 0.7298 | P20 | 4 | 12.3025 | 7.8 | 74.965 | 0.75 | 74.976
20180125 | 0.7298 | P20 | 4 | 12.3025 | 7.8 | 74.965 | 1 | 74.96
20180125 | 0.7298 | P20 | 4 | 12.3025 | 7.8 | 74.965 | 1.25 | 74.976
20180125 | 0.7298 | P20 | 4 | 12.3025 | 7.8 | 74.965 | 1.5 | 74.986
20180125 | 0.7298 | P20 | 4 | 12.3025 | 7.8 | 74.965 | 1.75 | 75.04
20180125 | 0.7298 | P20 | 4 | 12.3025 | 7.8 | 74.965 | 2 | 75.307
20180125 | 0.7298 | P20 | 4 | 12.3025 | 7.8 | 74.965 | 2.25 | 75.99
20180125 | 0.7298 | P20 | 4 | 12.3025 | 7.8 | 74.965 | 2.5 | 77.367
20180125 | 0.7298 | P20 | 4 | 12.3025 | 7.8 | 74.965 | 2.75 | 79.57
20180125 | 0.7298 | P20 | 4 | 12.3025 | 7.8 | 74.965 | 3 | 82.7
20180125 | 0.7298 | P20 | 4 | 12.3025 | 7.8 | 74.965 | 3.25 | 86.875
20180125 | 0.7298 | P20 | 4 | 12.3025 | 7.8 | 74.965 | 3.5 | 92.146
20180125 | 0.7298 | P20 | 4 | 12.3025 | 7.8 | 74.965 | 3.75 | 98.18
20180125 | 0.7298 | P20 | 4 | 12.3025 | 7.8 | 74.965 | 4 | 105.22
20180125 | 0.7298 | P20 | 4 | 12.3025 | 7.8 | 74.965 | 4.25 | 112.765
20180125 | 0.7298 | P20 | 4 | 12.3025 | 7.8 | 74.965 | 4.5 | 121.223
20180125 | 0.7298 | P20 | 4 | 12.3025 | 7.8 | 74.965 | 4.75 | 130.12
20180125 | 0.7298 | P20 | 4 | 12.3025 | 7.8 | 74.965 | 5 | 139.656
20180125 | 0.7298 | P20 | 4 | 12.3025 | 7.8 | 74.965 | 5.25 | 149.213
20180125 | 0.7298 | P20 | 4 | 12.3025 | 7.8 | 74.965 | 5.5 | 159.05
20180125 | 0.7298 | P20 | 4 | 12.3025 | 7.8 | 74.965 | 5.75 | 169.63
20180125 | 0.7298 | P20 | 4 | 12.3025 | 7.8 | 74.965 | 6 | 179.88
20180125 | 0.7298 | P20 | 4 | 12.3025 | 7.8 | 74.965 | 6.25 | 190.24
20180125 | 0.7298 | P20 | 4 | 12.3025 | 7.8 | 74.965 | 6.5 | 199.678
20180125 | 0.7298 | P20 | 4 | 12.3025 | 7.8 | 74.965 | 6.75 | 210.76
20180125 | 0.7298 | P20 | 4 | 12.3025 | 7.8 | 74.965 | 7 | 220.48

## P21
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA)
20180129 | 0.52112 | P21 | 12.95 | 12.2345 | 7.8 | 73.315 | 0 | 70.94
20180129 | 0.52112 | P21 | 12.95 | 12.2345 | 7.8 | 73.315 | 0.25 | 70.96
20180129 | 0.52112 | P21 | 12.95 | 12.2345 | 7.8 | 73.315 | 0.5 | 70.984
20180129 | 0.52112 | P21 | 12.95 | 12.2345 | 7.8 | 73.315 | 0.75 | 71.007
20180129 | 0.52112 | P21 | 12.95 | 12.2345 | 7.8 | 73.315 | 1 | 71.02
20180129 | 0.52112 | P21 | 12.95 | 12.2345 | 7.8 | 73.315 | 1.25 | 71.025
20180129 | 0.52112 | P21 | 12.95 | 12.2345 | 7.8 | 73.315 | 1.5 | 71.04
20180129 | 0.52112 | P21 | 12.95 | 12.2345 | 7.8 | 73.315 | 1.75 | 71.12
20180129 | 0.52112 | P21 | 12.95 | 12.2345 | 7.8 | 73.315 | 2 | 71.35
20180129 | 0.52112 | P21 | 12.95 | 12.2345 | 7.8 | 73.315 | 2.25 | 71.94
20180129 | 0.52112 | P21 | 12.95 | 12.2345 | 7.8 | 73.315 | 2.5 | 73.11
20180129 | 0.52112 | P21 | 12.95 | 12.2345 | 7.8 | 73.315 | 2.75 | 74.97
20180129 | 0.52112 | P21 | 12.95 | 12.2345 | 7.8 | 73.315 | 3 | 77.76
20180129 | 0.52112 | P21 | 12.95 | 12.2345 | 7.8 | 73.315 | 3.25 | 81.55
20180129 | 0.52112 | P21 | 12.95 | 12.2345 | 7.8 | 73.315 | 3.5 | 86.359
20180129 | 0.52112 | P21 | 12.95 | 12.2345 | 7.8 | 73.315 | 3.75 | 90.62
20180129 | 0.52112 | P21 | 12.95 | 12.2345 | 7.8 | 73.315 | 4 | 96.3
20180129 | 0.52112 | P21 | 12.95 | 12.2345 | 7.8 | 73.315 | 4.25 | 102.55
20180129 | 0.52112 | P21 | 12.95 | 12.2345 | 7.8 | 73.315 | 4.5 | 109.65
20180129 | 0.52112 | P21 | 12.95 | 12.2345 | 7.8 | 73.315 | 4.75 | 116.75
20180129 | 0.52112 | P21 | 12.95 | 12.2345 | 7.8 | 73.315 | 5 | 123.65
20180129 | 0.52112 | P21 | 12.95 | 12.2345 | 7.8 | 73.315 | 5.25 | 131.45
20180129 | 0.52112 | P21 | 12.95 | 12.2345 | 7.8 | 73.315 | 5.5 | 139.654
20180129 | 0.52112 | P21 | 12.95 | 12.2345 | 7.8 | 73.315 | 5.75 | 146.793
20180129 | 0.52112 | P21 | 12.95 | 12.2345 | 7.8 | 73.315 | 6 | 154.55
20180129 | 0.52112 | P21 | 12.95 | 12.2345 | 7.8 | 73.315 | 6.25 | 162.759
20180129 | 0.52112 | P21 | 12.95 | 12.2345 | 7.8 | 73.315 | 6.5 | 170.837
20180129 | 0.52112 | P21 | 12.95 | 12.2345 | 7.8 | 73.315 | 6.75 | 178.754
20180129 | 0.52112 | P21 | 12.95 | 12.2345 | 7.8 | 73.315 | 7 | 187.253

## P22
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA)
20180129 | 0.61157 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 74.915 | 0 | 74.315
20180129 | 0.61157 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 74.915 | 0.25 | 74.325
20180129 | 0.61157 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 74.915 | 0.5 | 74.347
20180129 | 0.61157 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 74.915 | 0.75 | 74.355
20180129 | 0.61157 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 74.915 | 1 | 74.38
20180129 | 0.61157 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 74.915 | 1.25 | 74.394
20180129 | 0.61157 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 74.915 | 1.5 | 74.425
20180129 | 0.61157 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 74.915 | 1.75 | 74.457
20180129 | 0.61157 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 74.915 | 2 | 74.669
20180129 | 0.61157 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 74.915 | 2.25 | 75.21
20180129 | 0.61157 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 74.915 | 2.5 | 76.307
20180129 | 0.61157 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 74.915 | 2.75 | 78.155
20180129 | 0.61157 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 74.915 | 3 | 80.822
20180129 | 0.61157 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 74.915 | 3.25 | 84.424
20180129 | 0.61157 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 74.915 | 3.5 | 88.915
20180129 | 0.61157 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 74.915 | 3.75 | 94.34
20180129 | 0.61157 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 74.915 | 4 | 100.624
20180129 | 0.61157 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 74.915 | 4.25 | 107.585
20180129 | 0.61157 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 74.915 | 4.5 | 115.223
20180129 | 0.61157 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 74.915 | 4.75 | 123.74
20180129 | 0.61157 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 74.915 | 5 | 131.574
20180129 | 0.61157 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 74.915 | 5.25 | 140.215
20180129 | 0.61157 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 74.915 | 5.5 | 149.335
20180129 | 0.61157 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 74.915 | 5.75 | 158.337
20180129 | 0.61157 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 74.915 | 6 | 167.845
20180129 | 0.61157 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 74.915 | 6.25 | 176.847
20180129 | 0.61157 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 74.915 | 6.5 | 186.21
20180129 | 0.61157 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 74.915 | 6.75 | 195.637
20180129 | 0.61157 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 74.915 | 7 | 204.768

## P23
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA)
20180129 | 0.63212 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 75.717 | 0 | 75.24
20180129 | 0.63212 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 75.717 | 0.25 | 75.26
20180129 | 0.63212 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 75.717 | 0.5 | 75.27
20180129 | 0.63212 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 75.717 | 0.75 | 75.275
20180129 | 0.63212 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 75.717 | 1 | 75.279
20180129 | 0.63212 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 75.717 | 1.25 | 75.285
20180129 | 0.63212 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 75.717 | 1.5 | 75.31
20180129 | 0.63212 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 75.717 | 1.75 | 75.39
20180129 | 0.63212 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 75.717 | 2 | 75.902
20180129 | 0.63212 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 75.717 | 2.25 | 76.57
20180129 | 0.63212 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 75.717 | 2.5 | 77.885
20180129 | 0.63212 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 75.717 | 2.75 | 79.98
20180129 | 0.63212 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 75.717 | 3 | 83.081
20180129 | 0.63212 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 75.717 | 3.25 | 86.978
20180129 | 0.63212 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 75.717 | 3.5 | 91.924
20180129 | 0.63212 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 75.717 | 3.75 | 97.865
20180129 | 0.63212 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 75.717 | 4 | 104.751
20180129 | 0.63212 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 75.717 | 4.25 | 112.384
20180129 | 0.63212 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 75.717 | 4.5 | 120.878
20180129 | 0.63212 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 75.717 | 4.75 | 129.547
20180129 | 0.63212 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 75.717 | 5 | 138.867
20180129 | 0.63212 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 75.717 | 5.25 | 148.549
20180129 | 0.63212 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 75.717 | 5.5 | 158.781
20180129 | 0.63212 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 75.717 | 5.75 | 168.925
20180129 | 0.63212 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 75.717 | 6 | 179.21
20180129 | 0.63212 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 75.717 | 6.25 | 189.437
20180129 | 0.63212 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 75.717 | 6.5 | 198.837
20180129 | 0.63212 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 75.717 | 6.75 | 209.231
20180129 | 0.63212 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 75.717 | 7 | 219.12

## P24
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA)
20180129 | 0.6636 | P24 | 12.95 | 12.1902 | 15 | 76.84 | 0 | 75.73
20180129 | 0.6636 | P24 | 12.95 | 12.1902 | 15 | 76.84 | 0.25 | 75.73
20180129 | 0.6636 | P24 | 12.95 | 12.1902 | 15 | 76.84 | 0.5 | 75.729
20180129 | 0.6636 | P24 | 12.95 | 12.1902 | 15 | 76.84 | 0.75 | 75.723
20180129 | 0.6636 | P24 | 12.95 | 12.1902 | 15 | 76.84 | 1 | 75.723
20180129 | 0.6636 | P24 | 12.95 | 12.1902 | 15 | 76.84 | 1.25 | 75.715
20180129 | 0.6636 | P24 | 12.95 | 12.1902 | 15 | 76.84 | 1.5 | 75.725
20180129 | 0.6636 | P24 | 12.95 | 12.1902 | 15 | 76.84 | 1.75 | 75.786
20180129 | 0.6636 | P24 | 12.95 | 12.1902 | 15 | 76.84 | 2 | 76.05
20180129 | 0.6636 | P24 | 12.95 | 12.1902 | 15 | 76.84 | 2.25 | 76.767
20180129 | 0.6636 | P24 | 12.95 | 12.1902 | 15 | 76.84 | 2.5 | 78.22
20180129 | 0.6636 | P24 | 12.95 | 12.1902 | 15 | 76.84 | 2.75 | 80.531
20180129 | 0.6636 | P24 | 12.95 | 12.1902 | 15 | 76.84 | 3 | 83.975
20180129 | 0.6636 | P24 | 12.95 | 12.1902 | 15 | 76.84 | 3.25 | 88.495
20180129 | 0.6636 | P24 | 12.95 | 12.1902 | 15 | 76.84 | 3.5 | 94.328
20180129 | 0.6636 | P24 | 12.95 | 12.1902 | 15 | 76.84 | 3.75 | 100.99
20180129 | 0.6636 | P24 | 12.95 | 12.1902 | 15 | 76.84 | 4 | 108.678
20180129 | 0.6636 | P24 | 12.95 | 12.1902 | 15 | 76.84 | 4.25 | 117.323
20180129 | 0.6636 | P24 | 12.95 | 12.1902 | 15 | 76.84 | 4.5 | 126.773
20180129 | 0.6636 | P24 | 12.95 | 12.1902 | 15 | 76.84 | 4.75 | 136.947
20180129 | 0.6636 | P24 | 12.95 | 12.1902 | 15 | 76.84 | 5 | 147.39
20180129 | 0.6636 | P24 | 12.95 | 12.1902 | 15 | 76.84 | 5.25 | 158.225
20180129 | 0.6636 | P24 | 12.95 | 12.1902 | 15 | 76.84 | 5.5 | 169.645
20180129 | 0.6636 | P24 | 12.95 | 12.1902 | 15 | 76.84 | 5.75 | 180.576
20180129 | 0.6636 | P24 | 12.95 | 12.1902 | 15 | 76.84 | 6 | 191.88
20180129 | 0.6636 | P24 | 12.95 | 12.1902 | 15 | 76.84 | 6.25 | 203.667
20180129 | 0.6636 | P24 | 12.95 | 12.1902 | 15 | 76.84 | 6.5 | 215.37
20180129 | 0.6636 | P24 | 12.95 | 12.1902 | 15 | 76.84 | 6.75 | 227.105
20180129 | 0.6636 | P24 | 12.95 | 12.1902 | 15 | 76.84 | 7 | 238.347