## P5
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA)
20180301 | 174535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 72.802 | 0 | 72.857 | 73.109
20180301 | 174535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 72.802 | 0.25 | 72.853 | 73.103
20180301 | 174535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 72.802 | 0.5 | 72.853 | 73.096
20180301 | 174535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 72.802 | 0.75 | 72.853 | 73.103
20180301 | 174535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 72.802 | 1 | 72.853 | 73.107
20180301 | 174535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 72.802 | 1.25 | 72.872 | 73.097
20180301 | 174535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 72.802 | 1.5 | 72.868 | 73.096
20180301 | 174535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 72.802 | 1.75 | 72.885 | 73.116
20180301 | 174535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 72.802 | 2 | 72.92 | 73.135
20180301 | 174535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 72.802 | 2.25 | 72.974 | 73.212
20180301 | 174535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 72.802 | 2.5 | 73.127 | 73.362
20180301 | 174535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 72.802 | 2.75 | 73.357 | 73.63
20180301 | 174535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 72.802 | 3 | 73.709 | 74.035
20180301 | 174535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 72.802 | 3.25 | 74.171 | 74.57
20180301 | 174535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 72.802 | 3.5 | 74.771 | 75.26
20180301 | 174535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 72.802 | 3.75 | 75.51 | 76.11
20180301 | 174535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 72.802 | 4 | 76.406 | 77.087
20180301 | 174535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 72.802 | 4.25 | 77.41 | 78.196
20180301 | 174535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 72.802 | 4.5 | 78.512 | 79.432
20180301 | 174535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 72.802 | 4.75 | 79.737 | 80.774
20180301 | 174535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 72.802 | 5 | 81.067 | 82.169
20180301 | 174535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 72.802 | 5.25 | 82.561 | 83.674
20180301 | 174535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 72.802 | 5.5 | 84.055 | 85.183
20180301 | 174535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 72.802 | 5.75 | 85.677 | 86.736
20180301 | 174535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 72.802 | 6 | 87.354 | 88.347
20180301 | 174535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 72.802 | 6.25 | 89.03 | 89.956
20180301 | 174535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 72.802 | 6.5 | 90.856 | 91.579
20180301 | 174535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 72.802 | 6.75 | 92.655 | 93.186
20180301 | 174535 | P5 | 10.7 | 12.3 | 6.1 | 72.802 | 7 | 94.564 | 94.564
[10 empty] | X INTERCEPT | 2.8617

## P6
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA)
20180306 | 104505 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 69.716 | 0 | 69.781 | 70.689
20180306 | 104505 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 69.716 | 0.25 | 69.783 | 70.69
20180306 | 104505 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 69.716 | 0.5 | 69.783 | 70.667
20180306 | 104505 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 69.716 | 0.75 | 69.79 | 70.643
20180306 | 104505 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 69.716 | 1 | 69.801 | 70.675
20180306 | 104505 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 69.716 | 1.25 | 69.832 | 70.684
20180306 | 104505 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 69.716 | 1.5 | 69.824 | 70.664
20180306 | 104505 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 69.716 | 1.75 | 69.836 | 70.649
20180306 | 104505 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 69.716 | 2 | 69.88 | 70.669
20180306 | 104505 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 69.716 | 2.25 | 69.949 | 70.75
20180306 | 104505 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 69.716 | 2.5 | 70.098 | 70.87
20180306 | 104505 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 69.716 | 2.75 | 70.359 | 71.104
20180306 | 104505 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 69.716 | 3 | 70.702 | 71.47
20180306 | 104505 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 69.716 | 3.25 | 71.18 | 72.02
20180306 | 104505 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 69.716 | 3.5 | 71.776 | 72.618
20180306 | 104505 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 69.716 | 3.75 | 72.493 | 73.397
20180306 | 104505 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 69.716 | 4 | 73.376 | 74.323
20180306 | 104505 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 69.716 | 4.25 | 74.353 | 75.367
20180306 | 104505 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 69.716 | 4.5 | 75.429 | 76.521
20180306 | 104505 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 69.716 | 4.75 | 76.623 | 77.753
20180306 | 104505 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 69.716 | 5 | 77.891 | 79.05
20180306 | 104505 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 69.716 | 5.25 | 79.285 | 80.389
20180306 | 104505 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 69.716 | 5.5 | 80.71 | 81.81
20180306 | 104505 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 69.716 | 5.75 | 82.208 | 83.257
20180306 | 104505 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 69.716 | 6 | 83.81 | 84.75
20180306 | 104505 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 69.716 | 6.25 | 85.418 | 86.17
20180306 | 104505 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 69.716 | 6.5 | 87.141 | 87.649
20180306 | 104505 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 69.716 | 6.75 | 88.76 | 89.078
20180306 | 104505 | P6 | 11.75 | 12.3 | 6.85 | 69.716 | 7 | 90.516 | 90.516
X INTERCEPT |  |  | 3.3236

## P7
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA)
20180306 | 111715 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.047 | 0 | 71.047 | 72.165
20180306 | 111715 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.047 | 0.25 | 71.167 | 72.163
20180306 | 111715 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.047 | 0.5 | 71.167 | 72.159
20180306 | 111715 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.047 | 0.75 | 71.206 | 72.145
20180306 | 111715 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.047 | 1 | 71.224 | 72.135
20180306 | 111715 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.047 | 1.25 | 71.251 | 72.12
20180306 | 111715 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.047 | 1.5 | 71.275 | 72.114
20180306 | 111715 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.047 | 1.75 | 71.297 | 72.109
20180306 | 111715 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.047 | 2 | 71.366 | 72.125
20180306 | 111715 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.047 | 2.25 | 71.44 | 72.205
20180306 | 111715 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.047 | 2.5 | 71.619 | 72.345
20180306 | 111715 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.047 | 2.75 | 71.869 | 72.597
20180306 | 111715 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.047 | 3 | 72.227 | 72.956
20180306 | 111715 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.047 | 3.25 | 72.745 | 73.476
20180306 | 111715 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.047 | 3.5 | 73.372 | 73.838
20180306 | 111715 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.047 | 3.75 | 74.126 | 74.945
20180306 | 111715 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.047 | 4 | 75.01 | 75.92
20180306 | 111715 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.047 | 4.25 | 76.029 | 76.945
20180306 | 111715 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.047 | 4.5 | 77.205 | 78.165
20180306 | 111715 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.047 | 4.75 | 78.39 | 79.381
20180306 | 111715 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.047 | 5 | 79.741 | 80.764
20180306 | 111715 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.047 | 5.25 | 81.232 | 82.135
20180306 | 111715 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.047 | 5.5 | 82.624 | 83.565
20180306 | 111715 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.047 | 5.75 | 84.247 | 85.105
20180306 | 111715 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.047 | 6 | 85.77 | 86.665
20180306 | 111715 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.047 | 6.25 | 87.324 | 88.127
20180306 | 111715 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.047 | 6.5 | 89.025 | 89.604
20180306 | 111715 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.047 | 6.75 | 90.723 | 91.045
20180306 | 111715 | P7 | 11.45 | 12.3 | 7.75 | 71.047 | 7 | 92.543 | 92.543

## P8
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA)
20180306 | 113935 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.415 | 0 | 72.415 | 73.17
20180306 | 113935 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.415 | 0.25 | 72.469 | 73.157
20180306 | 113935 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.415 | 0.5 | 72.485 | 73.15
20180306 | 113935 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.415 | 0.75 | 72.49 | 73.131
20180306 | 113935 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.415 | 1 | 72.479 | 73.129
20180306 | 113935 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.415 | 1.25 | 72.515 | 73.127
20180306 | 113935 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.415 | 1.5 | 72.535 | 73.117
20180306 | 113935 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.415 | 1.75 | 72.545 | 73.11
20180306 | 113935 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.415 | 2 | 72.589 | 73.138
20180306 | 113935 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.415 | 2.25 | 72.66 | 73.271
20180306 | 113935 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.415 | 2.5 | 72.826 | 73.401
20180306 | 113935 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.415 | 2.75 | 73.085 | 73.67
20180306 | 113935 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.415 | 3 | 73.44 | 74.03
20180306 | 113935 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.415 | 3.25 | 73.919 | 74.569
20180306 | 113935 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.415 | 3.5 | 74.575 | 75.24
20180306 | 113935 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.415 | 3.75 | 75.31 | 76.067
20180306 | 113935 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.415 | 4 | 76.184 | 77.07
20180306 | 113935 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.415 | 4.25 | 77.24 | 78.145
20180306 | 113935 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.415 | 4.5 | 78.393 | 79.387
20180306 | 113935 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.415 | 4.75 | 79.655 | 80.654
20180306 | 113935 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.415 | 5 | 80.969 | 82.029
20180306 | 113935 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.415 | 5.25 | 82.392 | 83.434
20180306 | 113935 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.415 | 5.5 | 83.97 | 84.845
20180306 | 113935 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.415 | 5.75 | 85.403 | 86.399
20180306 | 113935 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.415 | 6 | 87.056 | 87.907
20180306 | 113935 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.415 | 6.25 | 88.735 | 89.404
20180306 | 113935 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.415 | 6.5 | 90.475 | 90.945
20180306 | 113935 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.415 | 6.75 | 92.21 | 92.406
20180306 | 113935 | P8 | 10.85 | 12.3 | 7 | 72.415 | 7 | 94.09 | 94.09

## P9
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA)
20180306 | 115915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 73.231 | 0 | 73.293 | 73.805
20180306 | 115915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 73.231 | 0.25 | 73.293 | 73.79
20180306 | 115915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 73.231 | 0.5 | 73.301 | 73.79
20180306 | 115915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 73.231 | 0.75 | 73.298 | 73.781
20180306 | 115915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 73.231 | 1 | 73.305 | 73.776
20180306 | 115915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 73.231 | 1.25 | 73.315 | 73.775
20180306 | 115915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 73.231 | 1.5 | 73.325 | 73.772
20180306 | 115915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 73.231 | 1.75 | 73.369 | 73.772
20180306 | 115915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 73.231 | 2 | 73.403 | 73.801
20180306 | 115915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 73.231 | 2.25 | 73.501 | 73.87
20180306 | 115915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 73.231 | 2.5 | 73.645 | 74.065
20180306 | 115915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 73.231 | 2.75 | 73.915 | 73.345
20180306 | 115915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 73.231 | 3 | 74.294 | 74.809
20180306 | 115915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 73.231 | 3.25 | 74.801 | 75.389
20180306 | 115915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 73.231 | 3.5 | 75.505 | 76.16
20180306 | 115915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 73.231 | 3.75 | 76.25 | 77.086
20180306 | 115915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 73.231 | 4 | 77.21 | 78.171
20180306 | 115915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 73.231 | 4.25 | 78.28 | 79.36
20180306 | 115915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 73.231 | 4.5 | 79.464 | 80.706
20180306 | 115915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 73.231 | 4.75 | 80.796 | 82.134
20180306 | 115915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 73.231 | 5 | 82.249 | 83.661
20180306 | 115915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 73.231 | 5.25 | 83.781 | 85.256
20180306 | 115915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 73.231 | 5.5 | 85.78 | 86.835
20180306 | 115915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 73.231 | 5.75 | 87.297 | 88.611
20180306 | 115915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 73.231 | 6 | 88.945 | 90.287
20180306 | 115915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 73.231 | 6.25 | 90.817 | 91.956
20180306 | 115915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 73.231 | 6.5 | 92.679 | 93.629
20180306 | 115915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 73.231 | 6.75 | 94.637 | 95.218
20180306 | 115915 | P9 | 9.65 | 12.3 | 6.25 | 73.231 | 7 | 96.829 | 96.829

## P10
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA)
20180306 | 123040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 73.99 | 0 | 73.99 | 74.012
20180306 | 123040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 73.99 | 0.25 | 73.99 | 74.02
20180306 | 123040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 73.99 | 0.5 | 74.02 | 72.014
20180306 | 123040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 73.99 | 0.75 | 74.015 | 74.02
20180306 | 123040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 73.99 | 1 | 74.012 | 74.014
20180306 | 123040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 73.99 | 1.25 | 74.013 | 74.01
20180306 | 123040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 73.99 | 1.5 | 74.007 | 74.01
20180306 | 123040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 73.99 | 1.75 | 74.02 | 74.024
20180306 | 123040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 73.99 | 2 | 74.05 | 74.11
20180306 | 123040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 73.99 | 2.25 | 74.142 | 74.21
20180306 | 123040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 73.99 | 2.5 | 74.31 | 74.395
20180306 | 123040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 73.99 | 2.75 | 74.59 | 74.739
20180306 | 123040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 73.99 | 3 | 75.016 | 75.286
20180306 | 123040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 73.99 | 3.25 | 75.62 | 75.969
20180306 | 123040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 73.99 | 3.5 | 76.359 | 76.837
20180306 | 123040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 73.99 | 3.75 | 77.261 | 77.897
20180306 | 123040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 73.99 | 4 | 78.307 | 79.186
20180306 | 123040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 73.99 | 4.25 | 79.556 | 80.559
20180306 | 123040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 73.99 | 4.5 | 80.986 | 82.17
20180306 | 123040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 73.99 | 4.75 | 82.61 | 83.735
20180306 | 123040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 73.99 | 5 | 84.175 | 85.653
20180306 | 123040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 73.99 | 5.25 | 85.968 | 87.535
20180306 | 123040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 73.99 | 5.5 | 88.266 | 89.515
20180306 | 123040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 73.99 | 5.75 | 90.189 | 91.45
20180306 | 123040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 73.99 | 6 | 91.84 | 93.442
20180306 | 123040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 73.99 | 6.25 | 94.079 | 95.364
20180306 | 123040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 73.99 | 6.5 | 96.33 | 97.326
20180306 | 123040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 73.99 | 6.75 | 98.705 | 99.279
20180306 | 123040 | P10 | 9.2 | 12.3 | 5.5 | 73.99 | 7 | 101.103 | 101.103

## P11
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA)
20180306 | 140510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 73.985 | 0 | 73.985 | 73.974
20180306 | 140510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 73.985 | 0.25 | 73.985 | 73.974
20180306 | 140510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 73.985 | 0.5 | 73.981 | 73.974
20180306 | 140510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 73.985 | 0.75 | 73.976 | 73.974
20180306 | 140510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 73.985 | 1 | 73.982 | 73.974
20180306 | 140510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 73.985 | 1.25 | 73.985 | 73.985
20180306 | 140510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 73.985 | 1.5 | 73.98 | 73.981
20180306 | 140510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 73.985 | 1.75 | 73.975 | 73.981
20180306 | 140510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 73.985 | 2 | 73.995 | 74.033
20180306 | 140510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 73.985 | 2.25 | 74.067 | 74.124
20180306 | 140510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 73.985 | 2.5 | 74.227 | 74.281
20180306 | 140510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 73.985 | 2.75 | 74.476 | 74.625
20180306 | 140510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 73.985 | 3 | 74.756 | 75.035
20180306 | 140510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 73.985 | 3.25 | 75.325 | 75.596
20180306 | 140510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 73.985 | 3.5 | 75.974 | 76.318
20180306 | 140510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 73.985 | 3.75 | 76.757 | 77.217
20180306 | 140510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 73.985 | 4 | 77.656 | 78.247
20180306 | 140510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 73.985 | 4.25 | 78.71 | 79.415
20180306 | 140510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 73.985 | 4.5 | 79.805 | 80.706
20180306 | 140510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 73.985 | 4.75 | 81.205 | 82.019
20180306 | 140510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 73.985 | 5 | 82.546 | 83.482
20180306 | 140510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 73.985 | 5.25 | 84.056 | 84.982
20180306 | 140510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 73.985 | 5.5 | 85.57 | 86.565
20180306 | 140510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 73.985 | 5.75 | 87.185 | 88.18
20180306 | 140510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 73.985 | 6 | 88.894 | 89.791
20180306 | 140510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 73.985 | 6.25 | 90.621 | 91.407
20180306 | 140510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 73.985 | 6.5 | 92.392 | 92.991
20180306 | 140510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 73.985 | 6.75 | 94.253 | 94.607
20180306 | 140510 | P11 | 10.1 | 12.3 | 7.6 | 73.985 | 7 | 96.218 | 96.218

## P12
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA)
20180306 | 142445 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 73.976 | 0 | 73.976 | 73.922
20180306 | 142445 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 73.976 | 0.25 | 73.976 | 73.92
20180306 | 142445 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 73.976 | 0.5 | 73.976 | 73.923
20180306 | 142445 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 73.976 | 0.75 | 73.969 | 73.924
20180306 | 142445 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 73.976 | 1 | 73.971 | 73.929
20180306 | 142445 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 73.976 | 1.25 | 73.977 | 73.925
20180306 | 142445 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 73.976 | 1.5 | 73.974 | 73.947
20180306 | 142445 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 73.976 | 1.75 | 73.971 | 73.939
20180306 | 142445 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 73.976 | 2 | 74.001 | 74.075
20180306 | 142445 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 73.976 | 2.25 | 74.065 | 74.09
20180306 | 142445 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 73.976 | 2.5 | 74.245 | 74.31
20180306 | 142445 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 73.976 | 2.75 | 74.549 | 74.686
20180306 | 142445 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 73.976 | 3 | 74.964 | 75.162
20180306 | 142445 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 73.976 | 3.25 | 75.546 | 75.858
20180306 | 142445 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 73.976 | 3.5 | 76.247 | 76.75
20180306 | 142445 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 73.976 | 3.75 | 77.13 | 77.845
20180306 | 142445 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 73.976 | 4 | 78.188 | 79.088
20180306 | 142445 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 73.976 | 4.25 | 79.401 | 80.626
20180306 | 142445 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 73.976 | 4.5 | 80.975 | 82.025
20180306 | 142445 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 73.976 | 4.75 | 82.268 | 83.686
20180306 | 142445 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 73.976 | 5 | 83.954 | 85.51
20180306 | 142445 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 73.976 | 5.25 | 85.735 | 87.312
20180306 | 142445 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 73.976 | 5.5 | 87.525 | 89.227
20180306 | 142445 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 73.976 | 5.75 | 89.549 | 91.127
20180306 | 142445 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 73.976 | 6 | 91.621 | 93.093
20180306 | 142445 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 73.976 | 6.25 | 93.726 | 94.956
20180306 | 142445 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 73.976 | 6.5 | 95.925 | 96.886
20180306 | 142445 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 73.976 | 6.75 | 98.114 | 98.781
20180306 | 142445 | P12 | 8.9 | 12.3 | 8.05 | 73.976 | 7 | 100.434 | 100.434

## P13
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA)
20180306 | 144625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 73.916 | 0 | 73.916 | 73.877
20180306 | 144625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 73.916 | 0.25 | 73.905 | 73.877
20180306 | 144625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 73.916 | 0.5 | 73.905 | 73.88
20180306 | 144625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 73.916 | 0.75 | 73.909 | 73.875
20180306 | 144625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 73.916 | 1 | 73.906 | 73.869
20180306 | 144625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 73.916 | 1.25 | 73.902 | 73.869
20180306 | 144625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 73.916 | 1.5 | 73.904 | 73.869
20180306 | 144625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 73.916 | 1.75 | 73.906 | 73.86
20180306 | 144625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 73.916 | 2 | 73.925 | 73.989
20180306 | 144625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 73.916 | 2.25 | 74.001 | 74.007
20180306 | 144625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 73.916 | 2.5 | 74.151 | 74.215
20180306 | 144625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 73.916 | 2.75 | 74.41 | 74.516
20180306 | 144625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 73.916 | 3 | 74.795 | 74.989
20180306 | 144625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 73.916 | 3.25 | 75.31 | 75.64
20180306 | 144625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 73.916 | 3.5 | 76.002 | 76.41
20180306 | 144625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 73.916 | 3.75 | 76.82 | 77.414
20180306 | 144625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 73.916 | 4 | 77.778 | 78.585
20180306 | 144625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 73.916 | 4.25 | 78.89 | 79.847
20180306 | 144625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 73.916 | 4.5 | 80.181 | 81.224
20180306 | 144625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 73.916 | 4.75 | 81.56 | 82.786
20180306 | 144625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 73.916 | 5 | 83.098 | 84.31
20180306 | 144625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 73.916 | 5.25 | 84.767 | 85.845
20180306 | 144625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 73.916 | 5.5 | 86.341 | 87.71
20180306 | 144625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 73.916 | 5.75 | 88.126 | 89.445
20180306 | 144625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 73.916 | 6 | 89.978 | 91.249
20180306 | 144625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 73.916 | 6.25 | 91.935 | 93.076
20180306 | 144625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 73.916 | 6.5 | 93.925 | 94.786
20180306 | 144625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 73.916 | 6.75 | 95.979 | 96.497
20180306 | 144625 | P13 | 9.35 | 12.3 | 7.15 | 73.916 | 7 | 98.135 | 98.135

## P14
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA)
20180306 | 152025 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 73.995 | 0 | 73.995 | 74.306
20180306 | 152025 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 73.995 | 0.25 | 74.015 | 74.309
20180306 | 152025 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 73.995 | 0.5 | 74.018 | 74.302
20180306 | 152025 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 73.995 | 0.75 | 74.014 | 74.305
20180306 | 152025 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 73.995 | 1 | 74.015 | 74.304
20180306 | 152025 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 73.995 | 1.25 | 74.025 | 74.304
20180306 | 152025 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 73.995 | 1.5 | 74.046 | 74.302
20180306 | 152025 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 73.995 | 1.75 | 74.061 | 74.309
20180306 | 152025 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 73.995 | 2 | 74.095 | 74.349
20180306 | 152025 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 73.995 | 2.25 | 74.192 | 74.445
20180306 | 152025 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 73.995 | 2.5 | 74.346 | 74.655
20180306 | 152025 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 73.995 | 2.75 | 74.585 | 74.979
20180306 | 152025 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 73.995 | 3 | 75.025 | 75.458
20180306 | 152025 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 73.995 | 3.25 | 75.642 | 76.092
20180306 | 152025 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 73.995 | 3.5 | 76.347 | 76.92
20180306 | 152025 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 73.995 | 3.75 | 77.21 | 77.878
20180306 | 152025 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 73.995 | 4 | 78.218 | 79.005
20180306 | 152025 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 73.995 | 4.25 | 79.41 | 80.288
20180306 | 152025 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 73.995 | 4.5 | 80.743 | 81.615
20180306 | 152025 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 73.995 | 4.75 | 82.107 | 83.183
20180306 | 152025 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 73.995 | 5 | 83.64 | 84.766
20180306 | 152025 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 73.995 | 5.25 | 85.287 | 86.434
20180306 | 152025 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 73.995 | 5.5 | 87.073 | 88.125
20180306 | 152025 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 73.995 | 5.75 | 88.756 | 89.905
20180306 | 152025 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 73.995 | 6 | 90.643 | 91.623
20180306 | 152025 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 73.995 | 6.25 | 92.545 | 93.366
20180306 | 152025 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 73.995 | 6.5 | 94.486 | 95.145
20180306 | 152025 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 73.995 | 6.75 | 96.467 | 96.911
20180306 | 152025 | P14 | 10.7 | 12.3 | 8.35 | 73.995 | 7 | 98.572 | 98.572

## P15
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA)
20180306 | 154235 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 74.343 | 0 | 74.343 | 74.454
20180306 | 154235 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 74.343 | 0.25 | 74.348 | 74.449
20180306 | 154235 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 74.343 | 0.5 | 74.356 | 74.449
20180306 | 154235 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 74.343 | 0.75 | 74.352 | 74.45
20180306 | 154235 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 74.343 | 1 | 74.357 | 74.452
20180306 | 154235 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 74.343 | 1.25 | 74.356 | 74.46
20180306 | 154235 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 74.343 | 1.5 | 74.357 | 74.461
20180306 | 154235 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 74.343 | 1.75 | 74.36 | 74.464
20180306 | 154235 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 74.343 | 2 | 74.402 | 74.52
20180306 | 154235 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 74.343 | 2.25 | 74.485 | 74.616
20180306 | 154235 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 74.343 | 2.5 | 74.657 | 74.84
20180306 | 154235 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 74.343 | 2.75 | 74.976 | 75.207
20180306 | 154235 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 74.343 | 3 | 75.402 | 75.706
20180306 | 154235 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 74.343 | 3.25 | 75.969 | 76.437
20180306 | 154235 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 74.343 | 3.5 | 76.476 | 77.348
20180306 | 154235 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 74.343 | 3.75 | 77.631 | 78.39
20180306 | 154235 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 74.343 | 4 | 78.776 | 79.737
20180306 | 154235 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 74.343 | 4.25 | 80.025 | 81.165
20180306 | 154235 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 74.343 | 4.5 | 81.475 | 82.787
20180306 | 154235 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 74.343 | 4.75 | 82.989 | 84.507
20180306 | 154235 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 74.343 | 5 | 84.635 | 86.364
20180306 | 154235 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 74.343 | 5.25 | 86.346 | 88.273
20180306 | 154235 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 74.343 | 5.5 | 89.11 | 90.27
20180306 | 154235 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 74.343 | 5.75 | 90.556 | 92.267
20180306 | 154235 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 74.343 | 6 | 93.496 | 94.37
20180306 | 154235 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 74.343 | 6.25 | 95.712 | 96.457
20180306 | 154235 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 74.343 | 6.5 | 98.02 | 98.62
20180306 | 154235 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 74.343 | 6.75 | 100.363 | 100.66
20180306 | 154235 | P15 | 9.8 | 12.3 | 8.5 | 74.343 | 7 | 102.66 | 102.66

## P16
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA)
20180306 | 165045 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.927 | 0 | 73.927 | 73.965
20180306 | 165045 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.927 | 0.25 | 73.925 | 73.969
20180306 | 165045 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.927 | 0.5 | 73.921 | 73.965
20180306 | 165045 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.927 | 0.75 | 73.92 | 73.97
20180306 | 165045 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.927 | 1 | 73.922 | 73.962
20180306 | 165045 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.927 | 1.25 | 73.919 | 73.969
20180306 | 165045 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.927 | 1.5 | 73.921 | 73.965
20180306 | 165045 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.927 | 1.75 | 73.924 | 73.976
20180306 | 165045 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.927 | 2 | 73.955 | 74.016
20180306 | 165045 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.927 | 2.25 | 74.066 | 74.159
20180306 | 165045 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.927 | 2.5 | 74.274 | 74.402
20180306 | 165045 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.927 | 2.75 | 74.591 | 74.82
20180306 | 165045 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.927 | 3 | 75.092 | 75.432
20180306 | 165045 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.927 | 3.25 | 75.792 | 76.256
20180306 | 165045 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.927 | 3.5 | 76.72 | 77.285
20180306 | 165045 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.927 | 3.75 | 77.78 | 78.579
20180306 | 165045 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.927 | 4 | 78.968 | 80.04
20180306 | 165045 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.927 | 4.25 | 80.445 | 81.685
20180306 | 165045 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.927 | 4.5 | 82.13 | 83.566
20180306 | 165045 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.927 | 4.75 | 83.867 | 85.556
20180306 | 165045 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.927 | 5 | 85.873 | 87.682
20180306 | 165045 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.927 | 5.25 | 88.02 | 89.827
20180306 | 165045 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.927 | 5.5 | 90.226 | 92.051
20180306 | 165045 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.927 | 5.75 | 92.57 | 94.319
20180306 | 165045 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.927 | 6 | 95.06 | 96.766
20180306 | 165045 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.927 | 6.25 | 97.673 | 99.06
20180306 | 165045 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.927 | 6.5 | 100.461 | 101.33
20180306 | 165045 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.927 | 6.75 | 103.119 | 103.706
20180306 | 165045 | P16 | 11 | 12.3 | 5.2 | 73.927 | 7 | 105.823 | 105.823

## P17
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA)
20180306 | 171230 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.975 | 0 | 73.975 | 74.16
20180306 | 171230 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.975 | 0.25 | 73.973 | 74.155
20180306 | 171230 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.975 | 0.5 | 73.98 | 74.153
20180306 | 171230 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.975 | 0.75 | 73.972 | 74.161
20180306 | 171230 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.975 | 1 | 73.98 | 74.158
20180306 | 171230 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.975 | 1.25 | 73.981 | 74.156
20180306 | 171230 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.975 | 1.5 | 73.981 | 74.15
20180306 | 171230 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.975 | 1.75 | 74.005 | 74.154
20180306 | 171230 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.975 | 2 | 74.04 | 74.206
20180306 | 171230 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.975 | 2.25 | 74.14 | 74.334
20180306 | 171230 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.975 | 2.5 | 74.35 | 74.563
20180306 | 171230 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.975 | 2.75 | 74.691 | 74.987
20180306 | 171230 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.975 | 3 | 75.21 | 75.629
20180306 | 171230 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.975 | 3.25 | 75.91 | 76.47
20180306 | 171230 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.975 | 3.5 | 76.805 | 77.54
20180306 | 171230 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.975 | 3.75 | 77.915 | 78.876
20180306 | 171230 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.975 | 4 | 79.227 | 80.414
20180306 | 171230 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.975 | 4.25 | 80.801 | 82.105
20180306 | 171230 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.975 | 4.5 | 82.549 | 84.066
20180306 | 171230 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.975 | 4.75 | 84.405 | 86.116
20180306 | 171230 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.975 | 5 | 86.529 | 88.295
20180306 | 171230 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.975 | 5.25 | 88.778 | 90.641
20180306 | 171230 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.975 | 5.5 | 91.225 | 92.92
20180306 | 171230 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.975 | 5.75 | 93.687 | 95.399
20180306 | 171230 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.975 | 6 | 96.337 | 97.927
20180306 | 171230 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.975 | 6.25 | 99.087 | 100.246
20180306 | 171230 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.975 | 6.5 | 101.928 | 102.687
20180306 | 171230 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.975 | 6.75 | 104.474 | 104.946
20180306 | 171230 | P17 | 10.1 | 12.3 | 5.05 | 73.975 | 7 | 107.323 | 107.323

## Calibration
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Ramp down I(nA)
20180306 | 173240 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.188 | 0 | 74.188 | 74.425
20180306 | 173240 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.188 | 0.25 | 74.199 | 74.425
20180306 | 173240 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.188 | 0.5 | 74.202 | 74.425
20180306 | 173240 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.188 | 0.75 | 74.202 | 74.429
20180306 | 173240 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.188 | 1 | 74.212 | 74.429
20180306 | 173240 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.188 | 1.25 | 74.214 | 74.429
20180306 | 173240 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.188 | 1.5 | 74.216 | 74.429
20180306 | 173240 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.188 | 1.75 | 74.226 | 74.435
20180306 | 173240 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.188 | 2 | 74.282 | 74.513
20180306 | 173240 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.188 | 2.25 | 74.427 | 74.779
20180306 | 173240 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.188 | 2.5 | 74.689 | 75.005
20180306 | 173240 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.188 | 2.75 | 75.156 | 75.565
20180306 | 173240 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.188 | 3 | 75.823 | 76.351
20180306 | 173240 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.188 | 3.25 | 76.724 | 77.453
20180306 | 173240 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.188 | 3.5 | 77.881 | 78.779
20180306 | 173240 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.188 | 3.75 | 79.401 | 80.466
20180306 | 173240 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.188 | 4 | 80.968 | 82.413
20180306 | 173240 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.188 | 4.25 | 82.918 | 84.52
20180306 | 173240 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.188 | 4.5 | 85.097 | 86.92
20180306 | 173240 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.188 | 4.75 | 87.363 | 89.467
20180306 | 173240 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.188 | 5 | 89.923 | 92.24
20180306 | 173240 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.188 | 5.25 | 92.639 | 95.027
20180306 | 173240 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.188 | 5.5 | 95.357 | 97.96
20180306 | 173240 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.188 | 5.75 | 98.367 | 100.878
20180306 | 173240 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.188 | 6 | 101.59 | 103.922
20180306 | 173240 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.188 | 6.25 | 104.698 | 106.917
20180306 | 173240 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.188 | 6.5 | 108.04 | 109.905
20180306 | 173240 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.188 | 6.75 | 111.448 | 112.397
20180306 | 173240 | Cal | 11.6 | 12.3 | 6.1 | 74.188 | 7 | 115.04 | 115.04