## 11.6_1.7
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I(nA) | Laser Intensity
20181005 | 172930 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 78.012 | 0 | 78.078 | 1.7V
20181005 | 172930 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 78.012 | 0.25 | 78.124
20181005 | 172930 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 78.012 | 0.5 | 78.138
20181005 | 172930 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 78.012 | 0.75 | 78.159
20181005 | 172930 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 78.012 | 1 | 78.178
20181005 | 172930 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 78.012 | 1.25 | 78.189
20181005 | 172930 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 78.012 | 1.5 | 78.204
20181005 | 172930 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 78.012 | 1.75 | 78.21
20181005 | 172930 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 78.012 | 2 | 78.31
20181005 | 172930 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 78.012 | 2.25 | 78.494
20181005 | 172930 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 78.012 | 2.5 | 78.869
20181005 | 172930 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 78.012 | 2.75 | 79.51
20181005 | 172930 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 78.012 | 3 | 80.425
20181005 | 172930 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 78.012 | 3.25 | 81.798
20181005 | 172930 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 78.012 | 3.5 | 83.282
20181005 | 172930 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 78.012 | 3.75 | 85.162
20181005 | 172930 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 78.012 | 4 | 87.439
20181005 | 172930 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 78.012 | 4.25 | 89.956
20181005 | 172930 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 78.012 | 4.5 | 92.832
20181005 | 172930 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 78.012 | 4.75 | 95.856
20181005 | 172930 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 78.012 | 5 | 99.302
20181005 | 172930 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 78.012 | 5.25 | 102.858
20181005 | 172930 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 78.012 | 5.5 | 106.512
20181005 | 172930 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 78.012 | 5.75 | 110.432
20181005 | 172930 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 78.012 | 6 | 114.445
20181005 | 172930 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 78.012 | 6.25 | 118.539
20181005 | 172930 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 78.012 | 6.5 | 122.812
20181005 | 172930 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 78.012 | 6.75 | 126.945
20181005 | 172930 | P26 | 11.6 | 12.32 | 7 | 78.012 | 7 | 131.456

## 11.8_1.7
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I(nA) | Laser Intensity
20181005 | 172930 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 78.577 | 0 | 78.622 | 1.7V
20181005 | 172930 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 78.577 | 0.25 | 78.645
20181005 | 172930 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 78.577 | 0.5 | 78.707
20181005 | 172930 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 78.577 | 0.75 | 78.713
20181005 | 172930 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 78.577 | 1 | 78.72
20181005 | 172930 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 78.577 | 1.25 | 78.723
20181005 | 172930 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 78.577 | 1.5 | 78.755
20181005 | 172930 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 78.577 | 1.75 | 78.831
20181005 | 172930 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 78.577 | 2 | 79.025
20181005 | 172930 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 78.577 | 2.25 | 79.425
20181005 | 172930 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 78.577 | 2.5 | 80.056
20181005 | 172930 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 78.577 | 2.75 | 80.968
20181005 | 172930 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 78.577 | 3 | 82.309
20181005 | 172930 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 78.577 | 3.25 | 83.934
20181005 | 172930 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 78.577 | 3.5 | 85.935
20181005 | 172930 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 78.577 | 3.75 | 88.204
20181005 | 172930 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 78.577 | 4 | 90.824
20181005 | 172930 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 78.577 | 4.25 | 93.837
20181005 | 172930 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 78.577 | 4.5 | 96.925
20181005 | 172930 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 78.577 | 4.75 | 100.232
20181005 | 172930 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 78.577 | 5 | 103.945
20181005 | 172930 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 78.577 | 5.25 | 107.846
20181005 | 172930 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 78.577 | 5.5 | 111.854
20181005 | 172930 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 78.577 | 5.75 | 115.959
20181005 | 172930 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 78.577 | 6 | 120.434
20181005 | 172930 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 78.577 | 6.25 | 124.567
20181005 | 172930 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 78.577 | 6.5 | 129.124
20181005 | 172930 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 78.577 | 6.75 | 133.867
20181005 | 172930 | P27 | 11.8 | 12.32 | 7 | 78.577 | 7 | 137.456

## 12_1.7
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I(nA) | Laser Intensity
20181005 | 172930 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 82.267 | 0 | 82.3 | 1.7V
20181005 | 172930 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 82.267 | 0.25 | 82.3
20181005 | 172930 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 82.267 | 0.5 | 82.305
20181005 | 172930 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 82.267 | 0.75 | 82.311
20181005 | 172930 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 82.267 | 1 | 82.305
20181005 | 172930 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 82.267 | 1.25 | 82.309
20181005 | 172930 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 82.267 | 1.5 | 82.315
20181005 | 172930 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 82.267 | 1.75 | 82.326
20181005 | 172930 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 82.267 | 2 | 82.418
20181005 | 172930 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 82.267 | 2.25 | 82.6
20181005 | 172930 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 82.267 | 2.5 | 82.97
20181005 | 172930 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 82.267 | 2.75 | 83.556
20181005 | 172930 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 82.267 | 3 | 84.538
20181005 | 172930 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 82.267 | 3.25 | 85.707
20181005 | 172930 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 82.267 | 3.5 | 87.357
20181005 | 172930 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 82.267 | 3.75 | 89.311
20181005 | 172930 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 82.267 | 4 | 91.508
20181005 | 172930 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 82.267 | 4.25 | 94.239
20181005 | 172930 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 82.267 | 4.5 | 97.05
20181005 | 172930 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 82.267 | 4.75 | 100.225
20181005 | 172930 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 82.267 | 5 | 103.747
20181005 | 172930 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 82.267 | 5.25 | 107.496
20181005 | 172930 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 82.267 | 5.5 | 111.566
20181005 | 172930 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 82.267 | 5.75 | 115.477
20181005 | 172930 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 82.267 | 6 | 119.767
20181005 | 172930 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 82.267 | 6.25 | 123.967
20181005 | 172930 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 82.267 | 6.5 | 128.512
20181005 | 172930 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 82.267 | 6.75 | 133.105
20181005 | 172930 | P28 | 12 | 12.32 | 7 | 82.267 | 7 | 137.687

## 12.2_1.7
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I(nA) | Laser Intensity
20181005 | 172930 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 79.402 | 0 | 79.456 | 1.7V
20181005 | 172930 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 79.402 | 0.25 | 79.467
20181005 | 172930 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 79.402 | 0.5 | 79.477
20181005 | 172930 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 79.402 | 0.75 | 79.575
20181005 | 172930 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 79.402 | 1 | 79.585
20181005 | 172930 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 79.402 | 1.25 | 79.628
20181005 | 172930 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 79.402 | 1.5 | 79.647
20181005 | 172930 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 79.402 | 1.75 | 80.075
20181005 | 172930 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 79.402 | 2 | 80.156
20181005 | 172930 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 79.402 | 2.25 | 80.372
20181005 | 172930 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 79.402 | 2.5 | 80.802
20181005 | 172930 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 79.402 | 2.75 | 81.499
20181005 | 172930 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 79.402 | 3 | 82.525
20181005 | 172930 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 79.402 | 3.25 | 83.906
20181005 | 172930 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 79.402 | 3.5 | 85.976
20181005 | 172930 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 79.402 | 3.75 | 88.046
20181005 | 172930 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 79.402 | 4 | 90.345
20181005 | 172930 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 79.402 | 4.25 | 93.245
20181005 | 172930 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 79.402 | 4.5 | 96.565
20181005 | 172930 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 79.402 | 4.75 | 100.11
20181005 | 172930 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 79.402 | 5 | 103.976
20181005 | 172930 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 79.402 | 5.25 | 107.806
20181005 | 172930 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 79.402 | 5.5 | 112.254
20181005 | 172930 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 79.402 | 5.75 | 117.463
20181005 | 172930 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 79.402 | 6 | 120.829
20181005 | 172930 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 79.402 | 6.25 | 125.545
20181005 | 172930 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 79.402 | 6.5 | 130.545
20181005 | 172930 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 79.402 | 6.75 | 134.974
20181005 | 172930 | P29 | 12.2 | 12.32 | 7 | 79.402 | 7 | 139.89

## 12.4_1.7
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I(nA) | Laser Intensity
20181005 | 172930 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 80.688 | 0 | 80.736 | 1.7V
20181005 | 172930 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 80.688 | 0.25 | 80.745
20181005 | 172930 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 80.688 | 0.5 | 80.785
20181005 | 172930 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 80.688 | 0.75 | 80.791
20181005 | 172930 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 80.688 | 1 | 80.825
20181005 | 172930 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 80.688 | 1.25 | 81.122
20181005 | 172930 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 80.688 | 1.5 | 81.159
20181005 | 172930 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 80.688 | 1.75 | 81.245
20181005 | 172930 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 80.688 | 2 | 81.418
20181005 | 172930 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 80.688 | 2.25 | 81.864
20181005 | 172930 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 80.688 | 2.5 | 82.756
20181005 | 172930 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 80.688 | 2.75 | 84.267
20181005 | 172930 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 80.688 | 3 | 86.341
20181005 | 172930 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 80.688 | 3.25 | 89.247
20181005 | 172930 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 80.688 | 3.5 | 92.945
20181005 | 172930 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 80.688 | 3.75 | 97.33
20181005 | 172930 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 80.688 | 4 | 103.115
20181005 | 172930 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 80.688 | 4.25 | 108.189
20181005 | 172930 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 80.688 | 4.5 | 114.898
20181005 | 172930 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 80.688 | 4.75 | 122.115
20181005 | 172930 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 80.688 | 5 | 129.675
20181005 | 172930 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 80.688 | 5.25 | 137.883
20181005 | 172930 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 80.688 | 5.5 | 146.435
20181005 | 172930 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 80.688 | 5.75 | 155.445
20181005 | 172930 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 80.688 | 6 | 164.976
20181005 | 172930 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 80.688 | 6.25 | 174.535
20181005 | 172930 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 80.688 | 6.5 | 182.876
20181005 | 172930 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 80.688 | 6.75 | 191.923
20181005 | 172930 | P30 | 12.4 | 12.32 | 7 | 80.688 | 7 | 201.566

## 12.6_1.7
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I(nA) | Laser Intensity
20181005 | 172930 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 81.638 | 0 | 81.689 | 1.7V
20181005 | 172930 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 81.638 | 0.25 | 81.697
20181005 | 172930 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 81.638 | 0.5 | 81.702
20181005 | 172930 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 81.638 | 0.75 | 81.72
20181005 | 172930 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 81.638 | 1 | 81.725
20181005 | 172930 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 81.638 | 1.25 | 81.736
20181005 | 172930 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 81.638 | 1.5 | 81.745
20181005 | 172930 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 81.638 | 1.75 | 81.802
20181005 | 172930 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 81.638 | 2 | 81.986
20181005 | 172930 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 81.638 | 2.25 | 82.422
20181005 | 172930 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 81.638 | 2.5 | 83.301
20181005 | 172930 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 81.638 | 2.75 | 84.643
20181005 | 172930 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 81.638 | 3 | 86.765
20181005 | 172930 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 81.638 | 3.25 | 89.473
20181005 | 172930 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 81.638 | 3.5 | 92.678
20181005 | 172930 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 81.638 | 3.75 | 97.328
20181005 | 172930 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 81.638 | 4 | 102.566
20181005 | 172930 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 81.638 | 4.25 | 108.234
20181005 | 172930 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 81.638 | 4.5 | 114.35
20181005 | 172930 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 81.638 | 4.75 | 121.863
20181005 | 172930 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 81.638 | 5 | 129.989
20181005 | 172930 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 81.638 | 5.25 | 138.867
20181005 | 172930 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 81.638 | 5.5 | 146.987
20181005 | 172930 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 81.638 | 5.75 | 156.434
20181005 | 172930 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 81.638 | 6 | 165.535
20181005 | 172930 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 81.638 | 6.25 | 174.92
20181005 | 172930 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 81.638 | 6.5 | 184.876
20181005 | 172930 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 81.638 | 6.75 | 194.739
20181005 | 172930 | P31 | 12.6 | 12.32 | 7 | 81.638 | 7 | 204.854

## 12.8_1.7
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I(nA) | Laser Intensity
20181005 | 172930 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 82.135 | 0 | 82.185 | 1.7V
20181005 | 172930 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 82.135 | 0.25 | 82.196
20181005 | 172930 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 82.135 | 0.5 | 82.207
20181005 | 172930 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 82.135 | 0.75 | 82.229
20181005 | 172930 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 82.135 | 1 | 82.246
20181005 | 172930 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 82.135 | 1.25 | 82.232
20181005 | 172930 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 82.135 | 1.5 | 82.264
20181005 | 172930 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 82.135 | 1.75 | 82.322
20181005 | 172930 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 82.135 | 2 | 82.502
20181005 | 172930 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 82.135 | 2.25 | 82.956
20181005 | 172930 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 82.135 | 2.5 | 83.828
20181005 | 172930 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 82.135 | 2.75 | 85.322
20181005 | 172930 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 82.135 | 3 | 87.425
20181005 | 172930 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 82.135 | 3.25 | 90.265
20181005 | 172930 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 82.135 | 3.5 | 93.798
20181005 | 172930 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 82.135 | 3.75 | 98.343
20181005 | 172930 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 82.135 | 4 | 103.455
20181005 | 172930 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 82.135 | 4.25 | 109.456
20181005 | 172930 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 82.135 | 4.5 | 116.115
20181005 | 172930 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 82.135 | 4.75 | 123.673
20181005 | 172930 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 82.135 | 5 | 131.784
20181005 | 172930 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 82.135 | 5.25 | 139.877
20181005 | 172930 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 82.135 | 5.5 | 148.924
20181005 | 172930 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 82.135 | 5.75 | 157.988
20181005 | 172930 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 82.135 | 6 | 167.234
20181005 | 172930 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 82.135 | 6.25 | 176.876
20181005 | 172930 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 82.135 | 6.5 | 187.843
20181005 | 172930 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 82.135 | 6.75 | 197.234
20181005 | 172930 | P32 | 12.8 | 12.32 | 7 | 82.135 | 7 | 206.178

## 13_1.7
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I(nA) | Laser Intensity
20181005 | 172930 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 82.549 | 0 | 82.602 | 1.7V
20181005 | 172930 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 82.549 | 0.25 | 82.596
20181005 | 172930 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 82.549 | 0.5 | 82.592
20181005 | 172930 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 82.549 | 0.75 | 82.615
20181005 | 172930 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 82.549 | 1 | 82.638
20181005 | 172930 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 82.549 | 1.25 | 82.646
20181005 | 172930 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 82.549 | 1.5 | 82.667
20181005 | 172930 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 82.549 | 1.75 | 82.705
20181005 | 172930 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 82.549 | 2 | 82.882
20181005 | 172930 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 82.549 | 2.25 | 83.337
20181005 | 172930 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 82.549 | 2.5 | 84.228
20181005 | 172930 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 82.549 | 2.75 | 85.667
20181005 | 172930 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 82.549 | 3 | 87.765
20181005 | 172930 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 82.549 | 3.25 | 90.772
20181005 | 172930 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 82.549 | 3.5 | 94.376
20181005 | 172930 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 82.549 | 3.75 | 99.11
20181005 | 172930 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 82.549 | 4 | 104.21
20181005 | 172930 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 82.549 | 4.25 | 110.123
20181005 | 172930 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 82.549 | 4.5 | 116.876
20181005 | 172930 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 82.549 | 4.75 | 124.345
20181005 | 172930 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 82.549 | 5 | 132.565
20181005 | 172930 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 82.549 | 5.25 | 141.233
20181005 | 172930 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 82.549 | 5.5 | 149.465
20181005 | 172930 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 82.549 | 5.75 | 158.655
20181005 | 172930 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 82.549 | 6 | 167.988
20181005 | 172930 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 82.549 | 6.25 | 177.243
20181005 | 172930 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 82.549 | 6.5 | 187.123
20181005 | 172930 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 82.549 | 6.75 | 197.145
20181005 | 172930 | P33 | 13 | 12.32 | 7 | 82.549 | 7 | 207.243

## 13.2_1.7
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I(nA) | Laser Intensity
20181005 | 172930 | P34 | 13.2 | 12.32 | 7 | 82.816 | 0 | 82.838 | 1.7V
20181005 | 172930 | P34 | 13.2 | 12.32 | 7 | 82.816 | 0.25 | 82.84
20181005 | 172930 | P34 | 13.2 | 12.32 | 7 | 82.816 | 0.5 | 82.843
20181005 | 172930 | P34 | 13.2 | 12.32 | 7 | 82.816 | 0.75 | 82.848
20181005 | 172930 | P34 | 13.2 | 12.32 | 7 | 82.816 | 1 | 82.845
20181005 | 172930 | P34 | 13.2 | 12.32 | 7 | 82.816 | 1.25 | 82.854
20181005 | 172930 | P34 | 13.2 | 12.32 | 7 | 82.816 | 1.5 | 82.845
20181005 | 172930 | P34 | 13.2 | 12.32 | 7 | 82.816 | 1.75 | 82.894
20181005 | 172930 | P34 | 13.2 | 12.32 | 7 | 82.816 | 2 | 83.056
20181005 | 172930 | P34 | 13.2 | 12.32 | 7 | 82.816 | 2.25 | 83.532
20181005 | 172930 | P34 | 13.2 | 12.32 | 7 | 82.816 | 2.5 | 84.442
20181005 | 172930 | P34 | 13.2 | 12.32 | 7 | 82.816 | 2.75 | 85.937
20181005 | 172930 | P34 | 13.2 | 12.32 | 7 | 82.816 | 3 | 88.144
20181005 | 172930 | P34 | 13.2 | 12.32 | 7 | 82.816 | 3.25 | 91.09
20181005 | 172930 | P34 | 13.2 | 12.32 | 7 | 82.816 | 3.5 | 94.854
20181005 | 172930 | P34 | 13.2 | 12.32 | 7 | 82.816 | 3.75 | 99.245
20181005 | 172930 | P34 | 13.2 | 12.32 | 7 | 82.816 | 4 | 104.767
20181005 | 172930 | P34 | 13.2 | 12.32 | 7 | 82.816 | 4.25 | 111.109
20181005 | 172930 | P34 | 13.2 | 12.32 | 7 | 82.816 | 4.5 | 118.654
20181005 | 172930 | P34 | 13.2 | 12.32 | 7 | 82.816 | 4.75 | 125.878
20181005 | 172930 | P34 | 13.2 | 12.32 | 7 | 82.816 | 5 | 133.767
20181005 | 172930 | P34 | 13.2 | 12.32 | 7 | 82.816 | 5.25 | 142.402
20181005 | 172930 | P34 | 13.2 | 12.32 | 7 | 82.816 | 5.5 | 151.335
20181005 | 172930 | P34 | 13.2 | 12.32 | 7 | 82.816 | 5.75 | 160.545
20181005 | 172930 | P34 | 13.2 | 12.32 | 7 | 82.816 | 6 | 170.243
20181005 | 172930 | P34 | 13.2 | 12.32 | 7 | 82.816 | 6.25 | 180.446
20181005 | 172930 | P34 | 13.2 | 12.32 | 7 | 82.816 | 6.5 | 190.677
20181005 | 172930 | P34 | 13.2 | 12.32 | 7 | 82.816 | 6.75 | 200.767
20181005 | 172930 | P34 | 13.2 | 12.32 | 7 | 82.816 | 7 | 211.233

## 13.4_1.7
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I(nA) | Laser Intensity
20181005 | 172930 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 83.002 | 0 | 83.03 | 1.7V
20181005 | 172930 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 83.002 | 0.25 | 83.042
20181005 | 172930 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 83.002 | 0.5 | 83.038
20181005 | 172930 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 83.002 | 0.75 | 83.043
20181005 | 172930 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 83.002 | 1 | 83.048
20181005 | 172930 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 83.002 | 1.25 | 83.057
20181005 | 172930 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 83.002 | 1.5 | 83.068
20181005 | 172930 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 83.002 | 1.75 | 83.112
20181005 | 172930 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 83.002 | 2 | 83.31
20181005 | 172930 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 83.002 | 2.25 | 83.837
20181005 | 172930 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 83.002 | 2.5 | 84.767
20181005 | 172930 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 83.002 | 2.75 | 86.265
20181005 | 172930 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 83.002 | 3 | 88.618
20181005 | 172930 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 83.002 | 3.25 | 91.607
20181005 | 172930 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 83.002 | 3.5 | 95.777
20181005 | 172930 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 83.002 | 3.75 | 100.247
20181005 | 172930 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 83.002 | 4 | 105.776
20181005 | 172930 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 83.002 | 4.25 | 111.876
20181005 | 172930 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 83.002 | 4.5 | 119.243
20181005 | 172930 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 83.002 | 4.75 | 127.234
20181005 | 172930 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 83.002 | 5 | 135.123
20181005 | 172930 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 83.002 | 5.25 | 143.677
20181005 | 172930 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 83.002 | 5.5 | 152.788
20181005 | 172930 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 83.002 | 5.75 | 161.956
20181005 | 172930 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 83.002 | 6 | 171.527
20181005 | 172930 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 83.002 | 6.25 | 182.104
20181005 | 172930 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 83.002 | 6.5 | 192.667
20181005 | 172930 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 83.002 | 6.75 | 202.873
20181005 | 172930 | P35 | 13.4 | 12.32 | 7 | 83.002 | 7 | 213.245