## P03
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Laser Intensity
20181005 | 170505 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 83.745 | 0 | 83.792 | 1.7 V
20181005 | 170505 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 83.745 | 0.25 | 83.789
20181005 | 170505 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 83.745 | 0.5 | 83.798
20181005 | 170505 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 83.745 | 0.75 | 83.81
20181005 | 170505 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 83.745 | 1 | 83.819
20181005 | 170505 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 83.745 | 1.25 | 83.815
20181005 | 170505 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 83.745 | 1.5 | 83.823
20181005 | 170505 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 83.745 | 1.75 | 83.878
20181005 | 170505 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 83.745 | 2 | 84.212
20181005 | 170505 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 83.745 | 2.25 | 85.015
20181005 | 170505 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 83.745 | 2.5 | 86.506
20181005 | 170505 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 83.745 | 2.75 | 88.97
20181005 | 170505 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 83.745 | 3 | 92.659
20181005 | 170505 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 83.745 | 3.25 | 97.322
20181005 | 170505 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 83.745 | 3.5 | 102.676
20181005 | 170505 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 83.745 | 3.75 | 109.439
20181005 | 170505 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 83.745 | 4 | 116.74
20181005 | 170505 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 83.745 | 4.25 | 125.039
20181005 | 170505 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 83.745 | 4.5 | 134.251
20181005 | 170505 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 83.745 | 4.75 | 143.685
20181005 | 170505 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 83.745 | 5 | 153.262
20181005 | 170505 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 83.745 | 5.25 | 163.676
20181005 | 170505 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 83.745 | 5.5 | 173.898
20181005 | 170505 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 83.745 | 5.75 | 185.421
20181005 | 170505 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 83.745 | 6 | 195.512
20181005 | 170505 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 83.745 | 6.25 | 206.124
20181005 | 170505 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 83.745 | 6.5 | 217.239
20181005 | 170505 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 83.745 | 6.75 | 227.63
20181005 | 170505 | P03 | 4 | 12.2802 | 11.4 | 83.745 | 7 | 238.239

## P04
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Laser Intensity
20181005 | 172515 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 83.915 | 0 | 83.953 | 1.7 V
20181005 | 172515 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 83.915 | 0.25 | 83.937
20181005 | 172515 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 83.915 | 0.5 | 83.938
20181005 | 172515 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 83.915 | 0.75 | 83.943
20181005 | 172515 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 83.915 | 1 | 83.94
20181005 | 172515 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 83.915 | 1.25 | 83.944
20181005 | 172515 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 83.915 | 1.5 | 83.912
20181005 | 172515 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 83.915 | 1.75 | 84.002
20181005 | 172515 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 83.915 | 2 | 84.198
20181005 | 172515 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 83.915 | 2.25 | 84.761
20181005 | 172515 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 83.915 | 2.5 | 85.879
20181005 | 172515 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 83.915 | 2.75 | 87.811
20181005 | 172515 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 83.915 | 3 | 90.912
20181005 | 172515 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 83.915 | 3.25 | 94.954
20181005 | 172515 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 83.915 | 3.5 | 99.894
20181005 | 172515 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 83.915 | 3.75 | 105.652
20181005 | 172515 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 83.915 | 4 | 112.535
20181005 | 172515 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 83.915 | 4.25 | 120.19
20181005 | 172515 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 83.915 | 4.5 | 128.412
20181005 | 172515 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 83.915 | 4.75 | 137.542
20181005 | 172515 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 83.915 | 5 | 146.475
20181005 | 172515 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 83.915 | 5.25 | 156.12
20181005 | 172515 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 83.915 | 5.5 | 165.684
20181005 | 172515 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 83.915 | 5.75 | 175.722
20181005 | 172515 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 83.915 | 6 | 185.978
20181005 | 172515 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 83.915 | 6.25 | 196.325
20181005 | 172515 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 83.915 | 6.5 | 206.325
20181005 | 172515 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 83.915 | 6.75 | 216.52
20181005 | 172515 | P04 | 12.95 | 12.212 | 11.4 | 83.915 | 7 | 226.254

## P05
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Laser Intensity
20181005 | 175025 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 83.962 | 0 | 83.982 | 1.7 V
20181005 | 175025 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 83.962 | 0.25 | 83.982
20181005 | 175025 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 83.962 | 0.5 | 83.978
20181005 | 175025 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 83.962 | 0.75 | 83.986
20181005 | 175025 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 83.962 | 1 | 83.991
20181005 | 175025 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 83.962 | 1.25 | 83.994
20181005 | 175025 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 83.962 | 1.5 | 84.009
20181005 | 175025 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 83.962 | 1.75 | 84.041
20181005 | 175025 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 83.962 | 2 | 84.301
20181005 | 175025 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 83.962 | 2.25 | 84.91
20181005 | 175025 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 83.962 | 2.5 | 86.29
20181005 | 175025 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 83.962 | 2.75 | 88.392
20181005 | 175025 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 83.962 | 3 | 91.411
20181005 | 175025 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 83.962 | 3.25 | 95.678
20181005 | 175025 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 83.962 | 3.5 | 100.878
20181005 | 175025 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 83.962 | 3.75 | 107.37
20181005 | 175025 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 83.962 | 4 | 114.456
20181005 | 175025 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 83.962 | 4.25 | 122.243
20181005 | 175025 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 83.962 | 4.5 | 131.328
20181005 | 175025 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 83.962 | 4.75 | 140.898
20181005 | 175025 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 83.962 | 5 | 150.745
20181005 | 175025 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 83.962 | 5.25 | 161.128
20181005 | 175025 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 83.962 | 5.5 | 171.949
20181005 | 175025 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 83.962 | 5.75 | 181.889
20181005 | 175025 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 83.962 | 6 | 192.845
20181005 | 175025 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 83.962 | 6.25 | 203.123
20181005 | 175025 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 83.962 | 6.5 | 214.675
20181005 | 175025 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 83.962 | 6.75 | 224.678
20181005 | 175025 | P05 | 21.9 | 12.1422 | 11.4 | 83.962 | 7 | 235.346

## P22
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Laser Intensity
20181005 | 180545 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 84.03 | 0 | 84.039 | 1.7 V
20181005 | 180545 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 84.03 | 0.25 | 84.05
20181005 | 180545 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 84.03 | 0.5 | 84.044
20181005 | 180545 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 84.03 | 0.75 | 84.045
20181005 | 180545 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 84.03 | 1 | 84.047
20181005 | 180545 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 84.03 | 1.25 | 84.039
20181005 | 180545 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 84.03 | 1.5 | 84.039
20181005 | 180545 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 84.03 | 1.75 | 84.069
20181005 | 180545 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 84.03 | 2 | 84.237
20181005 | 180545 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 84.03 | 2.25 | 84.664
20181005 | 180545 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 84.03 | 2.5 | 85.657
20181005 | 180545 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 84.03 | 2.75 | 87.078
20181005 | 180545 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 84.03 | 3 | 89.233
20181005 | 180545 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 84.03 | 3.25 | 92.526
20181005 | 180545 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 84.03 | 3.5 | 96.345
20181005 | 180545 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 84.03 | 3.75 | 101.345
20181005 | 180545 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 84.03 | 4 | 107.245
20181005 | 180545 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 84.03 | 4.25 | 113.92
20181005 | 180545 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 84.03 | 4.5 | 121.656
20181005 | 180545 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 84.03 | 4.75 | 129.456
20181005 | 180545 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 84.03 | 5 | 137.878
20181005 | 180545 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 84.03 | 5.25 | 146.592
20181005 | 180545 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 84.03 | 5.5 | 156.21
20181005 | 180545 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 84.03 | 5.75 | 165.045
20181005 | 180545 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 84.03 | 6 | 173.898
20181005 | 180545 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 84.03 | 6.25 | 183.612
20181005 | 180545 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 84.03 | 6.5 | 192.39
20181005 | 180545 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 84.03 | 6.75 | 201.445
20181005 | 180545 | P22 | 8.475 | 12.2466 | 11.4 | 84.03 | 7 | 210.77

## P23
Date | Time | Position | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Dark Current (nA) | HV(KV) | I (nA) | Laser Intensity
20181005 | 182015 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 84.045 | 0 | 84.075 | 1.7 V
20181005 | 182015 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 84.045 | 0.25 | 84.073
20181005 | 182015 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 84.045 | 0.5 | 84.079
20181005 | 182015 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 84.045 | 0.75 | 84.071
20181005 | 182015 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 84.045 | 1 | 84.072
20181005 | 182015 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 84.045 | 1.25 | 84.077
20181005 | 182015 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 84.045 | 1.5 | 84.069
20181005 | 182015 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 84.045 | 1.75 | 84.135
20181005 | 182015 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 84.045 | 2 | 84.345
20181005 | 182015 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 84.045 | 2.25 | 84.93
20181005 | 182015 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 84.045 | 2.5 | 86.054
20181005 | 182015 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 84.045 | 2.75 | 87.992
20181005 | 182015 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 84.045 | 3 | 91.245
20181005 | 182015 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 84.045 | 3.25 | 95.145
20181005 | 182015 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 84.045 | 3.5 | 99.954
20181005 | 182015 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 84.045 | 3.75 | 106.345
20181005 | 182015 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 84.045 | 4 | 113.145
20181005 | 182015 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 84.045 | 4.25 | 120.863
20181005 | 182015 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 84.045 | 4.5 | 129.256
20181005 | 182015 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 84.045 | 4.75 | 137.87
20181005 | 182015 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 84.045 | 5 | 147.259
20181005 | 182015 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 84.045 | 5.25 | 157.023
20181005 | 182015 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 84.045 | 5.5 | 167.678
20181005 | 182015 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 84.045 | 5.75 | 176.697
20181005 | 182015 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 84.045 | 6 | 187.656
20181005 | 182015 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 84.045 | 6.25 | 197.787
20181005 | 182015 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 84.045 | 6.5 | 208.165
20181005 | 182015 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 84.045 | 6.75 | 217.888
20181005 | 182015 | P23 | 17.425 | 12.1774 | 11.4 | 84.045 | 7 | 228.145